## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8134.8286 | 34.0589 | 9.4608 | 9010.9393 | 37.727 | 10.4797 | 11364.4312 | 47.5806 | 13.2168
2 | [13 empty] | 8134.8286 | 34.0589 | 9.4608 | 9010.9393 | 37.727 | 10.4797 | 11364.4312 | 47.5806 | 13.2168
3 | [13 empty] | 8134.8286 | 34.0589 | 9.4608 | 9010.9393 | 37.727 | 10.4797 | 11364.4312 | 47.5806 | 13.2168
4 | 89.2246 | 5.2549 | 0.8999 | 0.0334 | 0.0783 | 0.0008 | 0.0235 | 0.0205 | 0.0682 | 0.0075 | 1.7159 | 2.6728 | 0.7544 | 8127.4244 | 34.0279 | 9.4522 | 9003.6545 | 37.6965 | 10.4713 | 11376.5168 | 47.6312 | 13.2309 | -8.1 | -10.2
5 | [13 empty] | 8127.4244 | 34.0279 | 9.4522 | 9003.6545 | 37.6965 | 10.4713 | 11376.5168 | 47.6312 | 13.2309
6 | [13 empty] | 8127.4244 | 34.0279 | 9.4522 | 9003.6545 | 37.6965 | 10.4713 | 11376.5168 | 47.6312 | 13.2309
7 | [13 empty] | 8127.4244 | 34.0279 | 9.4522 | 9003.6545 | 37.6965 | 10.4713 | 11376.5168 | 47.6312 | 13.2309
8 | [13 empty] | 8127.4244 | 34.0279 | 9.4522 | 9003.6545 | 37.6965 | 10.4713 | 11376.5168 | 47.6312 | 13.2309 |  |  |  |  | відс.
9 | [13 empty] | 8127.4244 | 34.0279 | 9.4522 | 9003.6545 | 37.6965 | 10.4713 | 11376.5168 | 47.6312 | 13.2309
10 | [13 empty] | 8127.4244 | 34.0279 | 9.4522 | 9003.6545 | 37.6965 | 10.4713 | 11376.5168 | 47.6312 | 13.2309
11 | 88.844 | 5.1629 | 0.9632 | 0.0376 | 0.0783 | 0.0007 | 0.0222 | 0.0195 | 0.0621 | 0.0169 | 2.0574 | 2.7353 | 0.7569 | 8094.7742 | 33.8912 | 9.4142 | 8967.3977 | 37.5447 | 10.4291 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556 | -10.3 | -13.2
12 | [13 empty] | 8094.7742 | 33.8912 | 9.4142 | 8967.3977 | 37.5447 | 10.4291 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
13 | [13 empty] | 8094.7742 | 33.8912 | 9.4142 | 8967.3977 | 37.5447 | 10.4291 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
14 | [13 empty] | 8094.7742 | 33.8912 | 9.4142 | 8967.3977 | 37.5447 | 10.4291 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
15 | [13 empty] | 8094.7742 | 33.8912 | 9.4142 | 8967.3977 | 37.5447 | 10.4291 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
16 | [13 empty] | 8094.7742 | 33.8912 | 9.4142 | 8967.3977 | 37.5447 | 10.4291 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
17 | [13 empty] | 8094.7742 | 33.8912 | 9.4142 | 8967.3977 | 37.5447 | 10.4291 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
18 | [13 empty] | 8094.7742 | 33.8912 | 9.4142 | 8967.3977 | 37.5447 | 10.4291 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
19 | [13 empty] | 8094.7742 | 33.8912 | 9.4142 | 8967.3977 | 37.5447 | 10.4291 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
20 | 88.9445 | 5.2153 | 0.9458 | 0.032 | 0.0749 | 0.0007 | 0.0242 | 0.0212 | 0.0625 | 0.0088 | 1.8699 | 2.8003 | 0.7568 | 8105.7372 | 33.9371 | 9.427 | 8979.5549 | 37.5956 | 10.4432 | 11328.4372 | 47.4299 | 13.175 | -8.4 | -11.6
21 | [13 empty] | 8105.7372 | 33.9371 | 9.427 | 8979.5549 | 37.5956 | 10.4432 | 11328.4372 | 47.4299 | 13.175
22 | [13 empty] | 8105.7372 | 33.9371 | 9.427 | 8979.5549 | 37.5956 | 10.4432 | 11328.4372 | 47.4299 | 13.175
23 | [13 empty] | 8105.7372 | 33.9371 | 9.427 | 8979.5549 | 37.5956 | 10.4432 | 11328.4372 | 47.4299 | 13.175
24 | [13 empty] | 8105.7372 | 33.9371 | 9.427 | 8979.5549 | 37.5956 | 10.4432 | 11328.4372 | 47.4299 | 13.175
25 | [13 empty] | 8105.7372 | 33.9371 | 9.427 | 8979.5549 | 37.5956 | 10.4432 | 11328.4372 | 47.4299 | 13.175
26 | 89.1322 | 5.2813 | 0.9432 | 0.0309 | 0.0743 | 0.0008 | 0.0251 | 0.0216 | 0.0676 | 0.0046 | 1.6453 | 2.7731 | 0.7558 | 8131.652 | 34.0456 | 9.4571 | 9008.097 | 37.7151 | 10.4764 | 11371.5966 | 47.6106 | 13.2252 | -10.4 | -13.6
27 | [13 empty] | 8131.652 | 34.0456 | 9.4571 | 9008.097 | 37.7151 | 10.4764 | 11371.5966 | 47.6106 | 13.2252
28 | [13 empty] | 8131.652 | 34.0456 | 9.4571 | 9008.097 | 37.7151 | 10.4764 | 11371.5966 | 47.6106 | 13.2252
29
30
31
[14 empty] | 8113.237 | 33.9685 | 9.4357 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528
Полтавська | ГРС В.Будища | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата