## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №57 | [18 empty] | Маршрут №57
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ" - "Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
2 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
3 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
4 | 87.1463 | 6.682 | 0.781 | 0.031 | 0.08 | 0 | 0.034 | 0.04 | 0.095 | 0.0097 | 2.492 | 2.609 | 0.766 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778 | -2.6 | -5.3
5 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
6 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
7 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
8 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
9 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
10 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
11 | 87.1042 | 6.892 | 0.682 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0.026 | 0.036 | 0.095 | 0.0098 | 2.541 | 2.553 | 0.7645 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11328.461 | 47.43 | 13.175 | -10.5 | -12.9
12 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
13 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
14 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
15 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11328.461 | 47.43 | 13.175 |  |  |  |  | відс.
16 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
17 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
18 | 87.1831 | 6.754 | 0.728 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0.022 | 0.028 | 0.093 | 0.0119 | 2.467 | 2.653 | 0.7647 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583 | 0.4 | -2.6
19 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583 |  |  | 0,0024 | < 0,0002
20 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
21 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
22 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
23 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
24 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
25 | 87.3896 | 6.703 | 0.65 | 0.022 | 0.054 | 0 | 0.026 | 0.029 | 0.088 | 0.0094 | 2.375 | 2.654 | 0.7632 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667 | -5.7 | -7.2
26 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
27 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
28 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8147.4875 | 34.1119 | 9.4755 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №57
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №57 |  | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929
Полтавська | Трудолюб | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата