## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №94 | [18 empty] | Маршрут №94
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
2 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
3 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
4 | 92.807 | 3.6732 | 1.1156 | 0.1463 | 0.1998 | 0.0015 | 0.0467 | 0.037 | 0.0582 | 0.0026 | 0.9145 | 0.9974 | 0.7289 | 8303.4061 | 34.7647 | 9.6569 | 9199.9858 | 38.5185 | 10.6996 | 11826.4786 | 49.5151 | 13.7542 | -0.28 | -6.2
5 | [13 empty] | 8303.4061 | 34.7647 | 9.6569 | 9199.9858 | 38.5185 | 10.6996 | 11826.4786 | 49.5151 | 13.7542
6 | [13 empty] | 8303.4061 | 34.7647 | 9.6569 | 9199.9858 | 38.5185 | 10.6996 | 11826.4786 | 49.5151 | 13.7542
7 | [13 empty] | 8303.4061 | 34.7647 | 9.6569 | 9199.9858 | 38.5185 | 10.6996 | 11826.4786 | 49.5151 | 13.7542
8 | [13 empty] | 8303.4061 | 34.7647 | 9.6569 | 9199.9858 | 38.5185 | 10.6996 | 11826.4786 | 49.5151 | 13.7542 |  |  |  |  | відс.
9 | [13 empty] | 8303.4061 | 34.7647 | 9.6569 | 9199.9858 | 38.5185 | 10.6996 | 11826.4786 | 49.5151 | 13.7542
10 | [13 empty] | 8303.4061 | 34.7647 | 9.6569 | 9199.9858 | 38.5185 | 10.6996 | 11826.4786 | 49.5151 | 13.7542
11 | [13 empty] | 8303.4061 | 34.7647 | 9.6569 | 9199.9858 | 38.5185 | 10.6996 | 11826.4786 | 49.5151 | 13.7542
12 | [13 empty] | 8303.4061 | 34.7647 | 9.6569 | 9199.9858 | 38.5185 | 10.6996 | 11826.4786 | 49.5151 | 13.7542
13 | [13 empty] | 8303.4061 | 34.7647 | 9.6569 | 9199.9858 | 38.5185 | 10.6996 | 11826.4786 | 49.5151 | 13.7542
14 | 92.6934 | 3.7198 | 1.1302 | 0.1476 | 0.2022 | 0.0026 | 0.047 | 0.0367 | 0.0567 | 0.0024 | 0.9549 | 1.0065 | 0.7297 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9201.1561 | 38.5234 | 10.7009 | 11821.5584 | 49.4945 | 13.7485 | 0.9 | -3.8
15 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9201.1561 | 38.5234 | 10.7009 | 11821.5584 | 49.4945 | 13.7485 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
16 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9201.1561 | 38.5234 | 10.7009 | 11821.5584 | 49.4945 | 13.7485
17 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9201.1561 | 38.5234 | 10.7009 | 11821.5584 | 49.4945 | 13.7485
18 | 91.7452 | 4.2171 | 1.2242 | 0.1573 | 0.2282 | 0.0034 | 0.0573 | 0.0453 | 0.0696 | 0.0023 | 1.1395 | 1.1105 | 0.7373 | 8339.9256 | 34.9176 | 9.6993 | 9238.034 | 38.6778 | 10.7438 | 11807.371 | 49.4351 | 13.732 | -1.5 | -6.5
19 | [13 empty] | 8339.9256 | 34.9176 | 9.6993 | 9238.034 | 38.6778 | 10.7438 | 11807.371 | 49.4351 | 13.732
20 | [13 empty] | 8339.9256 | 34.9176 | 9.6993 | 9238.034 | 38.6778 | 10.7438 | 11807.371 | 49.4351 | 13.732
21 | [13 empty] | 8339.9256 | 34.9176 | 9.6993 | 9238.034 | 38.6778 | 10.7438 | 11807.371 | 49.4351 | 13.732
22 | [13 empty] | 8339.9256 | 34.9176 | 9.6993 | 9238.034 | 38.6778 | 10.7438 | 11807.371 | 49.4351 | 13.732
23 | [13 empty] | 8339.9256 | 34.9176 | 9.6993 | 9238.034 | 38.6778 | 10.7438 | 11807.371 | 49.4351 | 13.732
24 | [13 empty] | 8339.9256 | 34.9176 | 9.6993 | 9238.034 | 38.6778 | 10.7438 | 11807.371 | 49.4351 | 13.732
25 | 93.2706 | 3.4366 | 1.0434 | 0.1395 | 0.1885 | 0.0024 | 0.0464 | 0.0374 | 0.0822 | 0.0023 | 0.9057 | 0.8451 | 0.7252 | 8296.7661 | 34.7369 | 9.6491 | 9193.3459 | 38.4907 | 10.6919 | 11847.712 | 49.604 | 13.7789 | -1.7 | -8.6
26 | [13 empty] | 8296.7661 | 34.7369 | 9.6491 | 9193.3459 | 38.4907 | 10.6919 | 11847.712 | 49.604 | 13.7789
27 | [13 empty] | 8296.7661 | 34.7369 | 9.6491 | 9193.3459 | 38.4907 | 10.6919 | 11847.712 | 49.604 | 13.7789
28 | [13 empty] | 8296.7661 | 34.7369 | 9.6491 | 9193.3459 | 38.4907 | 10.6919 | 11847.712 | 49.604 | 13.7789
29
30
31
[14 empty] | 8312.4106 | 34.8024 | 9.6673 | 9209.2769 | 38.5574 | 10.7104
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №94
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №94 |  | 9209.2769 | 38.5574 | 10.7104
Полтавська | ГРС Милорадове | 9209.2769 | 38.5574 | 10.7104
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата