## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №95 | [18 empty] | Маршрут №95
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
2 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
3 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
4 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
5 | 91.2958 | 3.6209 | 1.128 | 0.1472 | 0.2355 | 0.0044 | 0.0604 | 0.0491 | 0.0444 | 0.0019 | 2.9704 | 0.442 | 0.7333 | 8190.9096 | 34.2937 | 9.526 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11629.8846 | 48.692 | 13.5256 | -12.4 | -19.1
6 | [13 empty] | 8190.9096 | 34.2937 | 9.526 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11629.8846 | 48.692 | 13.5256
7 | [13 empty] | 8190.9096 | 34.2937 | 9.526 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11629.8846 | 48.692 | 13.5256
8 | [13 empty] | 8190.9096 | 34.2937 | 9.526 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11629.8846 | 48.692 | 13.5256 |  |  |  |  | відс.
9 | [13 empty] | 8190.9096 | 34.2937 | 9.526 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11629.8846 | 48.692 | 13.5256
10 | [13 empty] | 8190.9096 | 34.2937 | 9.526 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11629.8846 | 48.692 | 13.5256
11 | [13 empty] | 8190.9096 | 34.2937 | 9.526 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11629.8846 | 48.692 | 13.5256
12 | 91.2059 | 3.6868 | 1.0682 | 0.1404 | 0.2271 | 0.0044 | 0.0585 | 0.0477 | 0.0497 | 0.0054 | 3.0763 | 0.4296 | 0.7332 | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.4998 | 37.9345 | 10.5374 | 11612.3772 | 48.6187 | 13.5052 | -16.5 | -20.1
13 | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.4998 | 37.9345 | 10.5374 | 11612.3772 | 48.6187 | 13.5052
14 | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.4998 | 37.9345 | 10.5374 | 11612.3772 | 48.6187 | 13.5052
15 | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.4998 | 37.9345 | 10.5374 | 11612.3772 | 48.6187 | 13.5052 |  |  | менше 0,006 | менеше 0,02
16 | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.4998 | 37.9345 | 10.5374 | 11612.3772 | 48.6187 | 13.5052
17 | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.4998 | 37.9345 | 10.5374 | 11612.3772 | 48.6187 | 13.5052
18 | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.4998 | 37.9345 | 10.5374 | 11612.3772 | 48.6187 | 13.5052
19 | 91.185 | 3.6903 | 1.0339 | 0.1401 | 0.2253 | 0.0045 | 0.0601 | 0.0486 | 0.0488 | 0.0029 | 3.1257 | 0.4348 | 0.7332 | 8169.6524 | 34.2047 | 9.5013 | 9051.5192 | 37.8969 | 10.5269 | 11601.6291 | 48.5737 | 13.4927 | -14.1 | -17.8
20 | [13 empty] | 8169.6524 | 34.2047 | 9.5013 | 9051.5192 | 37.8969 | 10.5269 | 11601.6291 | 48.5737 | 13.4927
21 | [13 empty] | 8169.6524 | 34.2047 | 9.5013 | 9051.5192 | 37.8969 | 10.5269 | 11601.6291 | 48.5737 | 13.4927
22 | [13 empty] | 8169.6524 | 34.2047 | 9.5013 | 9051.5192 | 37.8969 | 10.5269 | 11601.6291 | 48.5737 | 13.4927
23 | [13 empty] | 8169.6524 | 34.2047 | 9.5013 | 9051.5192 | 37.8969 | 10.5269 | 11601.6291 | 48.5737 | 13.4927
24 | [13 empty] | 8169.6524 | 34.2047 | 9.5013 | 9051.5192 | 37.8969 | 10.5269 | 11601.6291 | 48.5737 | 13.4927
25 | 91.1311 | 3.6148 | 1.0358 | 0.1384 | 0.2304 | 0.0045 | 0.0738 | 0.0752 | 0.2608 | 0.0011 | 3.0192 | 0.415 | 0.7392 | 8251.4093 | 34.547 | 9.5964 | 9139.5817 | 38.2656 | 10.6293 | 11666.4996 | 48.8453 | 13.5681 | -15 | -21
26 | [13 empty] | 8251.4093 | 34.547 | 9.5964 | 9139.5817 | 38.2656 | 10.6293 | 11666.4996 | 48.8453 | 13.5681
27 | [13 empty] | 8251.4093 | 34.547 | 9.5964 | 9139.5817 | 38.2656 | 10.6293 | 11666.4996 | 48.8453 | 13.5681
28 | [13 empty] | 8251.4093 | 34.547 | 9.5964 | 9139.5817 | 38.2656 | 10.6293 | 11666.4996 | 48.8453 | 13.5681
29
30
31
[14 empty] | 8185.4162 | 34.2707 | 9.5196 | 9068.6206 | 37.9685 | 10.5468
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №95
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №95 |  | 9068.6206 | 37.9685 | 10.5468
Полтавська | ГРС Степне | 9068.6206 | 37.9685 | 10.5468
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата