## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
2 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
3 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
4 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
5 | 93.1284 | 2.9203 | 0.659 | 0.0889 | 0.1747 | 0.0032 | 0.0512 | 0.0483 | 0.0654 | 0.0025 | 2.6461 | 0.2122 | 0.7177 | 8114.7417 | 33.9748 | 9.4374 | 8994.8888 | 37.6598 | 10.4611 | 11652.5749 | 48.787 | 13.5519 | -12.7 | -15.5
6 | [13 empty] | 8114.7417 | 33.9748 | 9.4374 | 8994.8888 | 37.6598 | 10.4611 | 11652.5749 | 48.787 | 13.5519
7 | [13 empty] | 8114.7417 | 33.9748 | 9.4374 | 8994.8888 | 37.6598 | 10.4611 | 11652.5749 | 48.787 | 13.5519
8 | [13 empty] | 8114.7417 | 33.9748 | 9.4374 | 8994.8888 | 37.6598 | 10.4611 | 11652.5749 | 48.787 | 13.5519 |  |  |  |  | відсутні
9 | [13 empty] | 8114.7417 | 33.9748 | 9.4374 | 8994.8888 | 37.6598 | 10.4611 | 11652.5749 | 48.787 | 13.5519
10 | [13 empty] | 8114.7417 | 33.9748 | 9.4374 | 8994.8888 | 37.6598 | 10.4611 | 11652.5749 | 48.787 | 13.5519
11 | [13 empty] | 8114.7417 | 33.9748 | 9.4374 | 8994.8888 | 37.6598 | 10.4611 | 11652.5749 | 48.787 | 13.5519
12 | [13 empty] | 8114.7417 | 33.9748 | 9.4374 | 8994.8888 | 37.6598 | 10.4611 | 11652.5749 | 48.787 | 13.5519
13 | [13 empty] | 8114.7417 | 33.9748 | 9.4374 | 8994.8888 | 37.6598 | 10.4611 | 11652.5749 | 48.787 | 13.5519
14 | 92.9074 | 3.0198 | 0.6785 | 0.0918 | 0.1804 | 0.0032 | 0.0529 | 0.0505 | 0.0697 | 0.0005 | 2.7255 | 0.2198 | 0.7193 | 8120.474 | 33.9988 | 9.4441 | 9000.7644 | 37.6844 | 10.4679 | 11646.771 | 48.7627 | 13.5452 | -19.4 | -18.6
15 | [13 empty] | 8120.474 | 33.9988 | 9.4441 | 9000.7644 | 37.6844 | 10.4679 | 11646.771 | 48.7627 | 13.5452 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
16 | [13 empty] | 8120.474 | 33.9988 | 9.4441 | 9000.7644 | 37.6844 | 10.4679 | 11646.771 | 48.7627 | 13.5452
17 | [13 empty] | 8120.474 | 33.9988 | 9.4441 | 9000.7644 | 37.6844 | 10.4679 | 11646.771 | 48.7627 | 13.5452
18 | [13 empty] | 8120.474 | 33.9988 | 9.4441 | 9000.7644 | 37.6844 | 10.4679 | 11646.771 | 48.7627 | 13.5452
19 | 92.8984 | 3.0249 | 0.6694 | 0.0914 | 0.1801 | 0.0034 | 0.0526 | 0.0503 | 0.0574 | 0.0007 | 2.7514 | 0.2199 | 0.719 | 8113.5713 | 33.9699 | 9.4361 | 8993.2886 | 37.6531 | 10.4592 | 11639.725 | 48.7332 | 13.537 | -15 | -18.5
20 | [13 empty] | 8113.5713 | 33.9699 | 9.4361 | 8993.2886 | 37.6531 | 10.4592 | 11639.725 | 48.7332 | 13.537
21 | [13 empty] | 8113.5713 | 33.9699 | 9.4361 | 8993.2886 | 37.6531 | 10.4592 | 11639.725 | 48.7332 | 13.537
22 | [13 empty] | 8113.5713 | 33.9699 | 9.4361 | 8993.2886 | 37.6531 | 10.4592 | 11639.725 | 48.7332 | 13.537
23 | [13 empty] | 8113.5713 | 33.9699 | 9.4361 | 8993.2886 | 37.6531 | 10.4592 | 11639.725 | 48.7332 | 13.537
24 | [13 empty] | 8113.5713 | 33.9699 | 9.4361 | 8993.2886 | 37.6531 | 10.4592 | 11639.725 | 48.7332 | 13.537
25 | [13 empty] | 8113.5713 | 33.9699 | 9.4361 | 8993.2886 | 37.6531 | 10.4592 | 11639.725 | 48.7332 | 13.537
26 | 92.9137 | 3.0127 | 0.675 | 0.0911 | 0.1799 | 0.0034 | 0.0524 | 0.0497 | 0.0698 | 0.0011 | 2.7338 | 0.2173 | 0.7192 | 8118.611 | 33.991 | 9.4419 | 8998.7581 | 37.676 | 10.4656 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432 | -13.5 | -15.1
27 | [13 empty] | 8118.611 | 33.991 | 9.4419 | 8998.7581 | 37.676 | 10.4656 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
28 | [13 empty] | 8118.611 | 33.991 | 9.4419 | 8998.7581 | 37.676 | 10.4656 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
29
30
31
[14 empty] | 8116.3181 | 33.9814 | 9.4393 | 8996.5369 | 37.6667 | 10.463
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8996.5369 | 37.6667 | 10.463
Полтавська | ГРС Карлівка | 8996.5369 | 37.6667 | 10.463
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8996.5607 | 37.6668 | 10.463
Полтавська | ГРС Попівка | 8996.5607 | 37.6668 | 10.463
Полтавська | ГРС Халтурине | 8996.5846 | 37.6669 | 10.463
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата