## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №138 | [18 empty] | Маршрут №138
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Сніжків
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8246.3219 | 34.5257 | 9.5905 | 9132.7268 | 38.2369 | 10.6214 | 11460.2084 | 47.9816 | 13.3282
2 | [13 empty] | 8246.3219 | 34.5257 | 9.5905 | 9132.7268 | 38.2369 | 10.6214 | 11460.2084 | 47.9816 | 13.3282
3 | [13 empty] | 8246.3219 | 34.5257 | 9.5905 | 9132.7268 | 38.2369 | 10.6214 | 11460.2084 | 47.9816 | 13.3282
4 | [13 empty] | 8246.3219 | 34.5257 | 9.5905 | 9132.7268 | 38.2369 | 10.6214 | 11460.2084 | 47.9816 | 13.3282
5 | [13 empty] | 8246.3219 | 34.5257 | 9.5905 | 9132.7268 | 38.2369 | 10.6214 | 11460.2084 | 47.9816 | 13.3282
6 | 89.711 | 4.7766 | 1.0865 | 0.1324 | 0.2097 | 0.0041 | 0.0598 | 0.0504 | 0.1039 | 0.0035 | 0.3573 | 3.5048 | 0.7635 | 8234.3318 | 34.4755 | 9.5765 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11454.8105 | 47.959 | 13.3219 | -3 | -4.8
7 | [13 empty] | 8234.3318 | 34.4755 | 9.5765 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11454.8105 | 47.959 | 13.3219
8 | [13 empty] | 8234.3318 | 34.4755 | 9.5765 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11454.8105 | 47.959 | 13.3219 |  |  |  |  | відс.
9 | [13 empty] | 8234.3318 | 34.4755 | 9.5765 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11454.8105 | 47.959 | 13.3219
10 | [13 empty] | 8234.3318 | 34.4755 | 9.5765 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11454.8105 | 47.959 | 13.3219
11 | [13 empty] | 8234.3318 | 34.4755 | 9.5765 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11454.8105 | 47.959 | 13.3219
12 | [13 empty] | 8234.3318 | 34.4755 | 9.5765 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11454.8105 | 47.959 | 13.3219
13 | 89.8007 | 4.7163 | 1.0628 | 0.1291 | 0.2061 | 0.0042 | 0.0594 | 0.0495 | 0.1202 | 0.0051 | 0.3628 | 3.4838 | 0.763 | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038 | 11455.8137 | 47.9632 | 13.3231 | -1.2 | -4.8
14 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038 | 11455.8137 | 47.9632 | 13.3231
15 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038 | 11455.8137 | 47.9632 | 13.3231 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
16 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038 | 11455.8137 | 47.9632 | 13.3231
17 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038 | 11455.8137 | 47.9632 | 13.3231
18 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038 | 11455.8137 | 47.9632 | 13.3231
19 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038 | 11455.8137 | 47.9632 | 13.3231
20 | 89.7478 | 4.5127 | 1.2085 | 0.1427 | 0.229 | 0.0038 | 0.0644 | 0.0543 | 0.1131 | 0.002 | 0.3599 | 3.5619 | 0.765 | 8238.6311 | 34.4935 | 9.5815 | 9124.3672 | 38.2019 | 10.6116 | 11448.8871 | 47.9342 | 13.3151 | -2.7 | -5.2
21 | [13 empty] | 8238.6311 | 34.4935 | 9.5815 | 9124.3672 | 38.2019 | 10.6116 | 11448.8871 | 47.9342 | 13.3151
22 | [13 empty] | 8238.6311 | 34.4935 | 9.5815 | 9124.3672 | 38.2019 | 10.6116 | 11448.8871 | 47.9342 | 13.3151
23 | [13 empty] | 8238.6311 | 34.4935 | 9.5815 | 9124.3672 | 38.2019 | 10.6116 | 11448.8871 | 47.9342 | 13.3151
24 | [13 empty] | 8238.6311 | 34.4935 | 9.5815 | 9124.3672 | 38.2019 | 10.6116 | 11448.8871 | 47.9342 | 13.3151
25 | [13 empty] | 8238.6311 | 34.4935 | 9.5815 | 9124.3672 | 38.2019 | 10.6116 | 11448.8871 | 47.9342 | 13.3151
26 | [13 empty] | 8238.6311 | 34.4935 | 9.5815 | 9124.3672 | 38.2019 | 10.6116 | 11448.8871 | 47.9342 | 13.3151
27 | 90.0132 | 4.6312 | 1.071 | 0.1317 | 0.2078 | 0.0039 | 0.0588 | 0.0501 | 0.1177 | 0.0009 | 0.3384 | 3.3753 | 0.7611 | 8238.7505 | 34.494 | 9.5817 | 9125.1076 | 38.205 | 10.6125 | 11478.9101 | 48.0599 | 13.35 | 1.1 | -2.4
28 | [13 empty] | 8238.7505 | 34.494 | 9.5817 | 9125.1076 | 38.205 | 10.6125 | 11478.9101 | 48.0599 | 13.35
29
30
31
[14 empty] | 8237.3413 | 34.4881 | 9.58 | 9123.1491 | 38.1968 | 10.6102
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №138 |  | 9123.1491 | 38.1968 | 10.6102
Харківська | ГРС Сніжків | 9123.1491 | 38.1968 | 10.6102
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата