## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8356.3821 | 34.9865 | 9.7185 | 9251.0511 | 38.7323 | 10.759 | 11549.489 | 48.3554 | 13.4321
2 | [13 empty] | 8356.3821 | 34.9865 | 9.7185 | 9251.0511 | 38.7323 | 10.759 | 11549.489 | 48.3554 | 13.4321
3 | [13 empty] | 8356.3821 | 34.9865 | 9.7185 | 9251.0511 | 38.7323 | 10.759 | 11549.489 | 48.3554 | 13.4321
4 | [13 empty] | 8356.3821 | 34.9865 | 9.7185 | 9251.0511 | 38.7323 | 10.759 | 11549.489 | 48.3554 | 13.4321
5 | [13 empty] | 8356.3821 | 34.9865 | 9.7185 | 9251.0511 | 38.7323 | 10.759 | 11549.489 | 48.3554 | 13.4321
6 | 89.4017 | 4.6209 | 1.3718 | 0.1879 | 0.3219 | 0.0038 | 0.1005 | 0.0942 | 0.1829 | 0.0035 | 0.402 | 3.309 | 0.7711 | 8348.2852 | 34.9526 | 9.7091 | 9242.5243 | 38.6966 | 10.7491 | 11551.2087 | 48.3626 | 13.4341 | -0.29 | -1.4
7 | [13 empty] | 8348.2852 | 34.9526 | 9.7091 | 9242.5243 | 38.6966 | 10.7491 | 11551.2087 | 48.3626 | 13.4341
8 | [13 empty] | 8348.2852 | 34.9526 | 9.7091 | 9242.5243 | 38.6966 | 10.7491 | 11551.2087 | 48.3626 | 13.4341 |  |  |  |  | відс.
9 | [13 empty] | 8348.2852 | 34.9526 | 9.7091 | 9242.5243 | 38.6966 | 10.7491 | 11551.2087 | 48.3626 | 13.4341
10 | [13 empty] | 8348.2852 | 34.9526 | 9.7091 | 9242.5243 | 38.6966 | 10.7491 | 11551.2087 | 48.3626 | 13.4341
11 | [13 empty] | 8348.2852 | 34.9526 | 9.7091 | 9242.5243 | 38.6966 | 10.7491 | 11551.2087 | 48.3626 | 13.4341
12 | [13 empty] | 8348.2852 | 34.9526 | 9.7091 | 9242.5243 | 38.6966 | 10.7491 | 11551.2087 | 48.3626 | 13.4341
13 | 89.5323 | 4.5588 | 1.3544 | 0.1849 | 0.3166 | 0.0037 | 0.0948 | 0.0889 | 0.1644 | 0.0053 | 0.4022 | 3.2937 | 0.7694 | 8333.2618 | 34.8897 | 9.6916 | 9226.4738 | 38.6294 | 10.7304 | 11543.7806 | 48.3315 | 13.4254 | -0.7 | -3.9
14 | [13 empty] | 8333.2618 | 34.8897 | 9.6916 | 9226.4738 | 38.6294 | 10.7304 | 11543.7806 | 48.3315 | 13.4254
15 | [13 empty] | 8333.2618 | 34.8897 | 9.6916 | 9226.4738 | 38.6294 | 10.7304 | 11543.7806 | 48.3315 | 13.4254 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
16 | [13 empty] | 8333.2618 | 34.8897 | 9.6916 | 9226.4738 | 38.6294 | 10.7304 | 11543.7806 | 48.3315 | 13.4254
17 | [13 empty] | 8333.2618 | 34.8897 | 9.6916 | 9226.4738 | 38.6294 | 10.7304 | 11543.7806 | 48.3315 | 13.4254
18 | [13 empty] | 8333.2618 | 34.8897 | 9.6916 | 9226.4738 | 38.6294 | 10.7304 | 11543.7806 | 48.3315 | 13.4254
19 | [13 empty] | 8333.2618 | 34.8897 | 9.6916 | 9226.4738 | 38.6294 | 10.7304 | 11543.7806 | 48.3315 | 13.4254
20 | [13 empty] | 8333.2618 | 34.8897 | 9.6916 | 9226.4738 | 38.6294 | 10.7304 | 11543.7806 | 48.3315 | 13.4254
21 | 89.4294 | 4.7131 | 1.3875 | 0.1812 | 0.3008 | 0.0038 | 0.093 | 0.0894 | 0.1691 | 0.002 | 0.4102 | 3.2204 | 0.7696 | 8350.1243 | 34.9603 | 9.7112 | 9244.7216 | 38.7058 | 10.7516 | 11564.8946 | 48.4199 | 13.45 | 2.6 | -1.1
22 | [13 empty] | 8350.1243 | 34.9603 | 9.7112 | 9244.7216 | 38.7058 | 10.7516 | 11564.8946 | 48.4199 | 13.45
23 | [13 empty] | 8350.1243 | 34.9603 | 9.7112 | 9244.7216 | 38.7058 | 10.7516 | 11564.8946 | 48.4199 | 13.45
24 | [13 empty] | 8350.1243 | 34.9603 | 9.7112 | 9244.7216 | 38.7058 | 10.7516 | 11564.8946 | 48.4199 | 13.45
25 | [13 empty] | 8350.1243 | 34.9603 | 9.7112 | 9244.7216 | 38.7058 | 10.7516 | 11564.8946 | 48.4199 | 13.45
26 | [13 empty] | 8350.1243 | 34.9603 | 9.7112 | 9244.7216 | 38.7058 | 10.7516 | 11564.8946 | 48.4199 | 13.45
27 | 89.7966 | 4.4561 | 1.3125 | 0.181 | 0.3139 | 0.0033 | 0.0937 | 0.0869 | 0.1764 | 0.001 | 0.3786 | 3.2 | 0.7672 | 8332.9991 | 34.8886 | 9.6913 | 9226.5693 | 38.6298 | 10.7305 | 11560.2849 | 48.4006 | 13.4446 | -1.3 | -2.8
28 | [13 empty] | 8332.9991 | 34.8886 | 9.6913 | 9226.5693 | 38.6298 | 10.7305 | 11560.2849 | 48.4006 | 13.4446
29
30
31
[14 empty] | 8344.8697 | 34.9383 | 9.7051 | 9238.9416 | 38.6816 | 10.7449
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9238.9416 | 38.6816 | 10.7449
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9238.9416 | 38.6816 | 10.7449
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9238.9416 | 38.6816 | 10.7449
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата