## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Серпневе
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8370.3068 | 35.0448 | 9.7347 | 9266.4566 | 38.7968 | 10.7769 | 11582.5453 | 48.4938 | 13.4705
2 | [13 empty] | 8370.3068 | 35.0448 | 9.7347 | 9266.4566 | 38.7968 | 10.7769 | 11582.5453 | 48.4938 | 13.4705
3 | [13 empty] | 8370.3068 | 35.0448 | 9.7347 | 9266.4566 | 38.7968 | 10.7769 | 11582.5453 | 48.4938 | 13.4705
4 | [13 empty] | 8370.3068 | 35.0448 | 9.7347 | 9266.4566 | 38.7968 | 10.7769 | 11582.5453 | 48.4938 | 13.4705
5 | [13 empty] | 8370.3068 | 35.0448 | 9.7347 | 9266.4566 | 38.7968 | 10.7769 | 11582.5453 | 48.4938 | 13.4705
6 | 89.307 | 4.8009 | 1.422 | 0.19 | 0.3258 | 0.0039 | 0.0977 | 0.0896 | 0.174 | 0.0034 | 0.4198 | 3.1659 | 0.7708 | 8372.3609 | 35.0534 | 9.7371 | 9268.7018 | 38.8062 | 10.7795 | 11585.8653 | 48.5077 | 13.4744 | 3.9 | -0.3
7 | [13 empty] | 8372.3609 | 35.0534 | 9.7371 | 9268.7018 | 38.8062 | 10.7795 | 11585.8653 | 48.5077 | 13.4744
8 | [13 empty] | 8372.3609 | 35.0534 | 9.7371 | 9268.7018 | 38.8062 | 10.7795 | 11585.8653 | 48.5077 | 13.4744 |  |  |  |  | відс.
9 | [13 empty] | 8372.3609 | 35.0534 | 9.7371 | 9268.7018 | 38.8062 | 10.7795 | 11585.8653 | 48.5077 | 13.4744
10 | [13 empty] | 8372.3609 | 35.0534 | 9.7371 | 9268.7018 | 38.8062 | 10.7795 | 11585.8653 | 48.5077 | 13.4744
11 | [13 empty] | 8372.3609 | 35.0534 | 9.7371 | 9268.7018 | 38.8062 | 10.7795 | 11585.8653 | 48.5077 | 13.4744
12 | [13 empty] | 8372.3609 | 35.0534 | 9.7371 | 9268.7018 | 38.8062 | 10.7795 | 11585.8653 | 48.5077 | 13.4744
13 | 89.4893 | 4.7086 | 1.4045 | 0.1874 | 0.3154 | 0.0041 | 0.0962 | 0.0876 | 0.1896 | 0.0021 | 0.4085 | 3.1068 | 0.7695 | 8371.716 | 35.0507 | 9.7363 | 9268.2241 | 38.8042 | 10.7789 | 11595.443 | 48.5478 | 13.4855 | 1.5 | -1.8
14 | [13 empty] | 8371.716 | 35.0507 | 9.7363 | 9268.2241 | 38.8042 | 10.7789 | 11595.443 | 48.5478 | 13.4855
15 | [13 empty] | 8371.716 | 35.0507 | 9.7363 | 9268.2241 | 38.8042 | 10.7789 | 11595.443 | 48.5478 | 13.4855 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
16 | [13 empty] | 8371.716 | 35.0507 | 9.7363 | 9268.2241 | 38.8042 | 10.7789 | 11595.443 | 48.5478 | 13.4855
17 | [13 empty] | 8371.716 | 35.0507 | 9.7363 | 9268.2241 | 38.8042 | 10.7789 | 11595.443 | 48.5478 | 13.4855
18 | [13 empty] | 8371.716 | 35.0507 | 9.7363 | 9268.2241 | 38.8042 | 10.7789 | 11595.443 | 48.5478 | 13.4855
19 | [13 empty] | 8371.716 | 35.0507 | 9.7363 | 9268.2241 | 38.8042 | 10.7789 | 11595.443 | 48.5478 | 13.4855
20 | 89.3349 | 4.7145 | 1.421 | 0.1913 | 0.3239 | 0.0039 | 0.0944 | 0.0861 | 0.1788 | 0.0019 | 0.4221 | 3.2273 | 0.771 | 8361.5173 | 35.008 | 9.7244 | 9256.8789 | 38.7567 | 10.7658 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557 | 0.9 | -2.3
21 | [13 empty] | 8361.5173 | 35.008 | 9.7244 | 9256.8789 | 38.7567 | 10.7658 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557
22 | [13 empty] | 8361.5173 | 35.008 | 9.7244 | 9256.8789 | 38.7567 | 10.7658 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557
23 | [13 empty] | 8361.5173 | 35.008 | 9.7244 | 9256.8789 | 38.7567 | 10.7658 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557
24 | [13 empty] | 8361.5173 | 35.008 | 9.7244 | 9256.8789 | 38.7567 | 10.7658 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557
25 | [13 empty] | 8361.5173 | 35.008 | 9.7244 | 9256.8789 | 38.7567 | 10.7658 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557
26 | [13 empty] | 8361.5173 | 35.008 | 9.7244 | 9256.8789 | 38.7567 | 10.7658 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557
27 | 89.7157 | 4.6363 | 1.3637 | 0.1818 | 0.3084 | 0.0038 | 0.0933 | 0.0863 | 0.1633 | 0.0014 | 0.4008 | 3.0451 | 0.7667 | 8356.1193 | 34.9854 | 9.7182 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11595.7057 | 48.5489 | 13.4858 | 2.41 | -1.8
28 | [13 empty] | 8356.1193 | 34.9854 | 9.7182 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11595.7057 | 48.5489 | 13.4858
29
30
31
[14 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.9248 | 38.7862 | 10.7739
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9263.9248 | 38.7862 | 10.7739
Харківська | ГРС Серпневе (Благодатне) | 9263.9248 | 38.7862 | 10.7739
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата