## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №604 | [18 empty] | Маршрут №604
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
2 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
3 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
4 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
5 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
6 | 93.3506 | 3.3739 | 0.983 | 0.1431 | 0.1882 | 0.0053 | 0.0608 | 0.0288 | 0.0413 | 0.0042 | 1.4056 | 0.4151 | 0.7207 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722 | -7.8 | -2
7 | 93.312 | 3.3405 | 1.0738 | 0.1468 | 0.2044 | 0.0019 | 0.0395 | 0.0288 | 0.0464 | 0.0046 | 1.3907 | 0.4106 | 0.7213 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
8 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
9 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
10 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
11 | 91.5983 | 4.1149 | 1.6401 | 0.202 | 0.3321 | 0.0029 | 0.0584 | 0.0414 | 0.0474 | 0.0032 | 1.2465 | 0.713 | 0.7394 | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -8.2 | -4 | не виявлено | <0,001 | відсутні
12 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
13 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
14 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
15 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
17 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
18 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
19 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
20 | 95.4363 | 2.2707 | 0.7442 | 0.1194 | 0.1465 | 0.002 | 0.0399 | 0.0347 | 0.1155 | 0.0037 | 0.8782 | 0.209 | 0.707 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -10.9 | -10.1
21 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
23 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
26 | 89.3846 | 5.017 | 2.2664 | 0.2912 | 0.5426 | 0.0055 | 0.1072 | 0.0738 | 0.0504 | 0.0023 | 1.073 | 1.1862 | 0.764 | 8615.1716 | 36.07 | 10.0194 | 9529.9514 | 39.9 | 11.0833 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139 | -8.2 | -3.4
27 | [13 empty] | 8615.1716 | 36.07 | 10.0194 | 9529.9514 | 39.9 | 11.0833 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
28 | [13 empty] | 8615.1716 | 36.07 | 10.0194 | 9529.9514 | 39.9 | 11.0833 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8334.671 | 34.8956 | 9.6932 | 9234.2363 | 38.6619 | 10.7394
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Замковий М.В. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з транспортування газу | [8 empty] | Мешечко В.В. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №604
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №604 |  | 9234.2363 | 38.6619 | 10.7394
Харківська | ГРС с.Заліман | 9233.4959 | 38.6588 | 10.7386
Харківська | ГРС смт.Савинці | 9234.2841 | 38.6621 | 10.7395
Начальник управління Первомайського ЛВУМГ |  | Замковий М.В. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сипко Е.П. |  |  | 2019-02-28
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з транспортування газу |  | Мешечко В.В. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата