## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
2 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
3 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
4 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
5 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
6 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
7 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
8 | 87.3534 | 3.6918 | 1.1647 | 0.1574 | 0.2661 | 0.0032 | 0.0799 | 0.0707 | 0.0869 | 0.0225 | 4.5856 | 2.5178 | 0.7695 | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 10989.2999 | 46.01 | 12.7806 | -7.8 | -6.4
9 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 10989.2999 | 46.01 | 12.7806
10 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 10989.2999 | 46.01 | 12.7806
11 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 10989.2999 | 46.01 | 12.7806
12 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 10989.2999 | 46.01 | 12.7806
13 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 10989.2999 | 46.01 | 12.7806
14 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 10989.2999 | 46.01 | 12.7806
15 | 87.2378 | 3.7184 | 1.1777 | 0.16 | 0.2728 | 0.0032 | 0.0839 | 0.0757 | 0.1048 | 0.0261 | 4.5981 | 2.5415 | 0.7711 | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833 | -8.9 | -7.8 | 0.0016 | <0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
17 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
18 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
19 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
20 | 87.2704 | 3.702 | 1.1746 | 0.1603 | 0.2742 | 0.0033 | 0.0855 | 0.0778 | 0.1224 | 0.0238 | 4.5795 | 2.5262 | 0.7713 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944 | -9.4 | -7.2
21 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
22 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
23 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
24 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
25 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
26 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
27 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
28 | 87.4203 | 3.662 | 1.151 | 0.1557 | 0.2654 | 0.0031 | 0.0804 | 0.0712 | 0.0911 | 0.0242 | 4.5784 | 2.4972 | 0.769 | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833 | -9.6 | -7.4
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7943.6802 | 33.2586 | 9.2385 | 8794.3777 | 36.8203 | 10.2279
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8794.3777 | 36.8203 | 10.2279
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8794.4255 | 36.8205 | 10.2279
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8787.7855 | 36.7927 | 10.2202
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата