## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №688 | [18 empty] | Маршрут №688
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.992 | 2.1442 | 0.6841 | 0.1018 | 0.109 | 0.0013 | 0.0218 | 0.0163 | 0.0152 | 0.0029 | 0.7317 | 0.1797 | 0.6996 | 8183.601 | 34.2631 | 9.5175 | 9070.6269 | 37.9769 | 10.5491 | 11901.2613 | 49.8282 | 13.8412 |  |  |  |  | відсутні
2 | [13 empty] | 8183.601 | 34.2631 | 9.5175 | 9070.6269 | 37.9769 | 10.5491 | 11901.2613 | 49.8282 | 13.8412
3 | [13 empty] | 8183.601 | 34.2631 | 9.5175 | 9070.6269 | 37.9769 | 10.5491 | 11901.2613 | 49.8282 | 13.8412
4 | 95.9676 | 2.2041 | 0.6875 | 0.1024 | 0.1026 | 0.0012 | 0.0189 | 0.0136 | 0.0131 | 0.003 | 0.7023 | 0.1838 | 0.6996 | 8186.706 | 34.2761 | 9.5211 | 9074.0185 | 37.9911 | 10.5531 | 11905.7277 | 49.8469 | 13.8464
5 | 95.9639 | 2.2016 | 0.6839 | 0.1017 | 0.101 | 0.0012 | 0.0185 | 0.0132 | 0.0114 | 0.0041 | 0.7133 | 0.1859 | 0.6996 | 8183.8637 | 34.2642 | 9.5178 | 9070.9135 | 37.9781 | 10.5495 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
6 | 95.9687 | 2.2049 | 0.6899 | 0.1028 | 0.1025 | 0.0012 | 0.0188 | 0.0136 | 0.0106 | 0.0032 | 0.6976 | 0.1862 | 0.6996 | 8186.491 | 34.2752 | 9.5209 | 9073.7796 | 37.9901 | 10.5528 | 11905.7038 | 49.8468 | 13.8463 | -9.9 | -7.1 | <0,0001 | 0,0006
7 | 95.9894 | 2.1954 | 0.6856 | 0.1018 | 0.1014 | 0.0012 | 0.0185 | 0.0133 | 0.01 | 0.003 | 0.697 | 0.1835 | 0.6994 | 8184.8668 | 34.2684 | 9.519 | 9072.0838 | 37.983 | 10.5508 | 11905.25 | 49.8449 | 13.8458
8 | 96.0394 | 2.1641 | 0.6732 | 0.1 | 0.098 | 0.0012 | 0.0177 | 0.0127 | 0.01 | 0.0036 | 0.7002 | 0.1799 | 0.6989 | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11902.5272 | 49.8335 | 13.8426
9 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11902.5272 | 49.8335 | 13.8426
10 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11902.5272 | 49.8335 | 13.8426
11 | 95.9649 | 2.1732 | 0.6902 | 0.1029 | 0.1076 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0157 | 0.0154 | 0.0029 | 0.7229 | 0.1814 | 0.6998 | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9073.8035 | 37.9902 | 10.5528 | 11903.7214 | 49.8385 | 13.844
12 | 95.9411 | 2.1727 | 0.6839 | 0.1018 | 0.1065 | 0.0012 | 0.0207 | 0.0153 | 0.0147 | 0.004 | 0.7529 | 0.1851 | 0.6999 | 8182.0485 | 34.2566 | 9.5157 | 9068.8594 | 37.9695 | 10.5471 | 11896.962 | 49.8102 | 13.8362
13 | 95.8916 | 2.2205 | 0.7013 | 0.1055 | 0.1083 | 0.0012 | 0.0205 | 0.016 | 0.0159 | 0.0024 | 0.7279 | 0.1888 | 0.7004 | 8190.5275 | 34.2921 | 9.5256 | 9078.0311 | 38.0079 | 10.5578 | 11904.414 | 49.8414 | 13.8448 | -13.6 | -12.1 | <0,0001 | 0,0008
14 | 95.9504 | 2.2162 | 0.6964 | 0.1049 | 0.1043 | 0.0012 | 0.019 | 0.0145 | 0.0132 | 0.0025 | 0.6919 | 0.1855 | 0.6999 | 8190.3603 | 34.2914 | 9.5254 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85
15 | 95.9021 | 2.24 | 0.7067 | 0.1065 | 0.1065 | 0.0012 | 0.0194 | 0.0148 | 0.0135 | 0.0026 | 0.6979 | 0.1889 | 0.7003 | 8193.322 | 34.3038 | 9.5288 | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613 | 11909.4059 | 49.8623 | 13.8506
16 | [13 empty] | 8193.322 | 34.3038 | 9.5288 | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613 | 11909.4059 | 49.8623 | 13.8506
17 | [13 empty] | 8193.322 | 34.3038 | 9.5288 | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613 | 11909.4059 | 49.8623 | 13.8506
18 | 96.008 | 2.1622 | 0.6758 | 0.1024 | 0.1026 | 0.0011 | 0.0191 | 0.0145 | 0.0137 | 0.0029 | 0.7147 | 0.1829 | 0.6994 | 8182.1679 | 34.2571 | 9.5159 | 9069.1221 | 37.9706 | 10.5474 | 11901.7629 | 49.8303 | 13.8418 | -15.5 | -12 | <0,0001 | 0,0016
19 | 96.0401 | 2.1527 | 0.6698 | 0.1009 | 0.101 | 0.0012 | 0.0187 | 0.0144 | 0.0125 | 0.0025 | 0.7084 | 0.1779 | 0.699 | 8180.6632 | 34.2508 | 9.5141 | 9067.5696 | 37.9641 | 10.5456 | 11902.4555 | 49.8332 | 13.8426
20 | 96.1361 | 2.1042 | 0.648 | 0.0978 | 0.097 | 0.0011 | 0.0178 | 0.0137 | 0.011 | 0.0028 | 0.6998 | 0.1708 | 0.6982 | 8173.9755 | 34.2228 | 9.5063 | 9060.452 | 37.9343 | 10.5373 | 11900.5447 | 49.8252 | 13.8403
21 | 96.1462 | 2.107 | 0.6434 | 0.0975 | 0.0949 | 0.001 | 0.017 | 0.0126 | 0.01 | 0.0026 | 0.697 | 0.1708 | 0.698 | 8172.614 | 34.2171 | 9.5048 | 9058.9951 | 37.9282 | 10.5356 | 11900.067 | 49.8232 | 13.8398
22 | 96.0281 | 2.1898 | 0.6712 | 0.1021 | 0.0989 | 0.0011 | 0.0176 | 0.0131 | 0.0107 | 0.0031 | 0.6859 | 0.1785 | 0.699 | 8183.5293 | 34.2628 | 9.5174 | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492 | 11906.5159 | 49.8502 | 13.8473
23 | [13 empty] | 8183.5293 | 34.2628 | 9.5174 | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492 | 11906.5159 | 49.8502 | 13.8473
24 | [13 empty] | 8183.5293 | 34.2628 | 9.5174 | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492 | 11906.5159 | 49.8502 | 13.8473
25 | 95.9287 | 2.2242 | 0.6926 | 0.1038 | 0.1056 | 0.0011 | 0.0198 | 0.0154 | 0.0142 | 0.0031 | 0.7075 | 0.1839 | 0.7 | 8189.9543 | 34.2897 | 9.5249 | 9077.4817 | 38.0056 | 10.5571 | 11907.0652 | 49.8525 | 13.8479
26 | 95.9306 | 2.2192 | 0.693 | 0.1041 | 0.107 | 0.0012 | 0.0205 | 0.0161 | 0.0158 | 0.0024 | 0.7063 | 0.1839 | 0.7001 | 8191.0052 | 34.2941 | 9.5261 | 9078.6282 | 38.0104 | 10.5584 | 11907.9251 | 49.8561 | 13.8489 | -15 | -11.9 | <0,0001 | 0.001
27 | 95.7403 | 2.3169 | 0.7342 | 0.11 | 0.1167 | 0.0012 | 0.0229 | 0.0182 | 0.0195 | 0.0022 | 0.72 | 0.1979 | 0.7019 | 8205.2404 | 34.3537 | 9.5427 | 9093.771 | 38.0738 | 10.5761 | 11912.6542 | 49.8759 | 13.8544
28 | 95.7566 | 2.3207 | 0.7314 | 0.1097 | 0.1147 | 0.0012 | 0.0221 | 0.0175 | 0.0176 | 0.0019 | 0.7069 | 0.1995 | 0.7017 | 8204.691 | 34.3514 | 9.5421 | 9093.2217 | 38.0715 | 10.5754 | 11913.538 | 49.8796 | 13.8554 |  |  |  |  | відсутні
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8186.2283 | 34.2741 | 9.5206 | 9073.493 | 37.9889 | 10.5525
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №688
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №688 |  | 9073.493 | 37.9889 | 10.5525
Херсонська | В. Олександрівка | 9073.5169 | 37.989 | 10.5525
Херсонська | Кочубеївка | 9073.4214 | 37.9886 | 10.5524
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2019-02-28
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата