## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Дніпропетровський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарське ПСГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8331.0883 | 34.8806 | 9.6891 | 9231.4896 | 38.6504 | 10.7362 | 11945.615 | 50.0139 | 13.8928
2 | [13 empty] | 8331.0883 | 34.8806 | 9.6891 | 9231.4896 | 38.6504 | 10.7362 | 11945.615 | 50.0139 | 13.8928
3 | [13 empty] | 8331.0883 | 34.8806 | 9.6891 | 9231.4896 | 38.6504 | 10.7362 | 11945.615 | 50.0139 | 13.8928
4 | [13 empty] | 8331.0883 | 34.8806 | 9.6891 | 9231.4896 | 38.6504 | 10.7362 | 11945.615 | 50.0139 | 13.8928
5 | [13 empty] | 8331.0883 | 34.8806 | 9.6891 | 9231.4896 | 38.6504 | 10.7362 | 11945.615 | 50.0139 | 13.8928 | -9.6 | -4.8 | 0.0001 | 0.0009
6 | 93.8587 | 3.1232 | 1.0899 | 0.1573 | 0.2157 | 0.0035 | 0.054 | 0.0435 | 0.0779 | 0.0031 | 1.0825 | 0.2905 | 0.7193 | 8323.5169 | 34.8489 | 9.6803 | 9223.2016 | 38.6157 | 10.7266 | 11934.5564 | 49.9676 | 13.8799
7 | [13 empty] | 8323.5169 | 34.8489 | 9.6803 | 9223.2016 | 38.6157 | 10.7266 | 11934.5564 | 49.9676 | 13.8799
8 | [13 empty] | 8323.5169 | 34.8489 | 9.6803 | 9223.2016 | 38.6157 | 10.7266 | 11934.5564 | 49.9676 | 13.8799
9 | [13 empty] | 8323.5169 | 34.8489 | 9.6803 | 9223.2016 | 38.6157 | 10.7266 | 11934.5564 | 49.9676 | 13.8799
10 | [13 empty] | 8323.5169 | 34.8489 | 9.6803 | 9223.2016 | 38.6157 | 10.7266 | 11934.5564 | 49.9676 | 13.8799
11 | [13 empty] | 8323.5169 | 34.8489 | 9.6803 | 9223.2016 | 38.6157 | 10.7266 | 11934.5564 | 49.9676 | 13.8799
12 | [13 empty] | 8323.5169 | 34.8489 | 9.6803 | 9223.2016 | 38.6157 | 10.7266 | 11934.5564 | 49.9676 | 13.8799
13 | [13 empty] | 8323.5169 | 34.8489 | 9.6803 | 9223.2016 | 38.6157 | 10.7266 | 11934.5564 | 49.9676 | 13.8799
14 | [13 empty] | 8323.5169 | 34.8489 | 9.6803 | 9223.2016 | 38.6157 | 10.7266 | 11934.5564 | 49.9676 | 13.8799
15 | 93.9405 | 3.1001 | 1.0959 | 0.1579 | 0.2172 | 0.0033 | 0.0542 | 0.0441 | 0.0822 | 0.0019 | 1.0166 | 0.2861 | 0.7191 | 8330.3956 | 34.8777 | 9.6883 | 9230.7969 | 38.6475 | 10.7354 | 11946.6898 | 50.0184 | 13.894 | -10.3 | -5.2 |  |  | відсутні
16 | [13 empty] | 8330.3956 | 34.8777 | 9.6883 | 9230.7969 | 38.6475 | 10.7354 | 11946.6898 | 50.0184 | 13.894
17 | [13 empty] | 8330.3956 | 34.8777 | 9.6883 | 9230.7969 | 38.6475 | 10.7354 | 11946.6898 | 50.0184 | 13.894
18 | [13 empty] | 8330.3956 | 34.8777 | 9.6883 | 9230.7969 | 38.6475 | 10.7354 | 11946.6898 | 50.0184 | 13.894
19 | [13 empty] | 8330.3956 | 34.8777 | 9.6883 | 9230.7969 | 38.6475 | 10.7354 | 11946.6898 | 50.0184 | 13.894
20 | [13 empty] | 8330.3956 | 34.8777 | 9.6883 | 9230.7969 | 38.6475 | 10.7354 | 11946.6898 | 50.0184 | 13.894
21 | [13 empty] | 8330.3956 | 34.8777 | 9.6883 | 9230.7969 | 38.6475 | 10.7354 | 11946.6898 | 50.0184 | 13.894
22 | 93.8909 | 3.1051 | 1.0994 | 0.1814 | 0.2334 | 0.0001 | 0.0547 | 0.0443 | 0.1147 | 0.0042 | 0.9988 | 0.2729 | 0.7205 | 8349.6944 | 34.9585 | 9.7107 | 9247.4206 | 38.7171 | 10.7548 | 11956.2197 | 50.0583 | 13.9051 | -9.9 | -5
23 | [13 empty] | 8349.6944 | 34.9585 | 9.7107 | 9247.4206 | 38.7171 | 10.7548 | 11956.2197 | 50.0583 | 13.9051
24 | [13 empty] | 8349.6944 | 34.9585 | 9.7107 | 9247.4206 | 38.7171 | 10.7548 | 11956.2197 | 50.0583 | 13.9051
25 | [13 empty] | 8349.6944 | 34.9585 | 9.7107 | 9247.4206 | 38.7171 | 10.7548 | 11956.2197 | 50.0583 | 13.9051
26 | [13 empty] | 8349.6944 | 34.9585 | 9.7107 | 9247.4206 | 38.7171 | 10.7548 | 11956.2197 | 50.0583 | 13.9051
27 | 93.8865 | 3.06 | 1.0893 | 0.1621 | 0.2214 | 0.0041 | 0.0581 | 0.0466 | 0.0961 | 0.002 | 1.092 | 0.2819 | 0.7198 | 8328.9387 | 34.8716 | 9.6866 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11938.2585 | 49.9831 | 13.8842 | -9.3 | -4 | 0,0001 | 0,0006 | відсутні
28 | [13 empty] | 8328.9387 | 34.8716 | 9.6866 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11938.2585 | 49.9831 | 13.8842
29 | [13 empty] | 8328.9387 | 34.8716 | 9.6866 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11938.2585 | 49.9831 | 13.8842
30 | [13 empty] | 8328.9387 | 34.8716 | 9.6866 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11938.2585 | 49.9831 | 13.8842
31 | [13 empty] | 8328.9387 | 34.8716 | 9.6866 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11938.2585 | 49.9831 | 13.8842
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8331.3988 | 34.8819 | 9.6894 | 9231.1313 | 38.6489 | 10.7358
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .04.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9231.1313 | 38.6489 | 10.7358
Дніпропетровська | ГРС с. Приорільське | 9231.1313 | 38.6489 | 10.7358
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата