## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №28 | [18 empty] | Маршрут №28
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
2 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
3 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
4 | 89.6795 | 4.9467 | 1.0256 | 0.1119 | 0.1711 | 0.0035 | 0.0452 | 0.036 | 0.0415 | 0.004 | 1.5523 | 2.3827 | 0.753 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -13.7 | -12.6
5 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
6 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
7 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
8 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
9 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
10 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
11 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
12 | 89.6827 | 4.9458 | 1.0253 | 0.1119 | 0.1711 | 0.0036 | 0.0451 | 0.036 | 0.0413 | 0.0039 | 1.5508 | 2.3826 | 0.753 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -14.2 | -13.2
13 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
14 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
15 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
16 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
17 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
18 | 89.2155 | 5.1545 | 1.0717 | 0.1138 | 0.1757 | 0.0038 | 0.0469 | 0.0373 | 0.0406 | 0.0048 | 1.6487 | 2.4866 | 0.7567 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -14.6 | -13.3
19 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
20 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
21 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
22 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
23 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
24 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
25 | 89.1138 | 5.1445 | 0.9928 | 0.111 | 0.1708 | 0.0037 | 0.0458 | 0.0363 | 0.0402 | 0.0034 | 1.5544 | 2.7833 | 0.7585 | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
26 | [13 empty] | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556 | -14.1 | -13 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
27 | [13 empty] | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
28 | [13 empty] | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
29 | [13 empty] | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
30 | [13 empty] | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
31 | [13 empty] | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8188.4256 | 34.2833 | 9.5231 | 9065.1812 | 37.9541 | 10.5428
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №28
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №28 |  | 9065.1812 | 37.9541 | 10.5428
Київська | ГРС-5, Гостомель | 9065.0856 | 37.9537 | 10.5427
Київська | ГРС-5, місто | 9065.2528 | 37.9544 | 10.5429
Київська | ГРС-9, Вишгород | 9065.0856 | 37.9537 | 10.5427
Київська | ГРС-9, ГРС-6 | 9064.9901 | 37.9533 | 10.5426
Київська | ГРС-9, місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата