## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №635 | [18 empty] | Маршрут №635
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
2 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
3 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
4 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
5 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
6 | 86.7863 | 4.2458 | 2.2183 | 0.4154 | 0.7513 | 0.0074 | 0.1713 | 0.1277 | 0.1168 | 0.0073 | 4.2339 | 0.9185 | 0.7822 | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -9.8 | -5.3
7 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
8 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
9 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
10 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
11 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
12 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
13 | 86.9319 | 4.6335 | 2.5635 | 0.4142 | 0.6801 | 0.0089 | 0.1484 | 0.1339 | 0.0867 | 0.007 | 3.7762 | 0.6157 | 0.7802 | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472 | -10.2 | -6.5
14 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
15 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
16 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
17 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
18 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
19 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
20 | 86.9946 | 4.7926 | 2.6883 | 0.4421 | 0.732 | 0.0102 | 0.1544 | 0.1168 | 0.112 | 0.0072 | 3.2114 | 0.7384 | 0.7831 | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 9532.3399 | 39.91 | 11.0861 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472 | -10.1 | -5.7
21 | [13 empty] | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 9532.3399 | 39.91 | 11.0861 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
22 | [13 empty] | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 9532.3399 | 39.91 | 11.0861 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
23 | [13 empty] | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 9532.3399 | 39.91 | 11.0861 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
24 | [13 empty] | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 9532.3399 | 39.91 | 11.0861 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
25 | [13 empty] | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 9532.3399 | 39.91 | 11.0861 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
26 | [13 empty] | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 9532.3399 | 39.91 | 11.0861 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
27 | 94.5718 | 2.7529 | 0.6759 | 0.0877 | 0.0951 | 0.0033 | 0.0193 | 0.0138 | 0.0146 | 0.006 | 1.5392 | 0.2204 | 0.707 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028 | -12.9 | -5.5
28 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
29 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
30 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
31 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8409.8836 | 35.2105 | 9.7807 | 9304.6242 | 38.9566 | 10.8213
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №635
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №635 |  | 9304.6242 | 38.9566 | 10.8213
Луганська | Писарівка | 9304.6242 | 38.9566 | 10.8213
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата