## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №651 | [18 empty] | Маршрут №651
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8135.5452 | 34.0619 | 9.4616 | 9015.4057 | 37.7457 | 10.4849 | 11729.6505 | 49.1097 | 13.6416
2 | [13 empty] | 8135.5452 | 34.0619 | 9.4616 | 9015.4057 | 37.7457 | 10.4849 | 11729.6505 | 49.1097 | 13.6416
3 | [13 empty] | 8135.5452 | 34.0619 | 9.4616 | 9015.4057 | 37.7457 | 10.4849 | 11729.6505 | 49.1097 | 13.6416
4 | [13 empty] | 8135.5452 | 34.0619 | 9.4616 | 9015.4057 | 37.7457 | 10.4849 | 11729.6505 | 49.1097 | 13.6416
5 | 93.89 | 3.0242 | 0.7501 | 0.089 | 0.1039 | 0.0008 | 0.0235 | 0.0168 | 0.0191 | 0.0074 | 1.7095 | 0.3657 | 0.7125 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9032.937 | 37.8191 | 10.5053 | 11744.4828 | 49.1718 | 13.6588 | -10.2 | -11.3 | 0,0007 | 0,006 | відсутні
6 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9032.937 | 37.8191 | 10.5053 | 11744.4828 | 49.1718 | 13.6588
7 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9032.937 | 37.8191 | 10.5053 | 11744.4828 | 49.1718 | 13.6588
8 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9032.937 | 37.8191 | 10.5053 | 11744.4828 | 49.1718 | 13.6588
9 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9032.937 | 37.8191 | 10.5053 | 11744.4828 | 49.1718 | 13.6588
10 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9032.937 | 37.8191 | 10.5053 | 11744.4828 | 49.1718 | 13.6588
11 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9032.937 | 37.8191 | 10.5053 | 11744.4828 | 49.1718 | 13.6588
12 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9032.937 | 37.8191 | 10.5053 | 11744.4828 | 49.1718 | 13.6588
13 | 93.9587 | 2.8773 | 0.7232 | 0.0865 | 0.1171 | 0.0009 | 0.0263 | 0.0202 | 0.0107 | 0.0088 | 1.7932 | 0.3771 | 0.712 | 8132.5118 | 34.0492 | 9.4581 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11721.6014 | 49.076 | 13.6322 | -12.1 | -11.9
14 | [13 empty] | 8132.5118 | 34.0492 | 9.4581 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11721.6014 | 49.076 | 13.6322
15 | [13 empty] | 8132.5118 | 34.0492 | 9.4581 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11721.6014 | 49.076 | 13.6322
16 | [13 empty] | 8132.5118 | 34.0492 | 9.4581 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11721.6014 | 49.076 | 13.6322
17 | [13 empty] | 8132.5118 | 34.0492 | 9.4581 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11721.6014 | 49.076 | 13.6322
18 | [13 empty] | 8132.5118 | 34.0492 | 9.4581 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11721.6014 | 49.076 | 13.6322
19 | [13 empty] | 8132.5118 | 34.0492 | 9.4581 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11721.6014 | 49.076 | 13.6322
20 | [13 empty] | 8132.5118 | 34.0492 | 9.4581 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11721.6014 | 49.076 | 13.6322
21 | 94.2159 | 2.8956 | 0.7322 | 0.0898 | 0.1004 | 0.0008 | 0.023 | 0.0164 | 0.0214 | 0.009 | 1.5379 | 0.3576 | 0.7106 | 8155.7754 | 34.1466 | 9.4852 | 9037.7617 | 37.8393 | 10.5109 | 11766.4566 | 49.2638 | 13.6844 | -21.5 | -20.5
22 | [13 empty] | 8155.7754 | 34.1466 | 9.4852 | 9037.7617 | 37.8393 | 10.5109 | 11766.4566 | 49.2638 | 13.6844
23 | [13 empty] | 8155.7754 | 34.1466 | 9.4852 | 9037.7617 | 37.8393 | 10.5109 | 11766.4566 | 49.2638 | 13.6844
24 | [13 empty] | 8155.7754 | 34.1466 | 9.4852 | 9037.7617 | 37.8393 | 10.5109 | 11766.4566 | 49.2638 | 13.6844
25 | [13 empty] | 8155.7754 | 34.1466 | 9.4852 | 9037.7617 | 37.8393 | 10.5109 | 11766.4566 | 49.2638 | 13.6844
26 | [13 empty] | 8155.7754 | 34.1466 | 9.4852 | 9037.7617 | 37.8393 | 10.5109 | 11766.4566 | 49.2638 | 13.6844
27 | 94.3567 | 2.788 | 0.6896 | 0.0907 | 0.1005 | 0.0009 | 0.0217 | 0.015 | 0.0292 | 0.0081 | 1.6624 | 0.2372 | 0.7088 | 8145.4095 | 34.1032 | 9.4731 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11766.4089 | 49.2636 | 13.6843 | -8.3 | -4.9
28 | [13 empty] | 8145.4095 | 34.1032 | 9.4731 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11766.4089 | 49.2636 | 13.6843
29 | [13 empty] | 8145.4095 | 34.1032 | 9.4731 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11766.4089 | 49.2636 | 13.6843
30 | [13 empty] | 8145.4095 | 34.1032 | 9.4731 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11766.4089 | 49.2636 | 13.6843
31 | [13 empty] | 8145.4095 | 34.1032 | 9.4731 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11766.4089 | 49.2636 | 13.6843
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8144.0242 | 34.0974 | 9.4715 | 9024.6968 | 37.7846 | 10.4957
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №651
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №651 |  | 9024.6968 | 37.7846 | 10.4957
Луганська | Новоастрахань | 9024.7446 | 37.7848 | 10.4958
Луганська | к-п ім.Артема /Федчине | 9024.7207 | 37.7847 | 10.4958
Луганська | к-п Перемога /Смолянинове | 9024.6013 | 37.7842 | 10.4956
Луганська | к-п Родіна /с. Чабанівка | 9024.6968 | 37.7846 | 10.4957
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата