## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №238 | [18 empty] | Маршрут №238
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
2 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
3 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
4 | 98.9081 | 0.2413 | 0.0691 | 0.044 | 0.0114 | 0.0002 | 0.016 | 0.0032 | 0.0055 | 0.0043 | 0.6003 | 0.0966 | 0.6762 | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306 | 7.3 | -2.5
5 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
6 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
7 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
8 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
9 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
10 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
11 | 98.7164 | 0.248 | 0.0699 | 0.0451 | 0.0115 | 0.0001 | 0.0191 | 0.0036 | 0.0139 | 0.0041 | 0.6145 | 0.2538 | 0.6785 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | 5.2 | -3.4
12 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
13 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
14 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
15 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
16 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
17 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
18 | 98.7946 | 0.2497 | 0.071 | 0.0461 | 0.0117 | 0.0002 | 0.0178 | 0.0033 | 0.0076 | 0.0047 | 0.6283 | 0.1652 | 0.6773 | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | 2.6 | -4.4 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
19 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
20 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
21 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
22 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
23 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
24 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
25 | 98.7434 | 0.2437 | 0.069 | 0.044 | 0.0111 | 0.0002 | 0.0177 | 0.004 | 0.0131 | 0.0047 | 0.6085 | 0.2406 | 0.6782 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | 1.1 | -5.2
26 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
27 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
28 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
29 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
30 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
31 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7959.8501 | 33.3263 | 9.2573 | 8834.7665 | 36.9894 | 10.2748
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №238
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №238 |  | 8834.7665 | 36.9894 | 10.2748
Львівська | Судова Вишня | 8834.7665 | 36.9894 | 10.2748
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата