## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №240 | [18 empty] | Маршрут №240
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пукеничі-Комарно" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
2 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
3 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
4 | 98.5738 | 0.2196 | 0.0959 | 0.0408 | 0.0357 | 0.0002 | 0.025 | 0.0096 | 0.0394 | 0.0052 | 0.7493 | 0.2055 | 0.6801 | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | 19.1 | 3.8 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
5 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
6 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
7 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
8 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
9 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
10 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
11 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
12 | 97.9991 | 0.3399 | 0.1922 | 0.0914 | 0.0737 | 0.0003 | 0.0617 | 0.0254 | 0.0752 | 0.0048 | 0.8513 | 0.2851 | 0.6872 | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | 10.4 | -5.1
13 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
14 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
15 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
16 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
17 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
18 | 98.0908 | 0.3369 | 0.1885 | 0.0856 | 0.0652 | 0.0003 | 0.0557 | 0.0232 | 0.07 | 0.0047 | 0.8415 | 0.2376 | 0.6859 | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 | 7.1 | -6.7
19 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
20 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
21 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
22 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
23 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
24 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
25 | 98.116 | 0.3285 | 0.1804 | 0.0837 | 0.0671 | 0.0002 | 0.0571 | 0.0229 | 0.0725 | 0.0044 | 0.7937 | 0.2735 | 0.6861 | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 | 9.6 | -5.8
26 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
27 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
28 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
29 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
30 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
31 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7994.5305 | 33.4715 | 9.2976 | 8872.2892 | 37.1465 | 10.3185
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №240
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №240 |  | 8872.2892 | 37.1465 | 10.3185
Львівська | Андріянів | 8872.2892 | 37.1465 | 10.3185
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата