## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9090.666 | 38.0608 | 10.5724 | 11578.8671 | 48.4784 | 13.4662
2 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9090.666 | 38.0608 | 10.5724 | 11578.8671 | 48.4784 | 13.4662
3 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9090.666 | 38.0608 | 10.5724 | 11578.8671 | 48.4784 | 13.4662
4 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9090.666 | 38.0608 | 10.5724 | 11578.8671 | 48.4784 | 13.4662
5 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9090.666 | 38.0608 | 10.5724 | 11578.8671 | 48.4784 | 13.4662
6 | 89.9233 | 4.8417 | 1.0739 | 0.1198 | 0.1801 | 0.0034 | 0.0482 | 0.0378 | 0.0426 | 0.0062 | 1.6849 | 2.0381 | 0.7501 | 8213.6955 | 34.3891 | 9.5525 | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765 | 11524.0281 | 48.2488 | 13.4024
7 | [13 empty] | 8213.6955 | 34.3891 | 9.5525 | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765 | 11524.0281 | 48.2488 | 13.4024
8 | [13 empty] | 8213.6955 | 34.3891 | 9.5525 | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765 | 11524.0281 | 48.2488 | 13.4024
9 | [13 empty] | 8213.6955 | 34.3891 | 9.5525 | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765 | 11524.0281 | 48.2488 | 13.4024
10 | [13 empty] | 8213.6955 | 34.3891 | 9.5525 | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765 | 11524.0281 | 48.2488 | 13.4024
11 | [13 empty] | 8213.6955 | 34.3891 | 9.5525 | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765 | 11524.0281 | 48.2488 | 13.4024
12 | [13 empty] | 8213.6955 | 34.3891 | 9.5525 | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765 | 11524.0281 | 48.2488 | 13.4024
13 | 89.5135 | 5 | 1.1004 | 0.1201 | 0.1843 | 0.0035 | 0.0484 | 0.0387 | 0.0435 | 0.0049 | 1.7089 | 2.2338 | 0.7535 | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
14 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
15 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
16 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
17 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
18 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
19 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11490.5657 | 48.1087 | 13.3635
20 | 89.5006 | 5.0163 | 1.0863 | 0.1195 | 0.1836 | 0.0035 | 0.0489 | 0.0386 | 0.0448 | 0.0051 | 1.716 | 2.2368 | 0.7539 | 8209.6352 | 34.3721 | 9.5478 | 9089.0658 | 38.0541 | 10.5706 | 11488.5594 | 48.1003 | 13.3612
21 | [13 empty] | 8209.6352 | 34.3721 | 9.5478 | 9089.0658 | 38.0541 | 10.5706 | 11488.5594 | 48.1003 | 13.3612
22 | [13 empty] | 8209.6352 | 34.3721 | 9.5478 | 9089.0658 | 38.0541 | 10.5706 | 11488.5594 | 48.1003 | 13.3612
23 | [13 empty] | 8209.6352 | 34.3721 | 9.5478 | 9089.0658 | 38.0541 | 10.5706 | 11488.5594 | 48.1003 | 13.3612
24 | [13 empty] | 8209.6352 | 34.3721 | 9.5478 | 9089.0658 | 38.0541 | 10.5706 | 11488.5594 | 48.1003 | 13.3612
25 | [13 empty] | 8209.6352 | 34.3721 | 9.5478 | 9089.0658 | 38.0541 | 10.5706 | 11488.5594 | 48.1003 | 13.3612
26 | [13 empty] | 8209.6352 | 34.3721 | 9.5478 | 9089.0658 | 38.0541 | 10.5706 | 11488.5594 | 48.1003 | 13.3612
27 | [13 empty] | 8209.6352 | 34.3721 | 9.5478 | 9089.0658 | 38.0541 | 10.5706 | 11488.5594 | 48.1003 | 13.3612
28 | 89.4441 | 5.0937 | 1.1253 | 0.124 | 0.1907 | 0.0034 | 0.0493 | 0.0389 | 0.0432 | 0.0051 | 1.7638 | 2.1185 | 0.7538 | 8226.7126 | 34.4436 | 9.5677 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11512.4201 | 48.2002 | 13.3889
29 | [13 empty] | 8226.7126 | 34.4436 | 9.5677 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11512.4201 | 48.2002 | 13.3889
30 | [13 empty] | 8226.7126 | 34.4436 | 9.5677 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11512.4201 | 48.2002 | 13.3889
31 | [13 empty] | 8226.7126 | 34.4436 | 9.5677 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11512.4201 | 48.2002 | 13.3889
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8212.7402 | 34.3851 | 9.5514 | 9092.9828 | 38.0705 | 10.5751
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9092.9828 | 38.0705 | 10.5751
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 9093.5083 | 38.0727 | 10.5758
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9092.8156 | 38.0698 | 10.5749
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754
Львівська | Оглядів | 9093.3411 | 38.072 | 10.5756
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата