## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732 | 11607.5525 | 48.5985 | 13.4996
2 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732 | 11607.5525 | 48.5985 | 13.4996
3 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732 | 11607.5525 | 48.5985 | 13.4996
4 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732 | 11607.5525 | 48.5985 | 13.4996
5 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732 | 11607.5525 | 48.5985 | 13.4996
6 | 91.1648 | 4.308 | 0.9976 | 0.1164 | 0.1639 | 0.0028 | 0.0427 | 0.0333 | 0.0366 | 0.0049 | 1.4802 | 1.6488 | 0.7397 | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9092.1708 | 38.0671 | 10.5742 | 11602.0829 | 48.5756 | 13.4932
7 | [13 empty] | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9092.1708 | 38.0671 | 10.5742 | 11602.0829 | 48.5756 | 13.4932
8 | [13 empty] | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9092.1708 | 38.0671 | 10.5742 | 11602.0829 | 48.5756 | 13.4932
9 | [13 empty] | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9092.1708 | 38.0671 | 10.5742 | 11602.0829 | 48.5756 | 13.4932
10 | [13 empty] | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9092.1708 | 38.0671 | 10.5742 | 11602.0829 | 48.5756 | 13.4932
11 | [13 empty] | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9092.1708 | 38.0671 | 10.5742 | 11602.0829 | 48.5756 | 13.4932
12 | [13 empty] | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9092.1708 | 38.0671 | 10.5742 | 11602.0829 | 48.5756 | 13.4932
13 | [13 empty] | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9092.1708 | 38.0671 | 10.5742 | 11602.0829 | 48.5756 | 13.4932
14 | 91.9793 | 3.9139 | 0.9482 | 0.1149 | 0.1633 | 0.0027 | 0.0432 | 0.0341 | 0.0405 | 0.0045 | 1.3522 | 1.4032 | 0.7334 | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758 | 11653.5064 | 48.7909 | 13.553 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
15 | [13 empty] | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758 | 11653.5064 | 48.7909 | 13.553
16 | [13 empty] | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758 | 11653.5064 | 48.7909 | 13.553
17 | [13 empty] | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758 | 11653.5064 | 48.7909 | 13.553
18 | [13 empty] | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758 | 11653.5064 | 48.7909 | 13.553
19 | [13 empty] | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758 | 11653.5064 | 48.7909 | 13.553
20 | 91.6927 | 4.055 | 0.9644 | 0.1151 | 0.1622 | 0.0027 | 0.0425 | 0.0333 | 0.0417 | 0.0045 | 1.3947 | 1.4912 | 0.7356 | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756 | 11635.5691 | 48.7158 | 13.5322
21 | [13 empty] | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756 | 11635.5691 | 48.7158 | 13.5322
22 | [13 empty] | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756 | 11635.5691 | 48.7158 | 13.5322
23 | [13 empty] | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756 | 11635.5691 | 48.7158 | 13.5322
24 | [13 empty] | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756 | 11635.5691 | 48.7158 | 13.5322
25 | [13 empty] | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756 | 11635.5691 | 48.7158 | 13.5322
26 | 91.219 | 4.2723 | 0.995 | 0.1169 | 0.1665 | 0.0028 | 0.0434 | 0.0336 | 0.0395 | 0.0078 | 1.4723 | 1.6309 | 0.7394 | 8211.1877 | 34.3786 | 9.5496 | 9093.3411 | 38.072 | 10.5756 | 11605.9761 | 48.5919 | 13.4978
27 | [13 empty] | 8211.1877 | 34.3786 | 9.5496 | 9093.3411 | 38.072 | 10.5756 | 11605.9761 | 48.5919 | 13.4978
28 | [13 empty] | 8211.1877 | 34.3786 | 9.5496 | 9093.3411 | 38.072 | 10.5756 | 11605.9761 | 48.5919 | 13.4978
29 | [13 empty] | 8211.1877 | 34.3786 | 9.5496 | 9093.3411 | 38.072 | 10.5756 | 11605.9761 | 48.5919 | 13.4978
30 | [13 empty] | 8211.1877 | 34.3786 | 9.5496 | 9093.3411 | 38.072 | 10.5756 | 11605.9761 | 48.5919 | 13.4978
31 | [13 empty] | 8211.1877 | 34.3786 | 9.5496 | 9093.3411 | 38.072 | 10.5756 | 11605.9761 | 48.5919 | 13.4978
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.28 | 34.3748 | 9.5486 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748
Львівська | Броди - м.Броди | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748
Львівська | Броди - села | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748
Львівська | Завидче | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748
Львівська | Корсів | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748
Львівська | Лопатин | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата