## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9097.2343 | 38.0883 | 10.5801 | 11569.1938 | 48.4379 | 13.455
2 | [13 empty] | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9097.2343 | 38.0883 | 10.5801 | 11569.1938 | 48.4379 | 13.455
3 | [13 empty] | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9097.2343 | 38.0883 | 10.5801 | 11569.1938 | 48.4379 | 13.455
4 | [13 empty] | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9097.2343 | 38.0883 | 10.5801 | 11569.1938 | 48.4379 | 13.455
5 | [13 empty] | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9097.2343 | 38.0883 | 10.5801 | 11569.1938 | 48.4379 | 13.455
6 | 91.8874 | 3.9689 | 0.9407 | 0.1138 | 0.1548 | 0.0027 | 0.0397 | 0.0308 | 0.0334 | 0.0047 | 1.3696 | 1.4535 | 0.7338 | 8201.7771 | 34.3392 | 9.5387 | 9084.1694 | 38.0336 | 10.5649 | 11638.5308 | 48.7282 | 13.5356
7 | [13 empty] | 8201.7771 | 34.3392 | 9.5387 | 9084.1694 | 38.0336 | 10.5649 | 11638.5308 | 48.7282 | 13.5356
8 | [13 empty] | 8201.7771 | 34.3392 | 9.5387 | 9084.1694 | 38.0336 | 10.5649 | 11638.5308 | 48.7282 | 13.5356
9 | [13 empty] | 8201.7771 | 34.3392 | 9.5387 | 9084.1694 | 38.0336 | 10.5649 | 11638.5308 | 48.7282 | 13.5356
10 | [13 empty] | 8201.7771 | 34.3392 | 9.5387 | 9084.1694 | 38.0336 | 10.5649 | 11638.5308 | 48.7282 | 13.5356
11 | [13 empty] | 8201.7771 | 34.3392 | 9.5387 | 9084.1694 | 38.0336 | 10.5649 | 11638.5308 | 48.7282 | 13.5356
12 | [13 empty] | 8201.7771 | 34.3392 | 9.5387 | 9084.1694 | 38.0336 | 10.5649 | 11638.5308 | 48.7282 | 13.5356
13 | [13 empty] | 8201.7771 | 34.3392 | 9.5387 | 9084.1694 | 38.0336 | 10.5649 | 11638.5308 | 48.7282 | 13.5356
14 | 89.4948 | 5.0332 | 1.0941 | 0.1208 | 0.1855 | 0.0035 | 0.0498 | 0.0397 | 0.0469 | 0.0054 | 1.738 | 2.1883 | 0.7538 | 8215.463 | 34.3965 | 9.5546 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11497.3251 | 48.137 | 13.3714 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
15 | [13 empty] | 8215.463 | 34.3965 | 9.5546 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11497.3251 | 48.137 | 13.3714
16 | [13 empty] | 8215.463 | 34.3965 | 9.5546 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11497.3251 | 48.137 | 13.3714
17 | [13 empty] | 8215.463 | 34.3965 | 9.5546 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11497.3251 | 48.137 | 13.3714
18 | [13 empty] | 8215.463 | 34.3965 | 9.5546 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11497.3251 | 48.137 | 13.3714
19 | [13 empty] | 8215.463 | 34.3965 | 9.5546 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11497.3251 | 48.137 | 13.3714
20 | 89.5484 | 4.9959 | 1.0732 | 0.1186 | 0.1822 | 0.0034 | 0.0492 | 0.0386 | 0.0454 | 0.0052 | 1.7029 | 2.237 | 0.7535 | 8207.5572 | 34.3634 | 9.5454 | 9086.8684 | 38.0449 | 10.568 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
21 | [13 empty] | 8207.5572 | 34.3634 | 9.5454 | 9086.8684 | 38.0449 | 10.568 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
22 | [13 empty] | 8207.5572 | 34.3634 | 9.5454 | 9086.8684 | 38.0449 | 10.568 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
23 | [13 empty] | 8207.5572 | 34.3634 | 9.5454 | 9086.8684 | 38.0449 | 10.568 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
24 | [13 empty] | 8207.5572 | 34.3634 | 9.5454 | 9086.8684 | 38.0449 | 10.568 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
25 | [13 empty] | 8207.5572 | 34.3634 | 9.5454 | 9086.8684 | 38.0449 | 10.568 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
26 | [13 empty] | 8207.5572 | 34.3634 | 9.5454 | 9086.8684 | 38.0449 | 10.568 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
27 | [13 empty] | 8207.5572 | 34.3634 | 9.5454 | 9086.8684 | 38.0449 | 10.568 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
28 | 89.5003 | 5.0658 | 1.1214 | 0.1246 | 0.1925 | 0.0035 | 0.0504 | 0.0399 | 0.0457 | 0.0044 | 1.7564 | 2.0951 | 0.7534 | 8228.7667 | 34.4522 | 9.5701 | 9109.8454 | 38.1411 | 10.5948 | 11518.033 | 48.2237 | 13.3955
29 | [13 empty] | 8228.7667 | 34.4522 | 9.5701 | 9109.8454 | 38.1411 | 10.5948 | 11518.033 | 48.2237 | 13.3955
30 | [13 empty] | 8228.7667 | 34.4522 | 9.5701 | 9109.8454 | 38.1411 | 10.5948 | 11518.033 | 48.2237 | 13.3955
31 | [13 empty] | 8228.7667 | 34.4522 | 9.5701 | 9109.8454 | 38.1411 | 10.5948 | 11518.033 | 48.2237 | 13.3955
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.7816 | 34.3769 | 9.5491 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9089.9017 | 38.0576 | 10.5716
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9092.4096 | 38.0681 | 10.5745
Львівська | Корчин | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата