## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №254 | [18 empty] | Маршрут №254
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8219.4756 | 34.4133 | 9.5593 | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843 | 11553.0956 | 48.3705 | 13.4363
2 | [13 empty] | 8219.4756 | 34.4133 | 9.5593 | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843 | 11553.0956 | 48.3705 | 13.4363
3 | [13 empty] | 8219.4756 | 34.4133 | 9.5593 | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843 | 11553.0956 | 48.3705 | 13.4363
4 | [13 empty] | 8219.4756 | 34.4133 | 9.5593 | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843 | 11553.0956 | 48.3705 | 13.4363
5 | 90.0676 | 4.7989 | 1.0688 | 0.119 | 0.1781 | 0.0032 | 0.0465 | 0.0364 | 0.0398 | 0.0049 | 1.644 | 1.9928 | 0.7488 | 8215.2003 | 34.3954 | 9.5543 | 9095.9923 | 38.0831 | 10.5786 | 11536.0898 | 48.2993 | 13.4165
6 | [13 empty] | 8215.2003 | 34.3954 | 9.5543 | 9095.9923 | 38.0831 | 10.5786 | 11536.0898 | 48.2993 | 13.4165
7 | [13 empty] | 8215.2003 | 34.3954 | 9.5543 | 9095.9923 | 38.0831 | 10.5786 | 11536.0898 | 48.2993 | 13.4165
8 | [13 empty] | 8215.2003 | 34.3954 | 9.5543 | 9095.9923 | 38.0831 | 10.5786 | 11536.0898 | 48.2993 | 13.4165
9 | [13 empty] | 8215.2003 | 34.3954 | 9.5543 | 9095.9923 | 38.0831 | 10.5786 | 11536.0898 | 48.2993 | 13.4165
10 | [13 empty] | 8215.2003 | 34.3954 | 9.5543 | 9095.9923 | 38.0831 | 10.5786 | 11536.0898 | 48.2993 | 13.4165
11 | [13 empty] | 8215.2003 | 34.3954 | 9.5543 | 9095.9923 | 38.0831 | 10.5786 | 11536.0898 | 48.2993 | 13.4165
12 | 89.484 | 5.043 | 1.1138 | 0.1224 | 0.1884 | 0.0035 | 0.0498 | 0.0393 | 0.0462 | 0.005 | 1.7131 | 2.1915 | 0.754 | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9101.1991 | 38.1049 | 10.5847 | 11502.7708 | 48.1598 | 13.3777 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
13 | [13 empty] | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9101.1991 | 38.1049 | 10.5847 | 11502.7708 | 48.1598 | 13.3777
14 | [13 empty] | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9101.1991 | 38.1049 | 10.5847 | 11502.7708 | 48.1598 | 13.3777
15 | [13 empty] | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9101.1991 | 38.1049 | 10.5847 | 11502.7708 | 48.1598 | 13.3777
16 | [13 empty] | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9101.1991 | 38.1049 | 10.5847 | 11502.7708 | 48.1598 | 13.3777
17 | [13 empty] | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9101.1991 | 38.1049 | 10.5847 | 11502.7708 | 48.1598 | 13.3777
18 | [13 empty] | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9101.1991 | 38.1049 | 10.5847 | 11502.7708 | 48.1598 | 13.3777
19 | [13 empty] | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9101.1991 | 38.1049 | 10.5847 | 11502.7708 | 48.1598 | 13.3777
20 | [13 empty] | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9101.1991 | 38.1049 | 10.5847 | 11502.7708 | 48.1598 | 13.3777
21 | 89.4608 | 5.0421 | 1.0978 | 0.1197 | 0.1839 | 0.0035 | 0.0492 | 0.0386 | 0.0449 | 0.0048 | 1.7173 | 2.2374 | 0.7542 | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11490.3747 | 48.1079 | 13.3633
22 | [13 empty] | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11490.3747 | 48.1079 | 13.3633
23 | [13 empty] | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11490.3747 | 48.1079 | 13.3633
24 | [13 empty] | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11490.3747 | 48.1079 | 13.3633
25 | [13 empty] | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11490.3747 | 48.1079 | 13.3633
26 | [13 empty] | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11490.3747 | 48.1079 | 13.3633
27 | [13 empty] | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11490.3747 | 48.1079 | 13.3633
28 | 89.2685 | 5.1724 | 1.1545 | 0.1226 | 0.1884 | 0.0034 | 0.0498 | 0.0395 | 0.0456 | 0.0062 | 1.7902 | 2.1589 | 0.7553 | 8230.1759 | 34.4581 | 9.5717 | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962 | 11505.8041 | 48.1725 | 13.3813
29 | [13 empty] | 8230.1759 | 34.4581 | 9.5717 | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962 | 11505.8041 | 48.1725 | 13.3813
30 | [13 empty] | 8230.1759 | 34.4581 | 9.5717 | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962 | 11505.8041 | 48.1725 | 13.3813
31 | [13 empty] | 8230.1759 | 34.4581 | 9.5717 | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962 | 11505.8041 | 48.1725 | 13.3813
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9099.2167 | 38.0966 | 10.5824
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №254
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №254 |  | 9099.2167 | 38.0966 | 10.5824
Львівська | Блищиводи (Жовква) | 9099.2167 | 38.0966 | 10.5824
Львівська | Воля Жовтанецька | 9099.2406 | 38.0967 | 10.5824
Львівська | Добросин (с.Добросин) | 9099.2167 | 38.0966 | 10.5824
Львівська | Колодне | 9099.2167 | 38.0966 | 10.5824
Львівська | Новий Став | 9099.2406 | 38.0967 | 10.5824
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата