## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1497 | 34.5501 | 9.5973 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896
2 | [13 empty] | 8252.1497 | 34.5501 | 9.5973 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896
3 | [13 empty] | 8252.1497 | 34.5501 | 9.5973 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896
4 | [13 empty] | 8252.1497 | 34.5501 | 9.5973 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896
5 | 91.7118 | 4.1185 | 1.0493 | 0.1267 | 0.1798 | 0.0029 | 0.0457 | 0.0356 | 0.0441 | 0.0037 | 1.3445 | 1.3374 | 0.7357 | 8248.997 | 34.5369 | 9.5936 | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242 | 11688.7123 | 48.9383 | 13.594
6 | [13 empty] | 8248.997 | 34.5369 | 9.5936 | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242 | 11688.7123 | 48.9383 | 13.594
7 | [13 empty] | 8248.997 | 34.5369 | 9.5936 | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242 | 11688.7123 | 48.9383 | 13.594
8 | [13 empty] | 8248.997 | 34.5369 | 9.5936 | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242 | 11688.7123 | 48.9383 | 13.594
9 | [13 empty] | 8248.997 | 34.5369 | 9.5936 | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242 | 11688.7123 | 48.9383 | 13.594
10 | [13 empty] | 8248.997 | 34.5369 | 9.5936 | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242 | 11688.7123 | 48.9383 | 13.594
11 | [13 empty] | 8248.997 | 34.5369 | 9.5936 | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242 | 11688.7123 | 48.9383 | 13.594
12 | 92.5201 | 3.7395 | 0.9543 | 0.1201 | 0.1659 | 0.0026 | 0.0422 | 0.034 | 0.0451 | 0.0035 | 1.2159 | 1.1568 | 0.7291 | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.3753 | 38.181 | 10.6058 | 11720.7893 | 49.0726 | 13.6313
13 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.3753 | 38.181 | 10.6058 | 11720.7893 | 49.0726 | 13.6313
14 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.3753 | 38.181 | 10.6058 | 11720.7893 | 49.0726 | 13.6313
15 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.3753 | 38.181 | 10.6058 | 11720.7893 | 49.0726 | 13.6313
16 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.3753 | 38.181 | 10.6058 | 11720.7893 | 49.0726 | 13.6313
17 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.3753 | 38.181 | 10.6058 | 11720.7893 | 49.0726 | 13.6313
18 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.3753 | 38.181 | 10.6058 | 11720.7893 | 49.0726 | 13.6313
19 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.3753 | 38.181 | 10.6058 | 11720.7893 | 49.0726 | 13.6313
20 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.3753 | 38.181 | 10.6058 | 11720.7893 | 49.0726 | 13.6313
21 | 95.8422 | 2.3442 | 0.7112 | 0.1074 | 0.1025 | 0.0013 | 0.0187 | 0.013 | 0.0095 | 0.0041 | 0.6448 | 0.2011 | 0.7006 | 8201.1561 | 34.3366 | 9.5379 | 9089.6151 | 38.0564 | 10.5712 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
22 | [13 empty] | 8201.1561 | 34.3366 | 9.5379 | 9089.6151 | 38.0564 | 10.5712 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604
23 | [13 empty] | 8201.1561 | 34.3366 | 9.5379 | 9089.6151 | 38.0564 | 10.5712 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604
24 | [13 empty] | 8201.1561 | 34.3366 | 9.5379 | 9089.6151 | 38.0564 | 10.5712 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604
25 | [13 empty] | 8201.1561 | 34.3366 | 9.5379 | 9089.6151 | 38.0564 | 10.5712 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604
26 | [13 empty] | 8201.1561 | 34.3366 | 9.5379 | 9089.6151 | 38.0564 | 10.5712 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604
27 | [13 empty] | 8201.1561 | 34.3366 | 9.5379 | 9089.6151 | 38.0564 | 10.5712 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604
28 | 95.8648 | 2.3185 | 0.7113 | 0.1094 | 0.1052 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0137 | 0.0095 | 0.0037 | 0.6449 | 0.1985 | 0.7006 | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9089.4479 | 38.0557 | 10.571 | 11918.1477 | 49.8989 | 13.8608
29 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9089.4479 | 38.0557 | 10.571 | 11918.1477 | 49.8989 | 13.8608
30 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9089.4479 | 38.0557 | 10.571 | 11918.1477 | 49.8989 | 13.8608
31 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9089.4479 | 38.0557 | 10.571 | 11918.1477 | 49.8989 | 13.8608
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8229.2683 | 34.4543 | 9.5706 | 9116.1509 | 38.1675 | 10.6021
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9116.1509 | 38.1675 | 10.6021
Львівська | Задвір`я | 9116.4853 | 38.1689 | 10.6025
Львівська | Новий Яричів | 9116.1031 | 38.1673 | 10.602
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата