## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут №619
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", ДП "Укравтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПВВГ Ряснопіль
Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Сертифікат визнання спроможності проведення вимірювань № РН-077/2018 від 30.11.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8742 | 2.2592 | 0.7087 | 0.1055 | 0.1109 | 0.0016 | 0.0227 | 0.0175 | 0.0169 | 0.0055 | 0.6927 | 0.1845 | 0.7007 | 8198.6005 | 34.3259 | 9.535 | 9086.7728 | 38.0445 | 10.5679 | 11913.4902 | 49.8794 | 13.8554 | -18.2 | -15.5
2 | [13 empty] | 8198.6005 | 34.3259 | 9.535 | 9086.7728 | 38.0445 | 10.5679 | 11913.4902 | 49.8794 | 13.8554
3 | [13 empty] | 8198.6005 | 34.3259 | 9.535 | 9086.7728 | 38.0445 | 10.5679 | 11913.4902 | 49.8794 | 13.8554
4 | 95.966 | 2.233 | 0.6815 | 0.1026 | 0.1018 | 0.0014 | 0.02 | 0.0153 | 0.0161 | 0.0054 | 0.6849 | 0.172 | 0.6997 | 8191.459 | 34.296 | 9.5267 | 9079.2014 | 38.0128 | 10.5591 | 11912.2004 | 49.874 | 13.8539 | -20 | -16.8
5 | 95.9221 | 2.2754 | 0.6974 | 0.105 | 0.1029 | 0.0011 | 0.0201 | 0.0154 | 0.0155 | 0.0051 | 0.6615 | 0.1785 | 0.7001 | 8197.9078 | 34.323 | 9.5342 | 9086.1518 | 38.0419 | 10.5672 | 11917.5983 | 49.8966 | 13.8602 | -20.4 | -16.9 | <0,0001 | 0.0005
6 | 95.8611 | 2.3043 | 0.7067 | 0.1067 | 0.1057 | 0.0012 | 0.0206 | 0.0159 | 0.0145 | 0.0054 | 0.6754 | 0.1826 | 0.7006 | 8200.2246 | 34.3327 | 9.5369 | 9088.5642 | 38.052 | 10.57 | 11916.7624 | 49.8931 | 13.8592 | -20.3 | -16.8
7 | 95.7692 | 2.3415 | 0.7247 | 0.1084 | 0.1103 | 0.0012 | 0.0219 | 0.0169 | 0.0148 | 0.0057 | 0.6983 | 0.1872 | 0.7014 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.9351 | 38.0703 | 10.5751 | 11915.9025 | 49.8895 | 13.8582 | -20.5 | -17
8 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.9351 | 38.0703 | 10.5751 | 11915.9025 | 49.8895 | 13.8582
9 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.9351 | 38.0703 | 10.5751 | 11915.9025 | 49.8895 | 13.8582
10 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.9351 | 38.0703 | 10.5751 | 11915.9025 | 49.8895 | 13.8582
11 | 95.7263 | 2.3696 | 0.7356 | 0.1103 | 0.1116 | 0.0012 | 0.0221 | 0.0169 | 0.0151 | 0.0058 | 0.6917 | 0.194 | 0.7018 | 8208.1543 | 34.3659 | 9.5461 | 9096.9954 | 38.0873 | 10.5798 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604 | -20.2 | -16.4
12 | 95.7258 | 2.3624 | 0.736 | 0.1107 | 0.1114 | 0.002 | 0.0225 | 0.0173 | 0.0163 | 0.0055 | 0.6956 | 0.1944 | 0.7018 | 8208.2737 | 34.3664 | 9.5462 | 9097.1149 | 38.0878 | 10.5799 | 11917.3595 | 49.8956 | 13.8599 | -20.5 | -16.6 |  |  | відсутні
13 | 95.7991 | 2.2904 | 0.7133 | 0.1081 | 0.1095 | 0.0017 | 0.0223 | 0.0172 | 0.0159 | 0.0052 | 0.7303 | 0.187 | 0.7011 | 8197.669 | 34.322 | 9.5339 | 9085.6742 | 38.0399 | 10.5666 | 11908.4267 | 49.8582 | 13.8495 | -21 | -16.5
14 | 95.7826 | 2.3381 | 0.7244 | 0.1098 | 0.1101 | 0.0011 | 0.0219 | 0.0166 | 0.0158 | 0.0052 | 0.6854 | 0.189 | 0.7013 | 8205.5031 | 34.3548 | 9.543 | 9094.1771 | 38.0755 | 10.5765 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604 | -21.3 | -16.4
15 | 95.7408 | 2.3506 | 0.737 | 0.111 | 0.1146 | 0.0012 | 0.0232 | 0.0178 | 0.0158 | 0.0052 | 0.6921 | 0.1907 | 0.7018 | 8208.8709 | 34.3689 | 9.5469 | 9097.7836 | 38.0906 | 10.5807 | 11918.6851 | 49.9012 | 13.8614 | -20.4 | -16
16 | [13 empty] | 8208.8709 | 34.3689 | 9.5469 | 9097.7836 | 38.0906 | 10.5807 | 11918.6851 | 49.9012 | 13.8614
17 | [13 empty] | 8208.8709 | 34.3689 | 9.5469 | 9097.7836 | 38.0906 | 10.5807 | 11918.6851 | 49.9012 | 13.8614
18 | 95.5859 | 2.4521 | 0.7656 | 0.1142 | 0.117 | 0.0017 | 0.0237 | 0.0182 | 0.0165 | 0.0059 | 0.697 | 0.2022 | 0.703 | 8218.974 | 34.4112 | 9.5587 | 9108.5556 | 38.1357 | 10.5933 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656 | -19.3 | -14.7
19 | 95.7336 | 2.3694 | 0.7367 | 0.1101 | 0.11 | 0.0014 | 0.0218 | 0.0168 | 0.0153 | 0.0056 | 0.6815 | 0.1978 | 0.7017 | 8208.5365 | 34.3675 | 9.5465 | 9097.4254 | 38.0891 | 10.5803 | 11918.5059 | 49.9004 | 13.8612 | -19.4 | -14.6 | <0,0001 | 0.0014
20 | 95.6401 | 2.4224 | 0.7582 | 0.1133 | 0.1138 | 0.001 | 0.0219 | 0.0166 | 0.0152 | 0.0058 | 0.6873 | 0.2043 | 0.7025 | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879 | 11920.4406 | 49.9085 | 13.8635 | -20.5 | -14.5
21 | 95.6879 | 2.3745 | 0.7364 | 0.1094 | 0.11 | 0.0013 | 0.0219 | 0.0166 | 0.0144 | 0.0055 | 0.722 | 0.2001 | 0.702 | 8204.906 | 34.3523 | 9.5423 | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756 | 11911.4839 | 49.871 | 13.8531 | -20.4 | -14.1
22 | 95.5574 | 2.3532 | 0.6963 | 0.09912 | 0.10453 | 0.0017 | 0.0216 | 0.017 | 0.0152 | 0.0061 | 0.9001 | 0.2276 | 0.7023 | 8179.6122 | 34.2464 | 9.5129 | 9065.6827 | 37.9562 | 10.5434 | 11871.9788 | 49.7056 | 13.8071 | -20.1 | -14.3
23 | [13 empty] | 8179.6122 | 34.2464 | 9.5129 | 9065.6827 | 37.9562 | 10.5434 | 11871.9788 | 49.7056 | 13.8071
24 | [13 empty] | 8179.6122 | 34.2464 | 9.5129 | 9065.6827 | 37.9562 | 10.5434 | 11871.9788 | 49.7056 | 13.8071
25 | 95.5387 | 2.3628 | 0.6915 | 0.0979 | 0.1024 | 0.0012 | 0.0215 | 0.0169 | 0.0147 | 0.0061 | 0.9243 | 0.2219 | 0.7023 | 8177.1521 | 34.2361 | 9.51 | 9062.9838 | 37.9449 | 10.5403 | 11868.7782 | 49.6922 | 13.8034 | -20.2 | -14.5
26 | 95.6519 | 2.2846 | 0.6555 | 0.091 | 0.0956 | 0.0011 | 0.0201 | 0.0158 | 0.0156 | 0.0054 | 0.9387 | 0.2246 | 0.7012 | 8163.6096 | 34.1794 | 9.4943 | 9048.4142 | 37.8839 | 10.5233 | 11858.6273 | 49.6497 | 13.7916 | -20.7 | -15 |  |  | відсутні
27 | 95.712 | 2.2867 | 0.6612 | 0.0932 | 0.0962 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0154 | 0.0146 | 0.0055 | 0.8785 | 0.2156 | 0.7009 | 8170.0345 | 34.2063 | 9.5018 | 9055.5318 | 37.9137 | 10.5316 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056 | -20.8 | -15.5
28 | 95.87 | 2.2323 | 0.6709 | 0.0974 | 0.0984 | 0.0018 | 0.0201 | 0.0156 | 0.0143 | 0.0056 | 0.7868 | 0.1869 | 0.7 | 8178.7763 | 34.2429 | 9.5119 | 9065.2528 | 37.9544 | 10.5429 | 11890.7759 | 49.7843 | 13.829 | -20.6 | -15.2
29 | 95.9659 | 2.1989 | 0.6717 | 0.1008 | 0.1006 | 0.0012 | 0.0202 | 0.0156 | 0.0144 | 0.0058 | 0.7301 | 0.1748 | 0.6995 | 8183.1949 | 34.2614 | 9.5171 | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.1 | -15
30 | [13 empty] | 8183.1949 | 34.2614 | 9.5171 | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
31 | [13 empty] | 8183.1949 | 34.2614 | 9.5171 | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8196.4031 | 34.3167 | 9.5324 | 9084.265 | 38.034 | 10.565
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Литвинюк Є.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бартальова С.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Бартальов Е.Ю. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9084.265 | 38.034 | 10.565
Миколаївська | ГРС Єланець | 9085.0054 | 38.0371 | 10.5659
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9084.5755 | 38.0353 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9084.6232 | 38.0355 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Березанка | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9084.6232 | 38.0355 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9085.2681 | 38.0382 | 10.5662
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9084.4083 | 38.0346 | 10.5652
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9084.5993 | 38.0354 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9084.7188 | 38.0359 | 10.5655
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9085.8891 | 38.0408 | 10.5669
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9084.886 | 38.0366 | 10.5657
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9084.5277 | 38.0351 | 10.5653
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9085.4592 | 38.039 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Казанка | 9084.8382 | 38.0364 | 10.5657
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9085.0293 | 38.0372 | 10.5659
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9084.5755 | 38.0353 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9084.3605 | 38.0344 | 10.5651
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9084.5277 | 38.0351 | 10.5653
Миколаївська | ГРС МГЗ, Галіцинівка | 9084.5516 | 38.0352 | 10.5653
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9084.5755 | 38.0353 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Миколо-Гулак | 9084.5277 | 38.0351 | 10.5653
Миколаївська | ГРС Михайлівка | 9084.5993 | 38.0354 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9084.4083 | 38.0346 | 10.5652
Миколаївська | ГРС Нова Одеса, АГНКС ДП "Укравтогаз" | 9084.456 | 38.0348 | 10.5652
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9084.6232 | 38.0355 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9084.5993 | 38.0354 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9084.6949 | 38.0358 | 10.5655
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9084.6949 | 38.0358 | 10.5655
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9084.8143 | 38.0363 | 10.5656
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9084.886 | 38.0366 | 10.5657
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655
Миколаївська | ГРС Очаків | 9084.7427 | 38.036 | 10.5656
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9085.4831 | 38.0391 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9084.7188 | 38.0359 | 10.5655
Миколаївська | ГРС Рівне | 9084.7665 | 38.0361 | 10.5656
Миколаївська | ГРС Себіне | 9084.5993 | 38.0354 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9084.6232 | 38.0355 | 10.5654
Миколаївська | ГРС Староолексіївка | 9084.7427 | 38.036 | 10.5656
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9084.1217 | 38.0334 | 10.5648
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658
Миколаївська | ГРС Щербані | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, АГНКС-1 ДП "Укравтогаз" | 9084.1455 | 38.0335 | 10.5649
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9085.7458 | 38.0402 | 10.5667
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9084.4083 | 38.0346 | 10.5652
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9084.456 | 38.0348 | 10.5652
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, АГНКС-2 ДП "Укравтогаз" | 9084.3127 | 38.0342 | 10.5651
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 9084.1217 | 38.0334 | 10.5648
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9084.4083 | 38.0346 | 10.5652
Начальник Миколаївського ЛВУМГ |  | Литвинюк Є.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бартальова С.В. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Бартальов Е.Ю. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата