## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8131.652 | 34.0456 | 9.4571 | 9008.097 | 37.7151 | 10.4764 | 11371.5966 | 47.6106 | 13.2252
2 | [13 empty] | 8131.652 | 34.0456 | 9.4571 | 9008.097 | 37.7151 | 10.4764 | 11371.5966 | 47.6106 | 13.2252
3 | [13 empty] | 8131.652 | 34.0456 | 9.4571 | 9008.097 | 37.7151 | 10.4764 | 11371.5966 | 47.6106 | 13.2252
4 | [13 empty] | 8131.652 | 34.0456 | 9.4571 | 9008.097 | 37.7151 | 10.4764 | 11371.5966 | 47.6106 | 13.2252
5 | 89.5261 | 5.1404 | 0.9482 | 0.0326 | 0.0854 | 0.0009 | 0.0316 | 0.0287 | 0.084 | 0.0037 | 1.3766 | 2.7418 | 0.7544 | 8158.3311 | 34.1573 | 9.4881 | 9037.6422 | 37.8388 | 10.5108 | 11419.8196 | 47.8125 | 13.2813 | -8.6 | -9.4
6 | [13 empty] | 8158.3311 | 34.1573 | 9.4881 | 9037.6422 | 37.8388 | 10.5108 | 11419.8196 | 47.8125 | 13.2813
7 | [13 empty] | 8158.3311 | 34.1573 | 9.4881 | 9037.6422 | 37.8388 | 10.5108 | 11419.8196 | 47.8125 | 13.2813
8 | [13 empty] | 8158.3311 | 34.1573 | 9.4881 | 9037.6422 | 37.8388 | 10.5108 | 11419.8196 | 47.8125 | 13.2813
9 | [13 empty] | 8158.3311 | 34.1573 | 9.4881 | 9037.6422 | 37.8388 | 10.5108 | 11419.8196 | 47.8125 | 13.2813
10 | [13 empty] | 8158.3311 | 34.1573 | 9.4881 | 9037.6422 | 37.8388 | 10.5108 | 11419.8196 | 47.8125 | 13.2813
11 | [13 empty] | 8158.3311 | 34.1573 | 9.4881 | 9037.6422 | 37.8388 | 10.5108 | 11419.8196 | 47.8125 | 13.2813
12 | [13 empty] | 8158.3311 | 34.1573 | 9.4881 | 9037.6422 | 37.8388 | 10.5108 | 11419.8196 | 47.8125 | 13.2813 |  |  |  |  | відсутні
13 | 88.5407 | 5.3165 | 0.8137 | 0.0295 | 0.0737 | 0.0008 | 0.0271 | 0.0226 | 0.0495 | 0.0087 | 1.7569 | 3.3604 | 0.7614 | 8056.5111 | 33.731 | 9.3697 | 8925.4324 | 37.369 | 10.3803 | 11225.5423 | 46.9991 | 13.0553 | -9.6 | -13.8
14 | [13 empty] | 8056.5111 | 33.731 | 9.3697 | 8925.4324 | 37.369 | 10.3803 | 11225.5423 | 46.9991 | 13.0553 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
15 | [13 empty] | 8056.5111 | 33.731 | 9.3697 | 8925.4324 | 37.369 | 10.3803 | 11225.5423 | 46.9991 | 13.0553
16 | [13 empty] | 8056.5111 | 33.731 | 9.3697 | 8925.4324 | 37.369 | 10.3803 | 11225.5423 | 46.9991 | 13.0553
17 | [13 empty] | 8056.5111 | 33.731 | 9.3697 | 8925.4324 | 37.369 | 10.3803 | 11225.5423 | 46.9991 | 13.0553
18 | [13 empty] | 8056.5111 | 33.731 | 9.3697 | 8925.4324 | 37.369 | 10.3803 | 11225.5423 | 46.9991 | 13.0553
19 | [13 empty] | 8056.5111 | 33.731 | 9.3697 | 8925.4324 | 37.369 | 10.3803 | 11225.5423 | 46.9991 | 13.0553
20 | [13 empty] | 8056.5111 | 33.731 | 9.3697 | 8925.4324 | 37.369 | 10.3803 | 11225.5423 | 46.9991 | 13.0553
21 | 88.6401 | 5.3265 | 0.8114 | 0.0679 | 0.1247 | 0.001 | 0.0306 | 0.0259 | 0.0768 | 0.0126 | 2.0629 | 2.8196 | 0.7592 | 8101.7962 | 33.9206 | 9.4224 | 8974.6586 | 37.5751 | 10.4375 | 11303.7644 | 47.3266 | 13.1463 | -10.1 | -14.3
22 | [13 empty] | 8101.7962 | 33.9206 | 9.4224 | 8974.6586 | 37.5751 | 10.4375 | 11303.7644 | 47.3266 | 13.1463
23 | [13 empty] | 8101.7962 | 33.9206 | 9.4224 | 8974.6586 | 37.5751 | 10.4375 | 11303.7644 | 47.3266 | 13.1463
24 | [13 empty] | 8101.7962 | 33.9206 | 9.4224 | 8974.6586 | 37.5751 | 10.4375 | 11303.7644 | 47.3266 | 13.1463
25 | [13 empty] | 8101.7962 | 33.9206 | 9.4224 | 8974.6586 | 37.5751 | 10.4375 | 11303.7644 | 47.3266 | 13.1463
26 | [13 empty] | 8101.7962 | 33.9206 | 9.4224 | 8974.6586 | 37.5751 | 10.4375 | 11303.7644 | 47.3266 | 13.1463
27 | [13 empty] | 8101.7962 | 33.9206 | 9.4224 | 8974.6586 | 37.5751 | 10.4375 | 11303.7644 | 47.3266 | 13.1463
28 | 88.4248 | 5.3953 | 0.8169 | 0.0657 | 0.1267 | 0.001 | 0.0327 | 0.0278 | 0.0553 | 0.0129 | 2.1384 | 2.9024 | 0.7605 | 8088.4925 | 33.8649 | 9.4069 | 8959.8979 | 37.5133 | 10.4204 | 11275.7 | 47.2091 | 13.1136 | -10.1 | -13.9
29 | [13 empty] | 8088.4925 | 33.8649 | 9.4069 | 8959.8979 | 37.5133 | 10.4204 | 11275.7 | 47.2091 | 13.1136
30 | [13 empty] | 8088.4925 | 33.8649 | 9.4069 | 8959.8979 | 37.5133 | 10.4204 | 11275.7 | 47.2091 | 13.1136
31 | [13 empty] | 8088.4925 | 33.8649 | 9.4069 | 8959.8979 | 37.5133 | 10.4204 | 11275.7 | 47.2091 | 13.1136
[14 empty] | 8109.2005 | 33.9516 | 9.431 | 8983.257 | 37.6111 | 10.4475
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 8983.257 | 37.6111 | 10.4475
Полтавська | ГРС В.Будища | 8983.257 | 37.6111 | 10.4475
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата