## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №57 | [18 empty] | Маршрут №57
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ" - "Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
2 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
3 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
4 | 86.9229 | 6.724 | 0.952 | 0.033 | 0.06 | 0.0003 | 0.026 | 0.03 | 0.112 | 0.0098 | 2.507 | 2.623 | 0.7682 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889 | -8.8 | -6.7
5 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
6 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
7 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889 |  |  |  |  | відс.
8 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
9 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
10 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
11 | 86.926 | 6.965 | 0.701 | 0.02 | 0.049 | 0 | 0.028 | 0.031 | 0.087 | 0.006 | 2.394 | 2.793 | 0.767 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15 | -9 | -5.4
12 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15 |  |  | 0,0016 | <0,0002
13 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
14 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
15 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
16 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
17 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
18 | 86.3901 | 7.006 | 1.22 | 0.049 | 0.087 | 0 | 0.04 | 0.043 | 0.075 | 0.0059 | 2.271 | 2.813 | 0.7744 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278 | -8.4 | -6.8
19 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
20 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
21 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
22 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
23 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
24 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
25 | 87.0331 | 6.963 | 0.716 | 0.033 | 0.09 | 0 | 0.032 | 0.038 | 0.07 | 0.0069 | 2.331 | 2.687 | 0.7663 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917 | -8.3 | -6.8
26 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
27 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
28 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
29 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
30 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
31 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8179.0629 | 34.2441 | 9.5123 | 9056.4633 | 37.9176 | 10.5327
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №57
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №57 |  | 9056.4633 | 37.9176 | 10.5327
Полтавська | Трудолюб | 9056.4633 | 37.9176 | 10.5327
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата