## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №97 | [18 empty] | Маршрут №97
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8212.3341 | 34.3834 | 9.5509 | 9097.1626 | 38.088 | 10.58 | 11623.2924 | 48.6644 | 13.5179
2 | [13 empty] | 8212.3341 | 34.3834 | 9.5509 | 9097.1626 | 38.088 | 10.58 | 11623.2924 | 48.6644 | 13.5179
3 | [13 empty] | 8212.3341 | 34.3834 | 9.5509 | 9097.1626 | 38.088 | 10.58 | 11623.2924 | 48.6644 | 13.5179
4 | 90.4643 | 3.8964 | 1.3454 | 0.177 | 0.2866 | 0.005 | 0.0737 | 0.0614 | 0.0578 | 0.0011 | 3.166 | 0.4653 | 0.7412 | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536 | -15.3 | -22.8
5 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536
6 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536
7 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536
8 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536
9 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536
10 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536
11 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536
12 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536
14 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
15 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536
16 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536
17 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11638.8413 | 48.7295 | 13.536
18 | 90.3493 | 3.8834 | 1.1054 | 0.155 | 0.2421 | 0.0045 | 0.0682 | 0.0504 | 0.0305 | 0.0036 | 3.5862 | 0.5214 | 0.7387 | 8149.446 | 34.1201 | 9.4778 | 9028.1839 | 37.7992 | 10.4998 | 11528.2795 | 48.2666 | 13.4074 | -22.7 | -27.3
19 | [13 empty] | 8149.446 | 34.1201 | 9.4778 | 9028.1839 | 37.7992 | 10.4998 | 11528.2795 | 48.2666 | 13.4074
20 | [13 empty] | 8149.446 | 34.1201 | 9.4778 | 9028.1839 | 37.7992 | 10.4998 | 11528.2795 | 48.2666 | 13.4074
21 | [13 empty] | 8149.446 | 34.1201 | 9.4778 | 9028.1839 | 37.7992 | 10.4998 | 11528.2795 | 48.2666 | 13.4074
22 | [13 empty] | 8149.446 | 34.1201 | 9.4778 | 9028.1839 | 37.7992 | 10.4998 | 11528.2795 | 48.2666 | 13.4074
23 | [13 empty] | 8149.446 | 34.1201 | 9.4778 | 9028.1839 | 37.7992 | 10.4998 | 11528.2795 | 48.2666 | 13.4074
24 | [13 empty] | 8149.446 | 34.1201 | 9.4778 | 9028.1839 | 37.7992 | 10.4998 | 11528.2795 | 48.2666 | 13.4074
25 | 90.5985 | 3.9253 | 1.2738 | 0.1584 | 0.2542 | 0.0047 | 0.0673 | 0.0538 | 0.0494 | 0.0011 | 3.1279 | 0.4858 | 0.7391 | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9107.5047 | 38.1313 | 10.592 | 11626.3974 | 48.6774 | 13.5215 | -12.3 | -21.4
26 | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9107.5047 | 38.1313 | 10.592 | 11626.3974 | 48.6774 | 13.5215
27 | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9107.5047 | 38.1313 | 10.592 | 11626.3974 | 48.6774 | 13.5215
28 | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9107.5047 | 38.1313 | 10.592 | 11626.3974 | 48.6774 | 13.5215
29 | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9107.5047 | 38.1313 | 10.592 | 11626.3974 | 48.6774 | 13.5215
30 | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9107.5047 | 38.1313 | 10.592 | 11626.3974 | 48.6774 | 13.5215
31 | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9107.5047 | 38.1313 | 10.592 | 11626.3974 | 48.6774 | 13.5215
[14 empty] | 8215.4869 | 34.3966 | 9.5546 | 9100.1721 | 38.1006 | 10.5835
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №97
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №97 |  | 9100.1721 | 38.1006 | 10.5835
Полтавська | ГРС Терешки | 9100.1721 | 38.1006 | 10.5835
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата