## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №256 | [18 empty] | Маршрут №256
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Коростень-Рокитне", "Рокитне-Дубровиця"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
2 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
3 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
4 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
5 | 91.46 | 4.2804 | 0.9628 | 0.1083 | 0.1484 | 0.0029 | 0.0364 | 0.0269 | 0.0182 | 0.0043 | 1.4139 | 1.5376 | 0.7362 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -12.6 | -8.9
6 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
7 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
8 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
9 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
10 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
11 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
12 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
13 | 90.3227 | 4.8039 | 1.0229 | 0.1094 | 0.1611 | 0.0027 | 0.0405 | 0.033 | 0.0208 | 0.0051 | 1.5707 | 1.9073 | 0.7457 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -12.2 | -10
14 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 |  |  | <0,0001 | <0,001 | не виявл.
15 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
16 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
17 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
18 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
19 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
20 | 90.5081 | 4.7122 | 1.032 | 0.1114 | 0.1585 | 0.0015 | 0.0412 | 0.0291 | 0.0193 | 0.0048 | 1.5654 | 1.8167 | 0.744 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -9.2 | -8.7
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
26 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
27 | 91.639 | 4.486 | 1.036 | 0.119 | 0.172 | 0.004 | 0.043 | 0.033 | 0.034 | 0.006 | 0.515 | 1.913 | 0.7394 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
28 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
29 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
30 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
31 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8213.6 | 34.3887 | 9.5524 | 9096.9716 | 38.0872 | 10.5798
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №256
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №256 |  | 9096.9716 | 38.0872 | 10.5798
Рівненська | Дубровиця | 9100.9364 | 38.1038 | 10.5844
Рівненська | Карпилівка | 0 | 0 | 0
Рівненська | Рокитне | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768
Рівненська | Федорівка | 9101.6052 | 38.1066 | 10.5852
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата