## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Тернопільгаз", ПП "ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.331 | 34.3792 | 9.5498 | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777 | 11682.359 | 48.9117 | 13.5866
2 | [13 empty] | 8211.331 | 34.3792 | 9.5498 | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777 | 11682.359 | 48.9117 | 13.5866
3 | [13 empty] | 8211.331 | 34.3792 | 9.5498 | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777 | 11682.359 | 48.9117 | 13.5866
4 | [13 empty] | 8211.331 | 34.3792 | 9.5498 | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777 | 11682.359 | 48.9117 | 13.5866
5 | 96.0979 | 2.0389 | 0.6497 | 0.1019 | 0.105 | 0.0002 | 0.0211 | 0.015 | 0.0043 | 0.0082 | 0.8051 | 0.1527 | 0.6982 | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.2263 | 37.8873 | 10.5243 | 11885.0436 | 49.7603 | 13.8223 | -6.9 | -3
6 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.2263 | 37.8873 | 10.5243 | 11885.0436 | 49.7603 | 13.8223
7 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.2263 | 37.8873 | 10.5243 | 11885.0436 | 49.7603 | 13.8223
8 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.2263 | 37.8873 | 10.5243 | 11885.0436 | 49.7603 | 13.8223
9 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.2263 | 37.8873 | 10.5243 | 11885.0436 | 49.7603 | 13.8223
10 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.2263 | 37.8873 | 10.5243 | 11885.0436 | 49.7603 | 13.8223
11 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.2263 | 37.8873 | 10.5243 | 11885.0436 | 49.7603 | 13.8223
12 | 93.1694 | 3.3625 | 0.8927 | 0.114 | 0.1536 | 0.0008 | 0.0382 | 0.0299 | 0.0379 | 0.0081 | 1.2155 | 0.9775 | 0.7234 | 8207.9632 | 34.3651 | 9.5459 | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748 | 11733.0421 | 49.1239 | 13.6455 | -10.2 | -3.6
13 | [13 empty] | 8207.9632 | 34.3651 | 9.5459 | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748 | 11733.0421 | 49.1239 | 13.6455
14 | [13 empty] | 8207.9632 | 34.3651 | 9.5459 | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748 | 11733.0421 | 49.1239 | 13.6455
15 | [13 empty] | 8207.9632 | 34.3651 | 9.5459 | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748 | 11733.0421 | 49.1239 | 13.6455
16 | [13 empty] | 8207.9632 | 34.3651 | 9.5459 | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748 | 11733.0421 | 49.1239 | 13.6455
17 | [13 empty] | 8207.9632 | 34.3651 | 9.5459 | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748 | 11733.0421 | 49.1239 | 13.6455
18 | [13 empty] | 8207.9632 | 34.3651 | 9.5459 | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748 | 11733.0421 | 49.1239 | 13.6455
19 | 93.1872 | 3.3555 | 0.8897 | 0.1128 | 0.1527 | 0.0004 | 0.0387 | 0.0298 | 0.0342 | 0.0078 | 1.223 | 0.9681 | 0.7231 | 8205.7897 | 34.356 | 9.5433 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11732.445 | 49.1214 | 13.6448 | -8.5 | -2 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл
20 | [13 empty] | 8205.7897 | 34.356 | 9.5433 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11732.445 | 49.1214 | 13.6448
21 | [13 empty] | 8205.7897 | 34.356 | 9.5433 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11732.445 | 49.1214 | 13.6448
22 | [13 empty] | 8205.7897 | 34.356 | 9.5433 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11732.445 | 49.1214 | 13.6448
23 | [13 empty] | 8205.7897 | 34.356 | 9.5433 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11732.445 | 49.1214 | 13.6448
24 | [13 empty] | 8205.7897 | 34.356 | 9.5433 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11732.445 | 49.1214 | 13.6448
25 | [13 empty] | 8205.7897 | 34.356 | 9.5433 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11732.445 | 49.1214 | 13.6448
26 | 90.2257 | 4.7315 | 1.1103 | 0.1236 | 0.1894 | 0.001 | 0.0531 | 0.0413 | 0.0525 | 0.0083 | 1.6415 | 1.8218 | 0.7478 | 8238.8221 | 34.4943 | 9.5818 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087 | 11576.7891 | 48.4697 | 13.4638 | -8.5 | -2.4
27 | [13 empty] | 8238.8221 | 34.4943 | 9.5818 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087 | 11576.7891 | 48.4697 | 13.4638
28 | [13 empty] | 8238.8221 | 34.4943 | 9.5818 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087 | 11576.7891 | 48.4697 | 13.4638
29 | [13 empty] | 8238.8221 | 34.4943 | 9.5818 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087 | 11576.7891 | 48.4697 | 13.4638
30 | [13 empty] | 8238.8221 | 34.4943 | 9.5818 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087 | 11576.7891 | 48.4697 | 13.4638
31 | [13 empty] | 8238.8221 | 34.4943 | 9.5818 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087 | 11576.7891 | 48.4697 | 13.4638
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8202.8758 | 34.3438 | 9.5399 | 9087.3222 | 38.0468 | 10.5686
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник д-ці служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9087.3222 | 38.0468 | 10.5686
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9089.233 | 38.0548 | 10.5708
Івано-Франківська | Беньківці | 9087.6088 | 38.048 | 10.5689
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9087.991 | 38.0496 | 10.5693
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9086.534 | 38.0435 | 10.5676
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9087.7282 | 38.0485 | 10.569
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9088.0148 | 38.0497 | 10.5694
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9087.8715 | 38.0491 | 10.5692
Головний інженер Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник д-ці служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата