## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9096.3983 | 38.0848 | 10.5791 | 11558.9712 | 48.3951 | 13.4431
2 | [13 empty] | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9096.3983 | 38.0848 | 10.5791 | 11558.9712 | 48.3951 | 13.4431
3 | [13 empty] | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9096.3983 | 38.0848 | 10.5791 | 11558.9712 | 48.3951 | 13.4431
4 | [13 empty] | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9096.3983 | 38.0848 | 10.5791 | 11558.9712 | 48.3951 | 13.4431
5 | [13 empty] | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9096.3983 | 38.0848 | 10.5791 | 11558.9712 | 48.3951 | 13.4431
6 | 89.9731 | 4.8284 | 1.0686 | 0.119 | 0.1775 | 0.0032 | 0.0467 | 0.0365 | 0.0379 | 0.0065 | 1.6769 | 2.0257 | 0.7495 | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731 | 11524.9596 | 48.2527 | 13.4035
7 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731 | 11524.9596 | 48.2527 | 13.4035
8 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731 | 11524.9596 | 48.2527 | 13.4035
9 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731 | 11524.9596 | 48.2527 | 13.4035
10 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731 | 11524.9596 | 48.2527 | 13.4035
11 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731 | 11524.9596 | 48.2527 | 13.4035
12 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731 | 11524.9596 | 48.2527 | 13.4035
13 | 89.4777 | 5.0294 | 1.0989 | 0.1206 | 0.1852 | 0.0035 | 0.0485 | 0.0388 | 0.0419 | 0.0073 | 1.766 | 2.1822 | 0.7537 | 8211.7609 | 34.381 | 9.5503 | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732 | 11492.9064 | 48.1185 | 13.3663 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
14 | [13 empty] | 8211.7609 | 34.381 | 9.5503 | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732 | 11492.9064 | 48.1185 | 13.3663
15 | [13 empty] | 8211.7609 | 34.381 | 9.5503 | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732 | 11492.9064 | 48.1185 | 13.3663
16 | [13 empty] | 8211.7609 | 34.381 | 9.5503 | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732 | 11492.9064 | 48.1185 | 13.3663
17 | [13 empty] | 8211.7609 | 34.381 | 9.5503 | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732 | 11492.9064 | 48.1185 | 13.3663
18 | [13 empty] | 8211.7609 | 34.381 | 9.5503 | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732 | 11492.9064 | 48.1185 | 13.3663
19 | [13 empty] | 8211.7609 | 34.381 | 9.5503 | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732 | 11492.9064 | 48.1185 | 13.3663
20 | [13 empty] | 8211.7609 | 34.381 | 9.5503 | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732 | 11492.9064 | 48.1185 | 13.3663
21 | 89.4649 | 5.049 | 1.1026 | 0.1192 | 0.1828 | 0.0035 | 0.0489 | 0.0382 | 0.0432 | 0.0049 | 1.7136 | 2.2292 | 0.7541 | 8213.7433 | 34.3893 | 9.5526 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11492.5721 | 48.1171 | 13.3659
22 | [13 empty] | 8213.7433 | 34.3893 | 9.5526 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11492.5721 | 48.1171 | 13.3659
23 | [13 empty] | 8213.7433 | 34.3893 | 9.5526 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11492.5721 | 48.1171 | 13.3659
24 | [13 empty] | 8213.7433 | 34.3893 | 9.5526 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11492.5721 | 48.1171 | 13.3659
25 | [13 empty] | 8213.7433 | 34.3893 | 9.5526 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11492.5721 | 48.1171 | 13.3659
26 | [13 empty] | 8213.7433 | 34.3893 | 9.5526 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11492.5721 | 48.1171 | 13.3659
27 | [13 empty] | 8213.7433 | 34.3893 | 9.5526 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11492.5721 | 48.1171 | 13.3659
28 | 89.443 | 5.0872 | 1.1236 | 0.1236 | 0.1899 | 0.0035 | 0.0487 | 0.0381 | 0.0409 | 0.0058 | 1.7776 | 2.1181 | 0.7537 | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9104.3041 | 38.1179 | 10.5883 | 11509.1241 | 48.1864 | 13.3851
29 | [13 empty] | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9104.3041 | 38.1179 | 10.5883 | 11509.1241 | 48.1864 | 13.3851
30 | [13 empty] | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9104.3041 | 38.1179 | 10.5883 | 11509.1241 | 48.1864 | 13.3851
31 | [13 empty] | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9104.3041 | 38.1179 | 10.5883 | 11509.1241 | 48.1864 | 13.3851
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763
Львівська | Звижень | 9094.1771 | 38.0755 | 10.5765
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9094.201 | 38.0756 | 10.5766
Львівська | Новоселище | 9094.1771 | 38.0755 | 10.5765
Львівська | Підкамінь | 9094.1771 | 38.0755 | 10.5765
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9094.201 | 38.0756 | 10.5766
Львівська | Ремезівці | 9094.201 | 38.0756 | 10.5766
Львівська | Стрептів | 9094.2965 | 38.076 | 10.5767
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата