## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №401 | [18 empty] | Маршрут №401
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8184.3414 | 34.2662 | 9.5184 | 9071.5822 | 37.9809 | 10.5503 | 11907.734 | 49.8553 | 13.8487
2 | [13 empty] | 8184.3414 | 34.2662 | 9.5184 | 9071.5822 | 37.9809 | 10.5503 | 11907.734 | 49.8553 | 13.8487
3 | [13 empty] | 8184.3414 | 34.2662 | 9.5184 | 9071.5822 | 37.9809 | 10.5503 | 11907.734 | 49.8553 | 13.8487
4 | [13 empty] | 8184.3414 | 34.2662 | 9.5184 | 9071.5822 | 37.9809 | 10.5503 | 11907.734 | 49.8553 | 13.8487
5 | [13 empty] | 8184.3414 | 34.2662 | 9.5184 | 9071.5822 | 37.9809 | 10.5503 | 11907.734 | 49.8553 | 13.8487
6 | [13 empty] | 8184.3414 | 34.2662 | 9.5184 | 9071.5822 | 37.9809 | 10.5503 | 11907.734 | 49.8553 | 13.8487
7 | 96.0425 | 2.2078 | 0.6697 | 0.1008 | 0.0961 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0115 | 0.01 | 0.006 | 0.6609 | 0.1762 | 0.6989 | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11910.2419 | 49.8658 | 13.8516 | -20.3 | -16
8 | [13 empty] | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11910.2419 | 49.8658 | 13.8516
9 | [13 empty] | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11910.2419 | 49.8658 | 13.8516
10 | [13 empty] | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11910.2419 | 49.8658 | 13.8516
11 | [13 empty] | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11910.2419 | 49.8658 | 13.8516
12 | [13 empty] | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11910.2419 | 49.8658 | 13.8516
13 | 95.9318 | 2.2747 | 0.6953 | 0.1047 | 0.0998 | 0.0012 | 0.018 | 0.0125 | 0.0102 | 0.0083 | 0.6611 | 0.1824 | 0.6998 | 8193.6086 | 34.305 | 9.5292 | 9081.5182 | 38.0225 | 10.5618 | 11914.0395 | 49.8817 | 13.856 | -20.3 | -15.8
14 | [13 empty] | 8193.6086 | 34.305 | 9.5292 | 9081.5182 | 38.0225 | 10.5618 | 11914.0395 | 49.8817 | 13.856 |  |  | ,000152 | 0,000139 | 0,000
15 | [13 empty] | 8193.6086 | 34.305 | 9.5292 | 9081.5182 | 38.0225 | 10.5618 | 11914.0395 | 49.8817 | 13.856
16 | [13 empty] | 8193.6086 | 34.305 | 9.5292 | 9081.5182 | 38.0225 | 10.5618 | 11914.0395 | 49.8817 | 13.856
17 | [13 empty] | 8193.6086 | 34.305 | 9.5292 | 9081.5182 | 38.0225 | 10.5618 | 11914.0395 | 49.8817 | 13.856
18 | [13 empty] | 8193.6086 | 34.305 | 9.5292 | 9081.5182 | 38.0225 | 10.5618 | 11914.0395 | 49.8817 | 13.856
19 | [13 empty] | 8193.6086 | 34.305 | 9.5292 | 9081.5182 | 38.0225 | 10.5618 | 11914.0395 | 49.8817 | 13.856
20 | 95.834 | 2.3309 | 0.7231 | 0.1075 | 0.1024 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0125 | 0.0112 | 0.008 | 0.6593 | 0.1915 | 0.7007 | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9089.8778 | 38.0575 | 10.5715 | 11917.455 | 49.896 | 13.86 | -20 | -15
21 | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9089.8778 | 38.0575 | 10.5715 | 11917.455 | 49.896 | 13.86
22 | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9089.8778 | 38.0575 | 10.5715 | 11917.455 | 49.896 | 13.86
23 | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9089.8778 | 38.0575 | 10.5715 | 11917.455 | 49.896 | 13.86
24 | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9089.8778 | 38.0575 | 10.5715 | 11917.455 | 49.896 | 13.86
25 | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9089.8778 | 38.0575 | 10.5715 | 11917.455 | 49.896 | 13.86
26 | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9089.8778 | 38.0575 | 10.5715 | 11917.455 | 49.896 | 13.86
27 | 95.9253 | 2.2994 | 0.7066 | 0.1056 | 0.1015 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0126 | 0.0103 | 0.003 | 0.627 | 0.189 | 0.7 | 8199.8664 | 34.3312 | 9.5364 | 9088.3253 | 38.051 | 10.5697 | 11921.1333 | 49.9114 | 13.8643 | -20.2 | -14.8
28 | [13 empty] | 8199.8664 | 34.3312 | 9.5364 | 9088.3253 | 38.051 | 10.5697 | 11921.1333 | 49.9114 | 13.8643
29 | [13 empty] | 8199.8664 | 34.3312 | 9.5364 | 9088.3253 | 38.051 | 10.5697 | 11921.1333 | 49.9114 | 13.8643
30 | [13 empty] | 8199.8664 | 34.3312 | 9.5364 | 9088.3253 | 38.051 | 10.5697 | 11921.1333 | 49.9114 | 13.8643
31 | [13 empty] | 8199.8664 | 34.3312 | 9.5364 | 9088.3253 | 38.051 | 10.5697 | 11921.1333 | 49.9114 | 13.8643
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8192.3905 | 34.2999 | 9.5278 | 9080.2285 | 38.0171 | 10.5603
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №401
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №401 |  | 9080.2285 | 38.0171 | 10.5603
Івано-Франківська | ГРС Богородчани | 9080.3718 | 38.0177 | 10.5605
Івано-Франківська | ГРС с.Живачів | 9080.1329 | 38.0167 | 10.5602
Івано-Франківська | ГРС с.Михальче | 9080.1807 | 38.0169 | 10.5603
Івано-Франківська | ГРС с.Обертин | 9080.2523 | 38.0172 | 10.5603
Івано-Франківська | ГРС с.Чернелиця | 9080.1807 | 38.0169 | 10.5603
Тернопільська | ГРС Торське | 9080.2046 | 38.017 | 10.5603
Тернопільська | ГРС Шутроминці | 9080.1568 | 38.0168 | 10.5602
Тернопільська | ГРС м.Борщів | 9080.109 | 38.0166 | 10.5602
Тернопільська | ГРС м.Заліщики | 9080.2762 | 38.0173 | 10.5604
Тернопільська | ГРС с.Колиндяни | 9080.1568 | 38.0168 | 10.5602
Тернопільська | ГРС с.Товсте | 9080.2285 | 38.0171 | 10.5603
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата