## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №608 | [18 empty] | Маршрут №608
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПрАТ "Енерготехнології"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ 78-18 чинне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.7716 | 2.7034 | 0.9222 | 0.1308 | 0.1779 | 0.0018 | 0.0402 | 0.035 | 0.0363 | 0.004 | 0.9249 | 0.2519 | 0.7108 | 8261.3453 | 34.5886 | 9.6079 | 9157.1846 | 38.3393 | 10.6498 | 11920.4884 | 49.9087 | 13.8635
2 | 94.8846 | 2.6492 | 0.9319 | 0.1328 | 0.1803 | 0.0019 | 0.0407 | 0.0354 | 0.0375 | 0.0039 | 0.8638 | 0.238 | 0.7102 | 8266.576 | 34.6105 | 9.614 | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566 | 11932.574 | 49.9593 | 13.8776 |  |  | <0,0001 | 0,0002
3 | 94.1324 | 3.0126 | 1.0549 | 0.1478 | 0.2118 | 0.0021 | 0.0492 | 0.0434 | 0.0445 | 0.0041 | 1.0098 | 0.2875 | 0.7165 | 8303.8599 | 34.7666 | 9.6574 | 9202.3504 | 38.5284 | 10.7023 | 11930.9976 | 49.9527 | 13.8758 | -15.8 | -8.4
4 | 93.2586 | 3.4208 | 1.3238 | 0.1859 | 0.299 | 0.0027 | 0.0734 | 0.0665 | 0.0721 | 0.0035 | 0.9846 | 0.309 | 0.7264 | 8406.7547 | 35.1974 | 9.7771 | 9312.6255 | 38.9901 | 10.8306 | 11992.0227 | 50.2082 | 13.9467
5 | 93.3975 | 3.3517 | 1.2716 | 0.179 | 0.2811 | 0.0026 | 0.0697 | 0.0629 | 0.0699 | 0.0036 | 1.0106 | 0.2997 | 0.7247 | 8387.5037 | 35.1168 | 9.7547 | 9291.9415 | 38.9035 | 10.8065 | 11979.1967 | 50.1545 | 13.9318
6 | [13 empty] | 8387.5037 | 35.1168 | 9.7547 | 9291.9415 | 38.9035 | 10.8065 | 11979.1967 | 50.1545 | 13.9318
7 | 94.4205 | 2.7254 | 0.941 | 0.1505 | 0.2062 | 0.0027 | 0.0564 | 0.0482 | 0.0718 | 0.0043 | 1.1518 | 0.2213 | 0.7145 | 8276.5837 | 34.6524 | 9.6257 | 9172.9246 | 38.4052 | 10.6681 | 11909.8358 | 49.8641 | 13.8511
8 | 95.0663 | 2.4417 | 0.807 | 0.1321 | 0.1662 | 0.0023 | 0.0441 | 0.037 | 0.0544 | 0.0044 | 1.0465 | 0.1979 | 0.7084 | 8230.4148 | 34.4591 | 9.572 | 9123.8656 | 38.1998 | 10.6111 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366 |  |  |  |  | відсутні
9 | 95.3808 | 2.3095 | 0.7459 | 0.1223 | 0.1466 | 0.0021 | 0.0377 | 0.0308 | 0.0454 | 0.0043 | 0.9869 | 0.1875 | 0.7054 | 8208.8231 | 34.3687 | 9.5469 | 9100.9364 | 38.1038 | 10.5844 | 11892.5673 | 49.7918 | 13.8311
10 | 95.2587 | 2.3757 | 0.7698 | 0.1248 | 0.1518 | 0.0022 | 0.0393 | 0.0322 | 0.0488 | 0.0043 | 0.9994 | 0.1931 | 0.7065 | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9110.3708 | 38.1433 | 10.5954 | 11895.6245 | 49.8046 | 13.8346 | -9.3 | -3.9
11 | 94.9151 | 2.554 | 0.8456 | 0.1328 | 0.1729 | 0.0033 | 0.046 | 0.0325 | 0.0461 | 0 | 1.0518 | 0.1999 | 0.7093 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
12 | 94.9537 | 2.5675 | 0.8423 | 0.1293 | 0.1657 | 0.0033 | 0.0429 | 0.0305 | 0.0419 | 0 | 1.0067 | 0.2162 | 0.7089 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
13 | 95.9227 | 2.1503 | 0.6675 | 0.1012 | 0.1105 | 0.0027 | 0.0233 | 0.0166 | 0.019 | 0 | 0.7931 | 0.1931 | 0.7001 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
14 | 95.9196 | 2.151 | 0.6645 | 0.1004 | 0.1091 | 0.0028 | 0.0233 | 0.0164 | 0.018 | 0 | 0.7999 | 0.195 | 0.7001 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
15 | 95.6611 | 2.2702 | 0.705 | 0.1065 | 0.1203 | 0.003 | 0.0272 | 0.0193 | 0.0221 | 0 | 0.855 | 0.2103 | 0.7023 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
16 | 95.8643 | 2.1942 | 0.6761 | 0.1022 | 0.1099 | 0.0027 | 0.023 | 0.0163 | 0.0181 | 0 | 0.7886 | 0.2046 | 0.7006 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
17 | 95.796 | 2.2284 | 0.684 | 0.1028 | 0.1106 | 0.0028 | 0.0231 | 0.0165 | 0.0174 | 0 | 0.8043 | 0.2141 | 0.7011 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -16.9 | -11.7
18 | 95.8268 | 2.21 | 0.681 | 0.1025 | 0.1104 | 0.0028 | 0.0231 | 0.0163 | 0.0175 | 0 | 0.8026 | 0.207 | 0.7008 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
19 | 95.7641 | 2.2225 | 0.6826 | 0.1019 | 0.1119 | 0.0029 | 0.0238 | 0.017 | 0.0191 | 0 | 0.8451 | 0.2091 | 0.7012 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
20 | 95.5843 | 2.2971 | 0.6739 | 0.0976 | 0.1064 | 0.0028 | 0.0225 | 0.016 | 0.0174 | 0 | 0.9597 | 0.2223 | 0.702 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
21 | 95.3379 | 2.3935 | 0.673 | 0.0943 | 0.1034 | 0.0028 | 0.0217 | 0.0155 | 0.0169 | 0 | 1.0912 | 0.2498 | 0.7034 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
22 | 95.2723 | 2.4143 | 0.68 | 0.0948 | 0.1053 | 0.0028 | 0.0221 | 0.016 | 0.0177 | 0 | 1.1139 | 0.2608 | 0.7039 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
23 | 95.4117 | 2.3406 | 0.6941 | 0.0978 | 0.114 | 0.0027 | 0.0246 | 0.0178 | 0.0197 | 0 | 1.0108 | 0.2662 | 0.7036 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
24 | 95.7571 | 2.1933 | 0.6678 | 0.0971 | 0.1096 | 0.0033 | 0.0233 | 0.0169 | 0.019 | 0 | 0.8824 | 0.2302 | 0.7012 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -9.9 | -6.8 |  |  | відсутні
25 | 95.0969 | 2.5234 | 0.893 | 0.1273 | 0.1755 | 0.0039 | 0.0412 | 0.032 | 0.0333 | 0 | 0.8486 | 0.2249 | 0.7085 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 |  |  | <0,0001 | <0,0002
26 | 94.5792 | 2.7788 | 1.0281 | 0.146 | 0.2132 | 0.0039 | 0.05 | 0.039 | 0.0429 | 0 | 0.8711 | 0.2478 | 0.7136 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
27 | 94.3449 | 2.8922 | 1.0917 | 0.1545 | 0.231 | 0.0037 | 0.0539 | 0.0431 | 0.0488 | 0 | 0.88 | 0.2562 | 0.7159 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
28 | 94.1395 | 3.013 | 1.1388 | 0.1614 | 0.2426 | 0.0042 | 0.0569 | 0.0457 | 0.0504 | 0 | 0.8763 | 0.2712 | 0.7179 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11970.9565 | 50.12 | 13.9222
29 | 94.6176 | 2.7646 | 1.0171 | 0.1457 | 0.2102 | 0.0037 | 0.0489 | 0.039 | 0.0443 | 0 | 0.8591 | 0.2498 | 0.7133 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
30 | 95.0071 | 2.6567 | 0.9111 | 0.1328 | 0.1685 | 0.0032 | 0.0375 | 0.029 | 0.0335 | 0 | 0.7775 | 0.2431 | 0.7091 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11942.295 | 50 | 13.8889
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8246.9668 | 34.5284 | 9.5912 | 9141.8029 | 38.2749 | 10.6319
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №608
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №608 |  | 9141.8029 | 38.2749 | 10.6319
Запорізька | ГРС с.Сергіївка (р-п Чапаєвський) | 9141.7313 | 38.2746 | 10.6318
Запорізька | ГРС с.Тернівка (к-п Дніпро) | 9141.4447 | 38.2734 | 10.6315
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя | 9150.8313 | 38.3127 | 10.6424
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя, проммайданчик МК "Запоріжсталь" | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239
Запорізька | ПРаТ "Енерготехнології" ЕТД-4000 | 9193.5847 | 38.4917 | 10.6921
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата