## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Тернопільгаз", ПП "ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8238.8221 | 34.4943 | 9.5818 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087 | 11576.7891 | 48.4697 | 13.4638
2 | 90.8379 | 4.5031 | 1.094 | 0.0125 | 0.1883 | 0.0012 | 0.05 | 0.0388 | 0.051 | 0.0081 | 1.5603 | 1.6548 | 0.7418 | 8219.81 | 34.4147 | 9.5596 | 9102.2262 | 38.1092 | 10.5859 | 11598.7868 | 48.5618 | 13.4894 | -8.1 | -2.2
3 | [13 empty] | 8219.81 | 34.4147 | 9.5596 | 9102.2262 | 38.1092 | 10.5859 | 11598.7868 | 48.5618 | 13.4894
4 | [13 empty] | 8219.81 | 34.4147 | 9.5596 | 9102.2262 | 38.1092 | 10.5859 | 11598.7868 | 48.5618 | 13.4894
5 | [13 empty] | 8219.81 | 34.4147 | 9.5596 | 9102.2262 | 38.1092 | 10.5859 | 11598.7868 | 48.5618 | 13.4894
6 | [13 empty] | 8219.81 | 34.4147 | 9.5596 | 9102.2262 | 38.1092 | 10.5859 | 11598.7868 | 48.5618 | 13.4894
7 | [13 empty] | 8219.81 | 34.4147 | 9.5596 | 9102.2262 | 38.1092 | 10.5859 | 11598.7868 | 48.5618 | 13.4894
8 | [13 empty] | 8219.81 | 34.4147 | 9.5596 | 9102.2262 | 38.1092 | 10.5859 | 11598.7868 | 48.5618 | 13.4894
9 | 89.8212 | 4.8342 | 1.1314 | 0.1297 | 0.2016 | 0.0006 | 0.0573 | 0.0433 | 0.0529 | 0.0082 | 1.768 | 1.9517 | 0.7512 | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213 | -8.2 | -3
10 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
11 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
12 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
13 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
14 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
15 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
16 | 89.7428 | 4.8764 | 1.1828 | 0.1336 | 0.2092 | 0.0009 | 0.06 | 0.0457 | 0.0671 | 0.008 | 1.7669 | 1.9067 | 0.7523 | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9136.2617 | 38.2517 | 10.6255 | 11560.1177 | 48.3999 | 13.4444 | -8.2 | -5.1 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл
17 | [13 empty] | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9136.2617 | 38.2517 | 10.6255 | 11560.1177 | 48.3999 | 13.4444
18 | [13 empty] | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9136.2617 | 38.2517 | 10.6255 | 11560.1177 | 48.3999 | 13.4444
19 | [13 empty] | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9136.2617 | 38.2517 | 10.6255 | 11560.1177 | 48.3999 | 13.4444
20 | [13 empty] | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9136.2617 | 38.2517 | 10.6255 | 11560.1177 | 48.3999 | 13.4444
21 | [13 empty] | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9136.2617 | 38.2517 | 10.6255 | 11560.1177 | 48.3999 | 13.4444
22 | [13 empty] | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9136.2617 | 38.2517 | 10.6255 | 11560.1177 | 48.3999 | 13.4444
23 | 88.3575 | 5.6222 | 1.3413 | 0.1336 | 0.2134 | 0.0007 | 0.0596 | 0.0446 | 0.0628 | 0.0135 | 2.0228 | 2.1281 | 0.7624 | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572 | 11518.0091 | 48.2236 | 13.3954 | -8.1 | -2.8
24 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572 | 11518.0091 | 48.2236 | 13.3954
25 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572 | 11518.0091 | 48.2236 | 13.3954
26 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572 | 11518.0091 | 48.2236 | 13.3954
27 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572 | 11518.0091 | 48.2236 | 13.3954
28 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572 | 11518.0091 | 48.2236 | 13.3954
29 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572 | 11518.0091 | 48.2236 | 13.3954
30 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572 | 11518.0091 | 48.2236 | 13.3954
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8248.2804 | 34.5339 | 9.5928 | 9131.1743 | 38.2304 | 10.6196
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник д-ці служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9131.1743 | 38.2304 | 10.6196
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9127.926 | 38.2168 | 10.6158
Івано-Франківська | Беньківці | 9126.899 | 38.2125 | 10.6146
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9135.163 | 38.2471 | 10.6242
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9127.1617 | 38.2136 | 10.6149
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9127.6155 | 38.2155 | 10.6154
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9127.0184 | 38.213 | 10.6147
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151
Головний інженер Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник д-ці служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата