## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №400 | [18 empty] | Маршрут №400
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ДП "Укравтогаз", ДП "Укрспирт", філією "Агрогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9068.8833 | 37.9696 | 10.5471 | 11911.3883 | 49.8706 | 13.8529
2 | [13 empty] | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9068.8833 | 37.9696 | 10.5471 | 11911.3883 | 49.8706 | 13.8529
3 | 96.2089 | 2.1057 | 0.6454 | 0.0957 | 0.0917 | 0.0015 | 0.0167 | 0.0114 | 0.0089 | 0.0026 | 0.6414 | 0.1701 | 0.6976 | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493 | -19.6 | -15.7
4 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
5 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
6 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
7 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
8 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
9 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
10 | 96.1807 | 2.1085 | 0.6425 | 0.0975 | 0.0946 | 0.0018 | 0.0178 | 0.0125 | 0.0109 | 0.003 | 0.6602 | 0.17 | 0.6979 | 8176.1251 | 34.2318 | 9.5088 | 9062.8644 | 37.9444 | 10.5401 | 11906.3248 | 49.8494 | 13.8471 | -19.7 | -16.2
11 | [13 empty] | 8176.1251 | 34.2318 | 9.5088 | 9062.8644 | 37.9444 | 10.5401 | 11906.3248 | 49.8494 | 13.8471
12 | [13 empty] | 8176.1251 | 34.2318 | 9.5088 | 9062.8644 | 37.9444 | 10.5401 | 11906.3248 | 49.8494 | 13.8471
13 | [13 empty] | 8176.1251 | 34.2318 | 9.5088 | 9062.8644 | 37.9444 | 10.5401 | 11906.3248 | 49.8494 | 13.8471
14 | [13 empty] | 8176.1251 | 34.2318 | 9.5088 | 9062.8644 | 37.9444 | 10.5401 | 11906.3248 | 49.8494 | 13.8471
15 | [13 empty] | 8176.1251 | 34.2318 | 9.5088 | 9062.8644 | 37.9444 | 10.5401 | 11906.3248 | 49.8494 | 13.8471
16 | [13 empty] | 8176.1251 | 34.2318 | 9.5088 | 9062.8644 | 37.9444 | 10.5401 | 11906.3248 | 49.8494 | 13.8471
17 | 96.0078 | 2.2295 | 0.6846 | 0.1021 | 0.0987 | 0.0017 | 0.018 | 0.0125 | 0.0112 | 0.0031 | 0.6478 | 0.183 | 0.6993 | 8190.623 | 34.2925 | 9.5257 | 9078.3894 | 38.0094 | 10.5582 | 11914.2545 | 49.8826 | 13.8563 | -18.6 | -16
18 | [13 empty] | 8190.623 | 34.2925 | 9.5257 | 9078.3894 | 38.0094 | 10.5582 | 11914.2545 | 49.8826 | 13.8563 |  |  | 0,000121 | 0,000133 | 0,000
19 | [13 empty] | 8190.623 | 34.2925 | 9.5257 | 9078.3894 | 38.0094 | 10.5582 | 11914.2545 | 49.8826 | 13.8563
20 | [13 empty] | 8190.623 | 34.2925 | 9.5257 | 9078.3894 | 38.0094 | 10.5582 | 11914.2545 | 49.8826 | 13.8563
21 | [13 empty] | 8190.623 | 34.2925 | 9.5257 | 9078.3894 | 38.0094 | 10.5582 | 11914.2545 | 49.8826 | 13.8563
22 | [13 empty] | 8190.623 | 34.2925 | 9.5257 | 9078.3894 | 38.0094 | 10.5582 | 11914.2545 | 49.8826 | 13.8563
23 | [13 empty] | 8190.623 | 34.2925 | 9.5257 | 9078.3894 | 38.0094 | 10.5582 | 11914.2545 | 49.8826 | 13.8563
24 | 96.1801 | 2.116 | 0.6441 | 0.0958 | 0.0923 | 0.0015 | 0.0171 | 0.0115 | 0.0094 | 0.0037 | 0.6598 | 0.1687 | 0.6977 | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.909 | 37.9404 | 10.539 | 11905.9904 | 49.848 | 13.8467 | -19.5 | -16.3
25 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.909 | 37.9404 | 10.539 | 11905.9904 | 49.848 | 13.8467
26 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.909 | 37.9404 | 10.539 | 11905.9904 | 49.848 | 13.8467
27 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.909 | 37.9404 | 10.539 | 11905.9904 | 49.848 | 13.8467
28 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.909 | 37.9404 | 10.539 | 11905.9904 | 49.848 | 13.8467
29 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.909 | 37.9404 | 10.539 | 11905.9904 | 49.848 | 13.8467
30 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.909 | 37.9404 | 10.539 | 11905.9904 | 49.848 | 13.8467
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8179.6839 | 34.2467 | 9.513 | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №400
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №400 |  | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446
Івано-Франківська | ГРС КС-21 "Тепличне госп." | 0 | 0 | 0
Івано-Франківська | ГРС с.Братищів | 9066.6859 | 37.9604 | 10.5446
Івано-Франківська | ГРС с.Осмолода | 9064.2258 | 37.9501 | 10.5417
Івано-Франківська | ГРС с.Ясень | 9066.6859 | 37.9604 | 10.5446
Тернопільська | ГРС Задарів | 9066.4948 | 37.9596 | 10.5443
Тернопільська | ГРС Золотий Потік | 9066.662 | 37.9603 | 10.5445
Тернопільська | ГРС Палашівка | 9066.7814 | 37.9608 | 10.5447
Тернопільська | ГРС м.Бучач | 9066.7337 | 37.9606 | 10.5446
Тернопільська | ГРС м.Монастириськ | 9066.662 | 37.9603 | 10.5445
Тернопільська | ГРС м.Чортків (місто) | 9066.8053 | 37.9609 | 10.5447
Тернопільська | ГРС м.Чортків (цукр.з-д) | 9066.7814 | 37.9608 | 10.5447
Тернопільська | ГРС с.Білобожниця | 9066.8053 | 37.9609 | 10.5447
Тернопільська | ГРС с.Бариш | 9066.7337 | 37.9606 | 10.5446
Тернопільська | ГРС с.Джурин | 9066.7576 | 37.9607 | 10.5446
Тернопільська | ГРС с.Коропець | 9066.5426 | 37.9598 | 10.5444
Тернопільська | ГРС с.Передмістя | 9066.8053 | 37.9609 | 10.5447
Тернопільська | ГРС с.Шульганівка, загальн.замір | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата