## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №403 | [18 empty] | Маршрут №403
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (КАЧБ)
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8181.4991 | 34.2543 | 9.5151 | 9068.6683 | 37.9687 | 10.5469 | 11911.2689 | 49.8701 | 13.8528
2 | [13 empty] | 8181.4991 | 34.2543 | 9.5151 | 9068.6683 | 37.9687 | 10.5469 | 11911.2689 | 49.8701 | 13.8528
3 | 96.1181 | 2.1675 | 0.6635 | 0.0983 | 0.0941 | 0.0016 | 0.0175 | 0.012 | 0.0093 | 0.0028 | 0.6381 | 0.1772 | 0.6984 | 8182.9561 | 34.2604 | 9.5168 | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487 | 11911.7227 | 49.872 | 13.8533 | -19.4 | -14.8 | 0,000126 | 0,000142 | 0,000
4 | [13 empty] | 8182.9561 | 34.2604 | 9.5168 | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487 | 11911.7227 | 49.872 | 13.8533
5 | [13 empty] | 8182.9561 | 34.2604 | 9.5168 | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487 | 11911.7227 | 49.872 | 13.8533
6 | [13 empty] | 8182.9561 | 34.2604 | 9.5168 | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487 | 11911.7227 | 49.872 | 13.8533
7 | [13 empty] | 8182.9561 | 34.2604 | 9.5168 | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487 | 11911.7227 | 49.872 | 13.8533
8 | [13 empty] | 8182.9561 | 34.2604 | 9.5168 | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487 | 11911.7227 | 49.872 | 13.8533
9 | [13 empty] | 8182.9561 | 34.2604 | 9.5168 | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487 | 11911.7227 | 49.872 | 13.8533
10 | 95.9959 | 2.2436 | 0.6927 | 0.1051 | 0.1012 | 0.0017 | 0.0189 | 0.0131 | 0.0114 | 0.0025 | 0.6298 | 0.1841 | 0.6996 | 8195.3761 | 34.3124 | 9.5312 | 9083.5484 | 38.031 | 10.5642 | 11919.0075 | 49.9025 | 13.8618 | -19.3 | -15
11 | [13 empty] | 8195.3761 | 34.3124 | 9.5312 | 9083.5484 | 38.031 | 10.5642 | 11919.0075 | 49.9025 | 13.8618
12 | [13 empty] | 8195.3761 | 34.3124 | 9.5312 | 9083.5484 | 38.031 | 10.5642 | 11919.0075 | 49.9025 | 13.8618
13 | [13 empty] | 8195.3761 | 34.3124 | 9.5312 | 9083.5484 | 38.031 | 10.5642 | 11919.0075 | 49.9025 | 13.8618
14 | [13 empty] | 8195.3761 | 34.3124 | 9.5312 | 9083.5484 | 38.031 | 10.5642 | 11919.0075 | 49.9025 | 13.8618
15 | [13 empty] | 8195.3761 | 34.3124 | 9.5312 | 9083.5484 | 38.031 | 10.5642 | 11919.0075 | 49.9025 | 13.8618
16 | [13 empty] | 8195.3761 | 34.3124 | 9.5312 | 9083.5484 | 38.031 | 10.5642 | 11919.0075 | 49.9025 | 13.8618
17 | 95.8968 | 2.3133 | 0.7151 | 0.107 | 0.1027 | 0.0019 | 0.0186 | 0.013 | 0.0116 | 0.0026 | 0.6267 | 0.1907 | 0.7003 | 8202.8519 | 34.3437 | 9.5399 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11922.7335 | 49.9181 | 13.8661 | -18.2 | -14.6
18 | [13 empty] | 8202.8519 | 34.3437 | 9.5399 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11922.7335 | 49.9181 | 13.8661
19 | [13 empty] | 8202.8519 | 34.3437 | 9.5399 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11922.7335 | 49.9181 | 13.8661
20 | [13 empty] | 8202.8519 | 34.3437 | 9.5399 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11922.7335 | 49.9181 | 13.8661
21 | [13 empty] | 8202.8519 | 34.3437 | 9.5399 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11922.7335 | 49.9181 | 13.8661
22 | [13 empty] | 8202.8519 | 34.3437 | 9.5399 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11922.7335 | 49.9181 | 13.8661
23 | [13 empty] | 8202.8519 | 34.3437 | 9.5399 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11922.7335 | 49.9181 | 13.8661
24 | 95.9053 | 2.309 | 0.7125 | 0.1057 | 0.1015 | 0.0016 | 0.0186 | 0.0124 | 0.011 | 0.0027 | 0.6302 | 0.1895 | 0.7002 | 8201.2039 | 34.3368 | 9.538 | 9089.7584 | 38.057 | 10.5714 | 11921.5393 | 49.9131 | 13.8648 | -19.8 | -15.8 | 0,000118 | 0,000129 | 0,000
25 | [13 empty] | 8201.2039 | 34.3368 | 9.538 | 9089.7584 | 38.057 | 10.5714 | 11921.5393 | 49.9131 | 13.8648
26 | [13 empty] | 8201.2039 | 34.3368 | 9.538 | 9089.7584 | 38.057 | 10.5714 | 11921.5393 | 49.9131 | 13.8648
27 | [13 empty] | 8201.2039 | 34.3368 | 9.538 | 9089.7584 | 38.057 | 10.5714 | 11921.5393 | 49.9131 | 13.8648
28 | [13 empty] | 8201.2039 | 34.3368 | 9.538 | 9089.7584 | 38.057 | 10.5714 | 11921.5393 | 49.9131 | 13.8648
29 | [13 empty] | 8201.2039 | 34.3368 | 9.538 | 9089.7584 | 38.057 | 10.5714 | 11921.5393 | 49.9131 | 13.8648
30 | [13 empty] | 8201.2039 | 34.3368 | 9.538 | 9089.7584 | 38.057 | 10.5714 | 11921.5393 | 49.9131 | 13.8648
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8194.0385 | 34.3068 | 9.5297 | 9082.0915 | 38.0249 | 10.5625
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №403
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №403 |  | 9082.0915 | 38.0249 | 10.5625
Івано-Франківська | ГРС с.Гаврилівка | 9081.972 | 38.0244 | 10.5623
Івано-Франківська | ГРС с.Гвіздець | 9082.0198 | 38.0246 | 10.5624
Івано-Франківська | ГРС с.Сідлище | 9081.8048 | 38.0237 | 10.5621
Чернівецька | ГРС Олексіївка | 9081.566 | 38.0227 | 10.5619
Чернівецька | ГРС м.Заставна | 9081.7093 | 38.0233 | 10.562
Чернівецька | ГРС м.Кельменці | 9081.2794 | 38.0215 | 10.5615
Чернівецька | ГРС м.Новодністровськ | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611
Чернівецька | ГРС м.Новоселиця | 9081.7332 | 38.0234 | 10.5621
Чернівецька | ГРС м.Сокиряни | 9081.0883 | 38.0207 | 10.5613
Чернівецька | ГРС м.Сторожинець | 9081.8287 | 38.0238 | 10.5622
Чернівецька | ГРС м.Хотин | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616
Чернівецька | ГРС с.Глибоке | 9081.8048 | 38.0237 | 10.5621
Чернівецька | ГРС с.Зарожани | 9081.4705 | 38.0223 | 10.5618
Чернівецька | ГРС с.Мамалига | 9081.4705 | 38.0223 | 10.5618
Чернівецька | ГРС с.Мошанець | 9081.3749 | 38.0219 | 10.5616
Чернівецька | ГРС с.Романківці | 9081.3749 | 38.0219 | 10.5616
Чернівецька | ГРС с.Ставчани | 9081.5899 | 38.0228 | 10.5619
Чернівецька | ГРС с.Топорівці | 9081.6377 | 38.023 | 10.5619
Чернівецька | ГРС с.Топорівці-2 | 9085.2681 | 38.0382 | 10.5662
Чернівецька | ГРС с.Ясени | 9081.7093 | 38.0233 | 10.562
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата