## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8508.8852 | 35.625 | 9.8958 | 9418.4104 | 39.433 | 10.9536 | 12052.809 | 50.4627 | 14.0174 |  |  | 0,000069 | 0,000196 | 0,000
2 | [13 empty] | 8508.8852 | 35.625 | 9.8958 | 9418.4104 | 39.433 | 10.9536 | 12052.809 | 50.4627 | 14.0174
3 | 93.3731 | 4.2102 | 0.3001 | 0.0442 | 0.0443 | 0.0006 | 0.0092 | 0.0072 | 0.0929 | 0.0056 | 0.5706 | 1.342 | 0.7197 | 8181.3319 | 34.2536 | 9.5149 | 9065.0379 | 37.9535 | 10.5426 | 11727.4053 | 49.1003 | 13.639 | 2.8 | -2.4
4 | [13 empty] | 8181.3319 | 34.2536 | 9.5149 | 9065.0379 | 37.9535 | 10.5426 | 11727.4053 | 49.1003 | 13.639
5 | [13 empty] | 8181.3319 | 34.2536 | 9.5149 | 9065.0379 | 37.9535 | 10.5426 | 11727.4053 | 49.1003 | 13.639
6 | [13 empty] | 8181.3319 | 34.2536 | 9.5149 | 9065.0379 | 37.9535 | 10.5426 | 11727.4053 | 49.1003 | 13.639
7 | [13 empty] | 8181.3319 | 34.2536 | 9.5149 | 9065.0379 | 37.9535 | 10.5426 | 11727.4053 | 49.1003 | 13.639
8 | [13 empty] | 8181.3319 | 34.2536 | 9.5149 | 9065.0379 | 37.9535 | 10.5426 | 11727.4053 | 49.1003 | 13.639
9 | [13 empty] | 8181.3319 | 34.2536 | 9.5149 | 9065.0379 | 37.9535 | 10.5426 | 11727.4053 | 49.1003 | 13.639
10 | 93.6 | 3.2328 | 1.1829 | 0.2233 | 0.4111 | 0.0014 | 0.1318 | 0.1123 | 0.162 | 0.0035 | 0.5327 | 0.4062 | 0.7302 | 8486.2904 | 35.5304 | 9.8696 | 9394.7885 | 39.3341 | 10.9261 | 12066.0888 | 50.5183 | 14.0329 | 5.6 | -3.7
11 | [13 empty] | 8486.2904 | 35.5304 | 9.8696 | 9394.7885 | 39.3341 | 10.9261 | 12066.0888 | 50.5183 | 14.0329
12 | [13 empty] | 8486.2904 | 35.5304 | 9.8696 | 9394.7885 | 39.3341 | 10.9261 | 12066.0888 | 50.5183 | 14.0329
13 | [13 empty] | 8486.2904 | 35.5304 | 9.8696 | 9394.7885 | 39.3341 | 10.9261 | 12066.0888 | 50.5183 | 14.0329
14 | [13 empty] | 8486.2904 | 35.5304 | 9.8696 | 9394.7885 | 39.3341 | 10.9261 | 12066.0888 | 50.5183 | 14.0329
15 | [13 empty] | 8486.2904 | 35.5304 | 9.8696 | 9394.7885 | 39.3341 | 10.9261 | 12066.0888 | 50.5183 | 14.0329
16 | [13 empty] | 8486.2904 | 35.5304 | 9.8696 | 9394.7885 | 39.3341 | 10.9261 | 12066.0888 | 50.5183 | 14.0329
17 | 93.5083 | 3.0804 | 1.2679 | 0.2247 | 0.4071 | 0.0011 | 0.1191 | 0.101 | 0.1492 | 0.0067 | 0.6087 | 0.5258 | 0.7311 | 8460.9488 | 35.4243 | 9.8401 | 9367.0346 | 39.2179 | 10.8939 | 12023.0249 | 50.338 | 13.9828 | 6.5 | -1.8
18 | [13 empty] | 8460.9488 | 35.4243 | 9.8401 | 9367.0346 | 39.2179 | 10.8939 | 12023.0249 | 50.338 | 13.9828
19 | [13 empty] | 8460.9488 | 35.4243 | 9.8401 | 9367.0346 | 39.2179 | 10.8939 | 12023.0249 | 50.338 | 13.9828
20 | [13 empty] | 8460.9488 | 35.4243 | 9.8401 | 9367.0346 | 39.2179 | 10.8939 | 12023.0249 | 50.338 | 13.9828
21 | [13 empty] | 8460.9488 | 35.4243 | 9.8401 | 9367.0346 | 39.2179 | 10.8939 | 12023.0249 | 50.338 | 13.9828
22 | [13 empty] | 8460.9488 | 35.4243 | 9.8401 | 9367.0346 | 39.2179 | 10.8939 | 12023.0249 | 50.338 | 13.9828
23 | [13 empty] | 8460.9488 | 35.4243 | 9.8401 | 9367.0346 | 39.2179 | 10.8939 | 12023.0249 | 50.338 | 13.9828
24 | 92.3462 | 3.6583 | 1.6058 | 0.2722 | 0.4842 | 0.0013 | 0.1426 | 0.1169 | 0.1732 | 0.0052 | 0.6107 | 0.5834 | 0.743 | 8574.8067 | 35.901 | 9.9725 | 9488.8221 | 39.7278 | 11.0355 | 12081.6138 | 50.5833 | 14.0509 | 10.1 | -1.2
25 | [13 empty] | 8574.8067 | 35.901 | 9.9725 | 9488.8221 | 39.7278 | 11.0355 | 12081.6138 | 50.5833 | 14.0509
26 | [13 empty] | 8574.8067 | 35.901 | 9.9725 | 9488.8221 | 39.7278 | 11.0355 | 12081.6138 | 50.5833 | 14.0509
27 | [13 empty] | 8574.8067 | 35.901 | 9.9725 | 9488.8221 | 39.7278 | 11.0355 | 12081.6138 | 50.5833 | 14.0509
28 | [13 empty] | 8574.8067 | 35.901 | 9.9725 | 9488.8221 | 39.7278 | 11.0355 | 12081.6138 | 50.5833 | 14.0509
29 | [13 empty] | 8574.8067 | 35.901 | 9.9725 | 9488.8221 | 39.7278 | 11.0355 | 12081.6138 | 50.5833 | 14.0509
30 | [13 empty] | 8574.8067 | 35.901 | 9.9725 | 9488.8221 | 39.7278 | 11.0355 | 12081.6138 | 50.5833 | 14.0509
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8416.619 | 35.2387 | 9.7885 | 9319.0744 | 39.0171 | 10.8381
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9319.0744 | 39.0171 | 10.8381
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9319.0744 | 39.0171 | 10.8381
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата