## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8181.4513 | 34.2541 | 9.515 | 9068.5011 | 37.968 | 10.5467 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
2 | [13 empty] | 8181.4513 | 34.2541 | 9.515 | 9068.5011 | 37.968 | 10.5467 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
3 | [13 empty] | 8181.4513 | 34.2541 | 9.515 | 9068.5011 | 37.968 | 10.5467 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
4 | [13 empty] | 8181.4513 | 34.2541 | 9.515 | 9068.5011 | 37.968 | 10.5467 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
5 | 96.2846 | 2.0358 | 0.6216 | 0.0927 | 0.0896 | 0.0015 | 0.0162 | 0.0114 | 0.0087 | 0.0039 | 0.6688 | 0.1652 | 0.6969 | 8165.377 | 34.1868 | 9.4963 | 9051.3281 | 37.8961 | 10.5267 | 11899.5894 | 49.8212 | 13.8392 | -18.7 | -21.1
6 | [13 empty] | 8165.377 | 34.1868 | 9.4963 | 9051.3281 | 37.8961 | 10.5267 | 11899.5894 | 49.8212 | 13.8392
7 | [13 empty] | 8165.377 | 34.1868 | 9.4963 | 9051.3281 | 37.8961 | 10.5267 | 11899.5894 | 49.8212 | 13.8392
8 | [13 empty] | 8165.377 | 34.1868 | 9.4963 | 9051.3281 | 37.8961 | 10.5267 | 11899.5894 | 49.8212 | 13.8392
9 | [13 empty] | 8165.377 | 34.1868 | 9.4963 | 9051.3281 | 37.8961 | 10.5267 | 11899.5894 | 49.8212 | 13.8392
10 | [13 empty] | 8165.377 | 34.1868 | 9.4963 | 9051.3281 | 37.8961 | 10.5267 | 11899.5894 | 49.8212 | 13.8392
11 | [13 empty] | 8165.377 | 34.1868 | 9.4963 | 9051.3281 | 37.8961 | 10.5267 | 11899.5894 | 49.8212 | 13.8392
12 | 96.6963 | 1.4358 | 0.5668 | 0.097 | 0.1655 | 0.0005 | 0.0523 | 0.0426 | 0.0571 | 0.0036 | 0.6372 | 0.2453 | 0.6979 | 8163.3468 | 34.1783 | 9.494 | 9049.0591 | 37.8866 | 10.5241 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258 | -8.5 | -16.2
13 | [13 empty] | 8163.3468 | 34.1783 | 9.494 | 9049.0591 | 37.8866 | 10.5241 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258
14 | [13 empty] | 8163.3468 | 34.1783 | 9.494 | 9049.0591 | 37.8866 | 10.5241 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258
15 | [13 empty] | 8163.3468 | 34.1783 | 9.494 | 9049.0591 | 37.8866 | 10.5241 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258
16 | [13 empty] | 8163.3468 | 34.1783 | 9.494 | 9049.0591 | 37.8866 | 10.5241 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258
17 | [13 empty] | 8163.3468 | 34.1783 | 9.494 | 9049.0591 | 37.8866 | 10.5241 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258
18 | [13 empty] | 8163.3468 | 34.1783 | 9.494 | 9049.0591 | 37.8866 | 10.5241 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258
19 | 95.9398 | 2.2545 | 0.6962 | 0.1039 | 0.1001 | 0.0019 | 0.018 | 0.0127 | 0.0113 | 0.0036 | 0.6718 | 0.1862 | 0.6998 | 8192.1278 | 34.2988 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11911.9138 | 49.8728 | 13.8536 | -14.4 | -21.9
20 | [13 empty] | 8192.1278 | 34.2988 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11911.9138 | 49.8728 | 13.8536
21 | [13 empty] | 8192.1278 | 34.2988 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11911.9138 | 49.8728 | 13.8536
22 | [13 empty] | 8192.1278 | 34.2988 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11911.9138 | 49.8728 | 13.8536
23 | [13 empty] | 8192.1278 | 34.2988 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11911.9138 | 49.8728 | 13.8536
24 | [13 empty] | 8192.1278 | 34.2988 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11911.9138 | 49.8728 | 13.8536 |  |  | 0,000088 | 0,0002 | 0,000
25 | [13 empty] | 8192.1278 | 34.2988 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11911.9138 | 49.8728 | 13.8536
26 | 97.7695 | 0.8798 | 0.3326 | 0.0603 | 0.1026 | 0.0004 | 0.034 | 0.0268 | 0.0541 | 0.004 | 0.5755 | 0.1604 | 0.6879 | 8083.3334 | 33.8433 | 9.4009 | 8963.815 | 37.5297 | 10.4249 | 11860.968 | 49.6595 | 13.7943 | -9.1 | -15.8
27 | [13 empty] | 8083.3334 | 33.8433 | 9.4009 | 8963.815 | 37.5297 | 10.4249 | 11860.968 | 49.6595 | 13.7943
28 | [13 empty] | 8083.3334 | 33.8433 | 9.4009 | 8963.815 | 37.5297 | 10.4249 | 11860.968 | 49.6595 | 13.7943
29 | [13 empty] | 8083.3334 | 33.8433 | 9.4009 | 8963.815 | 37.5297 | 10.4249 | 11860.968 | 49.6595 | 13.7943
30 | [13 empty] | 8083.3334 | 33.8433 | 9.4009 | 8963.815 | 37.5297 | 10.4249 | 11860.968 | 49.6595 | 13.7943
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8164.5888 | 34.1835 | 9.4954 | 9050.4683 | 37.8925 | 10.5257
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 9050.4683 | 37.8925 | 10.5257
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 9054.242 | 37.9083 | 10.5301
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 9050.2772 | 37.8917 | 10.5255
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 9049.895 | 37.8901 | 10.525
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 9050.7788 | 37.8938 | 10.5261
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата