## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №417 | [18 empty] | Маршрут №417
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1339 | 2.1011 | 0.6419 | 0.0964 | 0.0926 | 0.0002 | 0.0162 | 0.0111 | 0.012 |  | 0.7178 | 0.1767 | 0.698 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
2 | 96.0957 | 2.1341 | 0.656 | 0.0989 | 0.0946 | 0.0002 | 0.0168 | 0.0115 | 0.0128 |  | 0.704 | 0.1755 | 0.6984 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
3 | 96.1685 | 2.0869 | 0.6398 | 0.0964 | 0.0924 | 0.0002 | 0.0168 | 0.0116 | 0.0122 |  | 0.7046 | 0.1705 | 0.6978 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
4 | 95.9366 | 2.235 | 0.6921 | 0.1049 | 0.1002 | 0.0002 | 0.0173 | 0.0125 | 0.0131 | 0.0032 | 0.6982 | 0.1867 | 0.6998 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -18.4 | -20.3
5 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
6 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
7 | 96.0215 | 2.1597 | 0.6635 | 0.1003 | 0.0962 | 0.0002 | 0.0169 | 0.0118 | 0.0121 |  | 0.7336 | 0.1842 | 0.6989 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
8 | 94.4083 | 2.84 | 1.0624 | 0.1772 | 0.2777 | 0.0001 | 0.0717 | 0.0627 | 0.0705 |  | 0.6598 | 0.3695 | 0.718 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
9 | 92.7296 | 3.5196 | 1.469 | 0.2523 | 0.4463 |  | 0.1182 | 0.1 | 0.186 |  | 0.6249 | 0.5542 | 0.7386 | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 12061.718 | 50.5 | 14.0278
10 | 93.2315 | 3.2452 | 1.3224 | 0.2297 | 0.3991 | 0 | 0.1055 | 0.0888 | 0.176 |  | 0.7222 | 0.4797 | 0.7328 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12025.8911 | 50.35 | 13.9861
11 | 95.1853 | 2.4436 | 0.8361 | 0.135 | 0.1792 | 0.0002 | 0.0432 | 0.0344 | 0.0591 | 0.0058 | 0.8048 | 0.2733 | 0.7086 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -9.8 | -17.2 | 0,000124 | 0,0002 | 0,000
12 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
13 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
14 | 95.9903 | 2.1733 | 0.6571 | 0.0996 | 0.0945 | 0.0002 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0114 |  | 0.7608 | 0.1818 | 0.6991 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
15 | 95.9839 | 2.1568 | 0.6518 | 0.0992 | 0.0944 | 0.0002 | 0.0183 | 0.0128 | 0.0115 |  | 0.7885 | 0.1826 | 0.699 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
16 | 95.9444 | 2.2147 | 0.6705 | 0.1015 | 0.0959 | 0.0002 | 0.0187 | 0.0132 | 0.0115 |  | 0.745 | 0.1844 | 0.6995 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
17 | 95.8099 | 2.3257 | 0.7064 | 0.1073 | 0.1018 | 0.0002 | 0.0196 | 0.0138 | 0.0123 |  | 0.7105 | 0.1925 | 0.7007 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
18 | 95.7684 | 2.354 | 0.7168 | 0.1086 | 0.1027 | 0.0002 | 0.0196 | 0.0137 | 0.0127 |  | 0.7093 | 0.1939 | 0.7011 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -9.8 | -17
19 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
21 | 92.7133 | 3.5277 | 1.4489 | 0.2549 | 0.4492 | 0 | 0.1384 | 0.1178 | 0.1781 |  | 0.6314 | 0.5403 | 0.739 | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9451.1323 | 39.57 | 10.9917 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333
22 | 92.5806 | 3.6062 | 1.4977 | 0.2602 | 0.4594 | 0 | 0.1366 | 0.1158 | 0.1915 |  | 0.5851 | 0.5669 | 0.741 | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
23 | 92.6362 | 3.599 | 1.4717 | 0.2553 | 0.4531 | 0 | 0.1353 | 0.1148 | 0.1944 |  | 0.5836 | 0.5566 | 0.7401 | 8553.0717 | 35.81 | 9.9472 | 9467.8515 | 39.64 | 11.0111 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
24 | 92.5675 | 3.6328 | 1.4902 | 0.2584 | 0.4542 | 0 | 0.1355 | 0.1163 | 0.1972 |  | 0.5831 | 0.5649 | 0.7408 | 8560.2371 | 35.84 | 9.9556 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
25 | 92.5648 | 3.5662 | 1.4804 | 0.2635 | 0.4783 | 0 | 0.1479 | 0.1267 | 0.2005 |  | 0.5797 | 0.5921 | 0.7417 | 8565.014 | 35.86 | 9.9611 | 9477.4053 | 39.68 | 11.0222 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472 | -8.4 | -14.2
26 | [13 empty] | 8565.014 | 35.86 | 9.9611 | 9477.4053 | 39.68 | 11.0222 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
27 | [13 empty] | 8565.014 | 35.86 | 9.9611 | 9477.4053 | 39.68 | 11.0222 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
28 | [13 empty] | 8565.014 | 35.86 | 9.9611 | 9477.4053 | 39.68 | 11.0222 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
29 | [13 empty] | 8565.014 | 35.86 | 9.9611 | 9477.4053 | 39.68 | 11.0222 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
30 | [13 empty] | 8565.014 | 35.86 | 9.9611 | 9477.4053 | 39.68 | 11.0222 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8300.8504 | 34.754 | 9.6539 | 9195.1611 | 38.4983 | 10.694
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №417
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №417 |  | 9195.1611 | 38.4983 | 10.694
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9197.5018 | 38.5081 | 10.6967
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9193.2503 | 38.4903 | 10.6918
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9199.7708 | 38.5176 | 10.6993
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9188.3062 | 38.4696 | 10.686
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9192.08 | 38.4854 | 10.6904
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9190.1692 | 38.4774 | 10.6882
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9201.8727 | 38.5264 | 10.7018
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9199.8425 | 38.5179 | 10.6994
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9202.1115 | 38.5274 | 10.7021
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9201.7771 | 38.526 | 10.7017
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9199.4603 | 38.5163 | 10.699
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9203.4252 | 38.5329 | 10.7036
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9191.5784 | 38.4833 | 10.6898
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9189.7393 | 38.4756 | 10.6877
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9197.6929 | 38.5089 | 10.6969
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата