## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №451 | [18 empty] | Маршрут №451
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № ІФ 171 чинне до 19.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
2 | 90.8933 | 4.4298 | 1.0769 | 0.124 | 0.1862 | 0.0015 | 0.0489 | 0.0383 | 0.0593 | 0.0047 | 1.492 | 1.6451 | 0.7428 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -11.5 | -3.8
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
9 | 95.9413 | 2.2895 | 0.6878 | 0.1063 | 0.1003 | 0.0012 | 0.0163 | 0.0111 | 0.0128 | 0.0051 | 0.6527 | 0.1756 | 0.6997 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -12 | -3.9 | 0,0001 | 0,0002 | 0,000
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
11 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
15 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
16 | 87.9474 | 5.9101 | 1.4035 | 0.134 | 0.2137 | 0.0028 | 0.0421 | 0.0357 | 0.0612 | 0.0102 | 1.953 | 2.2863 | 0.7657 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -11.1 | -3.5
17 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
18 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
19 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
20 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
21 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
22 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
23 | 90.8336 | 4.4822 | 1.0639 | 0.1253 | 0.1814 | 0.0019 | 0.037 | 0.0304 | 0.0465 | 0.0038 | 1.5258 | 1.6682 | 0.7425 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5 | -10.7 | -3.6
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
28 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
29 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8239.5626 | 34.4974 | 9.5826 | 9124.2478 | 38.2014 | 10.6115
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №451
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №451 |  | 9124.2478 | 38.2014 | 10.6115
Івано-Франківська | ГРС с.Вигода | 9124.415 | 38.2021 | 10.6117
Івано-Франківська | ГРС с.Вишків | 9124.4627 | 38.2023 | 10.6118
Івано-Франківська | ГРС с.Мислівка | 9120.4501 | 38.1855 | 10.6071
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата