## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №453 | [18 empty] | Маршрут №453
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 171 чинне до 19.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
2 | 95.8318 | 2.37 | 0.7147 | 0.1147 | 0.111 | 0.0025 | 0.0204 | 0.0146 | 0.0036 | 0.0035 | 0.6637 | 0.1495 | 0.7005 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -14.6 | -3.9
3 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
4 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
5 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
6 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
7 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
8 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
9 | 95.9454 | 2.2962 | 0.6884 | 0.1064 | 0.1002 | 0.0005 | 0.0154 | 0.0107 | 0.0114 | 0.0042 | 0.6447 | 0.1765 | 0.6996 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -15.2 | -4.1 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0000
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
11 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
15 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
16 | 87.9513 | 5.8991 | 1.4049 | 0.1339 | 0.2142 | 0.0017 | 0.0418 | 0.0354 | 0.061 | 0.0103 | 1.9556 | 2.2908 | 0.7656 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -11.5 | -3.9
17 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
18 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
19 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
20 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
21 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
22 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
23 | 90.8583 | 4.4717 | 1.0612 | 0.1249 | 0.1805 | 0.0016 | 0.036 | 0.0297 | 0.0477 | 0.0037 | 1.5226 | 1.6621 | 0.7423 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5 | -11.1 | -3.2
24 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
25 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
26 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
27 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
28 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
29 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
30 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8229.6504 | 34.4559 | 9.5711 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №453
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №453 |  | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на ТОК | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата