## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 43 | [18 empty] | Маршрут № 43
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.5052 | 5.0214 | 1.1272 | 0.1207 | 0.1904 | 0.0039 | 0.0463 | 0.0371 | 0.0571 | 0.004 | 1.7388 | 2.1477 | 0.7539 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -17.5 | -16.7
2 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
3 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
6 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
7 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
8 | 89.6987 | 4.8506 | 1.1249 | 0.1258 | 0.1995 | 0.0046 | 0.051 | 0.0401 | 0.066 | 0.0037 | 1.6998 | 2.1353 | 0.7532 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917 | -12.8 | -11.6 | менше 0,006 | менше 0,002
9 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
10 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
11 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917 |  |  |  |  | відсутн
12 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
13 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
15 | 89.713 | 4.9006 | 1.0975 | 0.1253 | 0.1967 | 0.0044 | 0.0506 | 0.0395 | 0.0675 | 0.0037 | 1.7169 | 2.0843 | 0.7526 | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9108.4839 | 38.1354 | 10.5932 | 11522.6905 | 48.2432 | 13.4009 | -18 | -17.1
16 | [13 empty] | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9108.4839 | 38.1354 | 10.5932 | 11522.6905 | 48.2432 | 13.4009
17 | [13 empty] | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9108.4839 | 38.1354 | 10.5932 | 11522.6905 | 48.2432 | 13.4009
18 | [13 empty] | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9108.4839 | 38.1354 | 10.5932 | 11522.6905 | 48.2432 | 13.4009
19 | [13 empty] | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9108.4839 | 38.1354 | 10.5932 | 11522.6905 | 48.2432 | 13.4009
20 | [13 empty] | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9108.4839 | 38.1354 | 10.5932 | 11522.6905 | 48.2432 | 13.4009
21 | [13 empty] | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9108.4839 | 38.1354 | 10.5932 | 11522.6905 | 48.2432 | 13.4009
22 | 89.4763 | 4.998 | 1.0994 | 0.1235 | 0.1945 | 0.0053 | 0.0493 | 0.0383 | 0.0599 | 0.0034 | 1.7581 | 2.194 | 0.7544 | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11496.3697 | 48.133 | 13.3703 | -14.4 | -12.2
23 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11496.3697 | 48.133 | 13.3703
24 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11496.3697 | 48.133 | 13.3703
25 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11496.3697 | 48.133 | 13.3703
26 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11496.3697 | 48.133 | 13.3703
27 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11496.3697 | 48.133 | 13.3703
28 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11496.3697 | 48.133 | 13.3703
29 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11496.3697 | 48.133 | 13.3703
30 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11496.3697 | 48.133 | 13.3703
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8224.8258 | 34.4357 | 9.5655 | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Калитюк В.Я. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 43
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 43 |  | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893
Київська | Іванків (Ягот.) | 9105.4028 | 38.1225 | 10.5896
Київська | АГНКС Бориспіль | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889
Київська | Баришівка | 9105.2356 | 38.1218 | 10.5894
Київська | Березань | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891
Київська | Кучаків | 9105.2356 | 38.1218 | 10.5894
Київська | Лукаші (н) | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894
Київська | Мартусівка | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894
Київська | Морозівка | 9105.2117 | 38.1217 | 10.5894
Київська | Нечипорівка (Київська обл.) | 9105.1879 | 38.1216 | 10.5893
Київська | Семенівка | 9105.164 | 38.1215 | 10.5893
Київська | Старинська | 9105.0207 | 38.1209 | 10.5891
Київська | Стріла | 9105.0207 | 38.1209 | 10.5891
Київська | Студеники/ Жовтневе (Ягот.) | 9105.2117 | 38.1217 | 10.5894
Київська | Яготин | 9105.1879 | 38.1216 | 10.5893
Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Калитюк В.Я. |  |  | 2019-05-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 2019-05-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 2019-05-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата