## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №630 | [18 empty] | Маршрут №630
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 2н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
2 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
3 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
4 | 94.3252 | 2.9094 | 0.7261 | 0.0904 | 0.1027 | 0.0026 | 0.0219 | 0.0157 | 0.0092 | 0.0064 | 1.4246 | 0.3658 | 0.7098 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 | -23.3 | -15.7
5 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
6 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
7 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
8 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
9 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
10 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
11 | 93.5043 | 3.2797 | 0.7654 | 0.0731 | 0.0781 | 0.0029 | 0.0156 | 0.0111 | 0.0054 | 0.0055 | 1.6374 | 0.6215 | 0.7154 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | -20.4 | -8.8
12 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
13 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
14 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
15 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
16 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
17 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
18 | 93.7126 | 3.0141 | 0.7968 | 0.0802 | 0.0861 | 0.0022 | 0.0176 | 0.0125 | 0.0072 | 0.0075 | 1.6812 | 0.582 | 0.7143 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | -20.9 | -14.3
19 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
20 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
21 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
22 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
23 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
24 | 92.5324 | 3.2265 | 0.7152 | 0.0481 | 0.0587 | 0.0017 | 0.011 | 0.0074 | 0.0025 | 0.0098 | 2.8169 | 0.5698 | 0.7187 | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -19.8 | -10.9
25 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
26 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
27 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
28 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
29 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
30 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8132.9417 | 34.051 | 9.4586 | 9012.5395 | 37.7337 | 10.4816
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №630
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №630 |  | 9012.5395 | 37.7337 | 10.4816
Луганська | Марківка | 9012.5395 | 37.7337 | 10.4816
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата