## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №635 | [18 empty] | Маршрут №635
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
2 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
3 | 94.2743 | 2.9391 | 0.7152 | 0.0861 | 0.0938 | 0.003 | 0.0194 | 0.0134 | 0.0115 | 0.0057 | 1.4848 | 0.3537 | 0.7097 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | -14.4 | -5.8
4 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
5 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
6 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
7 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
8 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
9 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
10 | 88.7318 | 4.1057 | 1.9891 | 0.3563 | 0.5641 | 0.0062 | 0.1421 | 0.1011 | 0.0958 | 0.0055 | 3.2213 | 0.681 | 0.7646 | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | -11.3 | -3.7
11 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
12 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
13 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
14 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
15 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
16 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
17 | 93.3105 | 3.3154 | 1.0152 | 0.1387 | 0.2304 | 0.0031 | 0.0677 | 0.0506 | 0.0782 | 0.0064 | 1.4747 | 0.3091 | 0.7222 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | -11.2 | -4.2
18 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
19 | 93.1573 | 3.2611 | 1.0542 | 0.1476 | 0.2444 | 0.0034 | 0.0726 | 0.0548 | 0.1058 | 0.0053 | 1.549 | 0.3445 | 0.7246 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
20 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
21 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
22 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
23 | 92.9739 | 3.3619 | 1.085 | 0.1471 | 0.2519 | 0.0042 | 0.0739 | 0.0559 | 0.1137 | 0.0066 | 1.5989 | 0.327 | 0.726 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972 | -10.1 | -6.9
24 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
25 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
26 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
27 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
28 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
29 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
30 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8245.1993 | 34.521 | 9.5892 | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №635
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №635 |  | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224
Луганська | Писарівка | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата