## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
2 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
3 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
4 | 93.3977 | 3.207 | 0.7741 | 0.0878 | 0.1056 | 0.0007 | 0.0227 | 0.0143 | 0.0067 | 0.0092 | 1.9032 | 0.471 | 0.7156 | 8137.5992 | 34.0705 | 9.464 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11697.884 | 48.9767 | 13.6046 | -17.2 | -18.3 | 0,0004 | 0,0008 | відсутні
5 | [13 empty] | 8137.5992 | 34.0705 | 9.464 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11697.884 | 48.9767 | 13.6046
6 | [13 empty] | 8137.5992 | 34.0705 | 9.464 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11697.884 | 48.9767 | 13.6046
7 | [13 empty] | 8137.5992 | 34.0705 | 9.464 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11697.884 | 48.9767 | 13.6046
8 | [13 empty] | 8137.5992 | 34.0705 | 9.464 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11697.884 | 48.9767 | 13.6046
9 | [13 empty] | 8137.5992 | 34.0705 | 9.464 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11697.884 | 48.9767 | 13.6046
10 | 94.4347 | 2.8315 | 0.7311 | 0.0936 | 0.1046 | 0.0002 | 0.0202 | 0.013 | 0.0106 | 0.0085 | 1.3755 | 0.3765 | 0.7093 | 8159.6686 | 34.1629 | 9.4897 | 9042.3475 | 37.8585 | 10.5163 | 11783.3431 | 49.3345 | 13.704 | -14.1 | -16.6
11 | [13 empty] | 8159.6686 | 34.1629 | 9.4897 | 9042.3475 | 37.8585 | 10.5163 | 11783.3431 | 49.3345 | 13.704
12 | [13 empty] | 8159.6686 | 34.1629 | 9.4897 | 9042.3475 | 37.8585 | 10.5163 | 11783.3431 | 49.3345 | 13.704
13 | [13 empty] | 8159.6686 | 34.1629 | 9.4897 | 9042.3475 | 37.8585 | 10.5163 | 11783.3431 | 49.3345 | 13.704
14 | [13 empty] | 8159.6686 | 34.1629 | 9.4897 | 9042.3475 | 37.8585 | 10.5163 | 11783.3431 | 49.3345 | 13.704
15 | [13 empty] | 8159.6686 | 34.1629 | 9.4897 | 9042.3475 | 37.8585 | 10.5163 | 11783.3431 | 49.3345 | 13.704
16 | [13 empty] | 8159.6686 | 34.1629 | 9.4897 | 9042.3475 | 37.8585 | 10.5163 | 11783.3431 | 49.3345 | 13.704
17 | 92.6659 | 3.7717 | 0.9947 | 0.1494 | 0.3227 | 0.0021 | 0.1176 | 0.0772 | 0.0289 | 0.0084 | 1.5384 | 0.323 | 0.7273 | 8339.1852 | 34.9145 | 9.6985 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11883.6344 | 49.7544 | 13.8207 | -9.2 | -11.3
18 | [13 empty] | 8339.1852 | 34.9145 | 9.6985 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11883.6344 | 49.7544 | 13.8207
19 | [13 empty] | 8339.1852 | 34.9145 | 9.6985 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11883.6344 | 49.7544 | 13.8207
20 | [13 empty] | 8339.1852 | 34.9145 | 9.6985 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11883.6344 | 49.7544 | 13.8207
21 | [13 empty] | 8339.1852 | 34.9145 | 9.6985 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11883.6344 | 49.7544 | 13.8207
22 | [13 empty] | 8339.1852 | 34.9145 | 9.6985 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11883.6344 | 49.7544 | 13.8207
23 | [13 empty] | 8339.1852 | 34.9145 | 9.6985 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11883.6344 | 49.7544 | 13.8207
24 | 88.4217 | 3.8071 | 1.8679 | 0.2569 | 0.5267 | 0.006 | 0.121 | 0.106 | 0.0836 | 0.0083 | 3.356 | 1.4388 | 0.7677 | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756 | -10.2 | -5.9
25 | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756
26 | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756
27 | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756
28 | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756
29 | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756
30 | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8229.4833 | 34.4552 | 9.5709 | 9114.5745 | 38.1609 | 10.6003
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 9114.5745 | 38.1609 | 10.6003
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 9114.5745 | 38.1609 | 10.6003
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата