## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41 | [18 empty] | Маршрут № 41
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.7228 | 5.2649 | 1.0436 | 0.1111 | 0.1733 | 0.0037 | 0.0447 | 0.0357 | 0.06 | 0.0036 | 1.4937 | 3.0428 | 0.7631 | 8173.1873 | 34.2195 | 9.5054 | 9048.2231 | 37.8831 | 10.5231 | 11367.7034 | 47.5943 | 13.2206 | -14.6 | -13.6
2 | [13 empty] | 8173.1873 | 34.2195 | 9.5054 | 9048.2231 | 37.8831 | 10.5231 | 11367.7034 | 47.5943 | 13.2206
3 | [13 empty] | 8173.1873 | 34.2195 | 9.5054 | 9048.2231 | 37.8831 | 10.5231 | 11367.7034 | 47.5943 | 13.2206
4 | [13 empty] | 8173.1873 | 34.2195 | 9.5054 | 9048.2231 | 37.8831 | 10.5231 | 11367.7034 | 47.5943 | 13.2206
5 | [13 empty] | 8173.1873 | 34.2195 | 9.5054 | 9048.2231 | 37.8831 | 10.5231 | 11367.7034 | 47.5943 | 13.2206
6 | [13 empty] | 8173.1873 | 34.2195 | 9.5054 | 9048.2231 | 37.8831 | 10.5231 | 11367.7034 | 47.5943 | 13.2206
7 | [13 empty] | 8173.1873 | 34.2195 | 9.5054 | 9048.2231 | 37.8831 | 10.5231 | 11367.7034 | 47.5943 | 13.2206
8 | 88.9076 | 5.1339 | 1.0301 | 0.1091 | 0.1701 | 0.0045 | 0.0441 | 0.0341 | 0.0551 | 0.0067 | 1.5688 | 2.936 | 0.761 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222 | -11 | -12.9
9 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
10 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
11 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222 |  |  |  |  | відсутн
12 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
13 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
14 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
15 | 88.9838 | 5.1659 | 1.0669 | 0.1179 | 0.1838 | 0.0052 | 0.0475 | 0.0364 | 0.0593 | 0.0037 | 1.6192 | 2.7105 | 0.7599 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275 | -13.9 | -15.6
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275 |  |  | менше 0,02 | менше 0,006
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
21 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
22 | 88.9449 | 5.1699 | 1.0585 | 0.1152 | 0.1805 | 0.0043 | 0.0464 | 0.036 | 0.0573 | 0.0039 | 1.6296 | 2.7535 | 0.7602 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611 | -11.5 | -12.5
23 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
24 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
25 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
26 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
27 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
28 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
29 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
30 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8177.4148 | 34.2372 | 9.5103 | 9052.9523 | 37.9029 | 10.5286
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Калитюк В.Я. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 41 |  | 9052.9523 | 37.9029 | 10.5286
Полтавська | Березова Рудка | 9053.0478 | 37.9033 | 10.5287
Полтавська | Вікторія | 9053 | 37.9031 | 10.5286
Полтавська | Майорщина-1 | 9052.8328 | 37.9024 | 10.5284
Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Калитюк В.Я. |  |  | 2019-05-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 2019-05-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 2019-05-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата