## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №54 | [18 empty] | Маршрут №54
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Полтава-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.0759 | 5.58 | 1.229 | 0.143 | 0.216 | 0.0051 | 0.061 | 0.047 | 0.051 | 0.004 | 1.069 | 3.519 | 0.7723 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361 | -8.9 | -11.5
2 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
3 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
4 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
5 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
6 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
7 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
8 | 93.3816 | 2.4 | 0.589 | 0.087 | 0.088 | 0.0051 | 0.066 | 0.036 | 0.06 | 0.0033 | 0.658 | 2.626 | 0.7305 | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833 | -8.3 | -10.7
9 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833 |  |  | 0,0024 | <0,0002
10 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
11 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
12 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
13 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
14 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
15 | 88.6878 | 5.276 | 1.256 | 0.151 | 0.225 | 0.0053 | 0.064 | 0.049 | 0.056 | 0.0039 | 1.226 | 3 | 0.7661 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -14.8 | -10.1 |  |  | відсутні
16 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
17 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
18 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
19 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
20 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
21 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
22 | 88.723 | 5.18 | 1.311 | 0.161 | 0.235 | 0.0057 | 0.065 | 0.049 | 0.053 | 0.0043 | 1.129 | 3.084 | 0.767 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -9.7 | -10.9
23 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
24 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
25 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
26 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
27 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
28 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
29 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
30 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8194.4684 | 34.3086 | 9.5302 | 9076.6458 | 38.0021 | 10.5561
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №54
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №54 |  | 9076.6458 | 38.0021 | 10.5561
Полтавська | Войниха | 9074.4723 | 37.993 | 10.5536
Полтавська | Клепачі (Вергуни) | 9078.6521 | 38.0105 | 10.5585
Полтавська | Новачиха | 9079.297 | 38.0132 | 10.5592
Полтавська | Оріхівка | 9076.5264 | 38.0016 | 10.556
Полтавська | Петракіївка | 9075.9054 | 37.999 | 10.5553
Полтавська | Ромодан | 9075.8337 | 37.9987 | 10.5552
Полтавська | Семенівка | 9077.7684 | 38.0068 | 10.5574
Полтавська | Стайки | 9077.0996 | 38.004 | 10.5567
Полтавська | Хорол | 9076.9324 | 38.0033 | 10.5565
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата