## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 85.189 | 8.031 | 1 | 0.03 | 0.086 |  | 0.045 | 0.043 | 0.105 | 0.006 | 1.855 | 3.61 | 0.789 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667 | -15.8 | -1
2 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
3 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
4 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
5 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
6 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
7 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
8 | 84.926 | 8.156 | 0.997 | 0.058 | 0.16 |  | 0.046 | 0.043 | 0.096 | 0.006 | 1.93 | 3.582 | 0.7887 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583 | -20.6 | -2.3
9 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
10 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
11 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
12 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
13 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
14 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
15 | 85.129 | 8.012 | 0.953 | 0.027 | 0.095 |  | 0.04 | 0.041 | 0.092 | 0.006 | 2.082 | 3.523 | 0.7851 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167 | -19 | -4.1
16 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
17 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
18 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
21 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
22 | 85.398 | 7.659 | 0.999 | 0.028 | 0.085 |  | 0.048 | 0.047 | 0.124 | 0.006 | 1.994 | 3.612 | 0.7878 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306 | -17 | -1.8 | 0,0007 | відсутні | відсутні
23 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
29 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
30 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8261.1065 | 34.5876 | 9.6077 | 9138.3874 | 38.2606 | 10.6279
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9138.3874 | 38.2606 | 10.6279
Полтавська | Комишня | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281
Полтавська | Нижня Бодаква | 9138.0053 | 38.259 | 10.6275
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата