## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8260.0078 | 34.583 | 9.6064 | 9149.8043 | 38.3084 | 10.6412 | 11675.7907 | 48.8842 | 13.5789
2 | [13 empty] | 8260.0078 | 34.583 | 9.6064 | 9149.8043 | 38.3084 | 10.6412 | 11675.7907 | 48.8842 | 13.5789
3 | [13 empty] | 8260.0078 | 34.583 | 9.6064 | 9149.8043 | 38.3084 | 10.6412 | 11675.7907 | 48.8842 | 13.5789
4 | [13 empty] | 8260.0078 | 34.583 | 9.6064 | 9149.8043 | 38.3084 | 10.6412 | 11675.7907 | 48.8842 | 13.5789
5 | 90.7888 | 4.4157 | 1.1752 | 0.1452 | 0.2263 | 0.0045 | 0.0608 | 0.0504 | 0.0837 | 0.0016 | 2.0035 | 1.0443 | 0.7418 | 8286.5435 | 34.6941 | 9.6373 | 9178.3702 | 38.428 | 10.6744 | 11695.4716 | 48.9666 | 13.6018 | -11.5 | -8.8
6 | [13 empty] | 8286.5435 | 34.6941 | 9.6373 | 9178.3702 | 38.428 | 10.6744 | 11695.4716 | 48.9666 | 13.6018
7 | [13 empty] | 8286.5435 | 34.6941 | 9.6373 | 9178.3702 | 38.428 | 10.6744 | 11695.4716 | 48.9666 | 13.6018
8 | [13 empty] | 8286.5435 | 34.6941 | 9.6373 | 9178.3702 | 38.428 | 10.6744 | 11695.4716 | 48.9666 | 13.6018
9 | [13 empty] | 8286.5435 | 34.6941 | 9.6373 | 9178.3702 | 38.428 | 10.6744 | 11695.4716 | 48.9666 | 13.6018
10 | [13 empty] | 8286.5435 | 34.6941 | 9.6373 | 9178.3702 | 38.428 | 10.6744 | 11695.4716 | 48.9666 | 13.6018 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
11 | 90.6665 | 4.4908 | 1.1978 | 0.1477 | 0.2311 | 0.0045 | 0.061 | 0.0503 | 0.0885 | 0.0022 | 2.0158 | 1.0438 | 0.7428 | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11700.0575 | 48.9858 | 13.6072 | -8.1 | -5.9
12 | [13 empty] | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11700.0575 | 48.9858 | 13.6072 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11700.0575 | 48.9858 | 13.6072
14 | [13 empty] | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11700.0575 | 48.9858 | 13.6072
15 | [13 empty] | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11700.0575 | 48.9858 | 13.6072
16 | [13 empty] | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11700.0575 | 48.9858 | 13.6072
17 | [13 empty] | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11700.0575 | 48.9858 | 13.6072
18 | 90.9392 | 4.3476 | 1.1577 | 0.1427 | 0.2226 | 0.0044 | 0.0588 | 0.0483 | 0.087 | 0.0016 | 1.9583 | 1.0318 | 0.7407 | 8283.5819 | 34.6817 | 9.6338 | 9175.3608 | 38.4154 | 10.6709 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074 | -8 | -7.5
19 | [13 empty] | 8283.5819 | 34.6817 | 9.6338 | 9175.3608 | 38.4154 | 10.6709 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
20 | [13 empty] | 8283.5819 | 34.6817 | 9.6338 | 9175.3608 | 38.4154 | 10.6709 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
21 | [13 empty] | 8283.5819 | 34.6817 | 9.6338 | 9175.3608 | 38.4154 | 10.6709 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
22 | [13 empty] | 8283.5819 | 34.6817 | 9.6338 | 9175.3608 | 38.4154 | 10.6709 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
23 | [13 empty] | 8283.5819 | 34.6817 | 9.6338 | 9175.3608 | 38.4154 | 10.6709 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
24 | 90.8828 | 4.4429 | 1.1117 | 0.1358 | 0.21 | 0.0043 | 0.0558 | 0.0452 | 0.0754 | 0.0018 | 1.9986 | 1.0355 | 0.7401 | 8271.5918 | 34.6315 | 9.6199 | 9162.3915 | 38.3611 | 10.6559 | 11688.0913 | 48.9357 | 13.5933 | -9 | -7.7
25 | [13 empty] | 8271.5918 | 34.6315 | 9.6199 | 9162.3915 | 38.3611 | 10.6559 | 11688.0913 | 48.9357 | 13.5933
26 | [13 empty] | 8271.5918 | 34.6315 | 9.6199 | 9162.3915 | 38.3611 | 10.6559 | 11688.0913 | 48.9357 | 13.5933
27 | [13 empty] | 8271.5918 | 34.6315 | 9.6199 | 9162.3915 | 38.3611 | 10.6559 | 11688.0913 | 48.9357 | 13.5933
28 | [13 empty] | 8271.5918 | 34.6315 | 9.6199 | 9162.3915 | 38.3611 | 10.6559 | 11688.0913 | 48.9357 | 13.5933
29 | [13 empty] | 8271.5918 | 34.6315 | 9.6199 | 9162.3915 | 38.3611 | 10.6559 | 11688.0913 | 48.9357 | 13.5933
30 | [13 empty] | 8271.5918 | 34.6315 | 9.6199 | 9162.3915 | 38.3611 | 10.6559 | 11688.0913 | 48.9357 | 13.5933
31
[14 empty] | 8280.859 | 34.6703 | 9.6306 | 9172.2797 | 38.4025 | 10.6674
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9172.2797 | 38.4025 | 10.6674
Полтавська | ГРС Орданівка | 9172.2319 | 38.4023 | 10.6673
Полтавська | ГРС Пришиб | 9172.3752 | 38.4029 | 10.6675
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата