## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №94 | [18 empty] | Маршрут №94
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.7217 | 4.7459 | 1.3236 | 0.167 | 0.2534 | 0.0049 | 0.0673 | 0.0538 | 0.0961 | 0.0031 | 1.4163 | 1.1469 | 0.7452 | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11797.4111 | 49.3934 | 13.7204 | -1.2 | -5.8
2 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11797.4111 | 49.3934 | 13.7204
3 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11797.4111 | 49.3934 | 13.7204
4 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11797.4111 | 49.3934 | 13.7204
5 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11797.4111 | 49.3934 | 13.7204
6 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11797.4111 | 49.3934 | 13.7204
7 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11797.4111 | 49.3934 | 13.7204
8 | 90.707 | 4.7397 | 1.3352 | 0.1681 | 0.2586 | 0.0048 | 0.0678 | 0.0548 | 0.0994 | 0.0023 | 1.3866 | 1.1758 | 0.7458 | 8383.5389 | 35.1002 | 9.7501 | 9283.7968 | 38.8694 | 10.7971 | 11798.2948 | 49.3971 | 13.7214 | 1.5 | -3.2
9 | [13 empty] | 8383.5389 | 35.1002 | 9.7501 | 9283.7968 | 38.8694 | 10.7971 | 11798.2948 | 49.3971 | 13.7214
10 | [13 empty] | 8383.5389 | 35.1002 | 9.7501 | 9283.7968 | 38.8694 | 10.7971 | 11798.2948 | 49.3971 | 13.7214 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
11 | [13 empty] | 8383.5389 | 35.1002 | 9.7501 | 9283.7968 | 38.8694 | 10.7971 | 11798.2948 | 49.3971 | 13.7214
12 | [13 empty] | 8383.5389 | 35.1002 | 9.7501 | 9283.7968 | 38.8694 | 10.7971 | 11798.2948 | 49.3971 | 13.7214 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8383.5389 | 35.1002 | 9.7501 | 9283.7968 | 38.8694 | 10.7971 | 11798.2948 | 49.3971 | 13.7214
14 | [13 empty] | 8383.5389 | 35.1002 | 9.7501 | 9283.7968 | 38.8694 | 10.7971 | 11798.2948 | 49.3971 | 13.7214
15 | [13 empty] | 8383.5389 | 35.1002 | 9.7501 | 9283.7968 | 38.8694 | 10.7971 | 11798.2948 | 49.3971 | 13.7214
16 | [13 empty] | 8383.5389 | 35.1002 | 9.7501 | 9283.7968 | 38.8694 | 10.7971 | 11798.2948 | 49.3971 | 13.7214
17 | [13 empty] | 8383.5389 | 35.1002 | 9.7501 | 9283.7968 | 38.8694 | 10.7971 | 11798.2948 | 49.3971 | 13.7214
18 | 90.7755 | 4.6865 | 1.3144 | 0.1655 | 0.2542 | 0.0047 | 0.0676 | 0.0542 | 0.0974 | 0.0022 | 1.3933 | 1.1845 | 0.7451 | 8374.2955 | 35.0615 | 9.7393 | 9273.837 | 38.8277 | 10.7855 | 11790.5801 | 49.3648 | 13.7124 | -2.2 | -5.8
19 | [13 empty] | 8374.2955 | 35.0615 | 9.7393 | 9273.837 | 38.8277 | 10.7855 | 11790.5801 | 49.3648 | 13.7124
20 | [13 empty] | 8374.2955 | 35.0615 | 9.7393 | 9273.837 | 38.8277 | 10.7855 | 11790.5801 | 49.3648 | 13.7124
21 | [13 empty] | 8374.2955 | 35.0615 | 9.7393 | 9273.837 | 38.8277 | 10.7855 | 11790.5801 | 49.3648 | 13.7124
22 | 90.7049 | 4.7564 | 1.3247 | 0.1666 | 0.2555 | 0.0047 | 0.0679 | 0.0546 | 0.1026 | 0.0018 | 1.3736 | 1.1867 | 0.7458 | 8383.6105 | 35.1005 | 9.7501 | 9283.8924 | 38.8698 | 10.7972 | 11798.056 | 49.3961 | 13.7211 | -1.2 | -4.3
23 | [13 empty] | 8383.6105 | 35.1005 | 9.7501 | 9283.8924 | 38.8698 | 10.7972 | 11798.056 | 49.3961 | 13.7211
24 | [13 empty] | 8383.6105 | 35.1005 | 9.7501 | 9283.8924 | 38.8698 | 10.7972 | 11798.056 | 49.3961 | 13.7211
25 | [13 empty] | 8383.6105 | 35.1005 | 9.7501 | 9283.8924 | 38.8698 | 10.7972 | 11798.056 | 49.3961 | 13.7211
26 | [13 empty] | 8383.6105 | 35.1005 | 9.7501 | 9283.8924 | 38.8698 | 10.7972 | 11798.056 | 49.3961 | 13.7211
27 | [13 empty] | 8383.6105 | 35.1005 | 9.7501 | 9283.8924 | 38.8698 | 10.7972 | 11798.056 | 49.3961 | 13.7211
28 | [13 empty] | 8383.6105 | 35.1005 | 9.7501 | 9283.8924 | 38.8698 | 10.7972 | 11798.056 | 49.3961 | 13.7211
29 | [13 empty] | 8383.6105 | 35.1005 | 9.7501 | 9283.8924 | 38.8698 | 10.7972 | 11798.056 | 49.3961 | 13.7211
30 | [13 empty] | 8383.6105 | 35.1005 | 9.7501 | 9283.8924 | 38.8698 | 10.7972 | 11798.056 | 49.3961 | 13.7211
31
[14 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9281.1456 | 38.8583 | 10.794
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №94
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №94 |  | 9281.1456 | 38.8583 | 10.794
Полтавська | ГРС Милорадове | 9281.1456 | 38.8583 | 10.794
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата