## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.9884 | 3.8406 | 1.1493 | 0.1545 | 0.2632 | 0.0048 | 0.0738 | 0.0635 | 0.0959 | 0.0009 | 4.7682 | 0.5967 | 0.7484 | 8080.5151 | 33.8315 | 9.3976 | 8950.4396 | 37.4737 | 10.4094 | 11354.4714 | 47.5389 | 13.2053 | -3.8 | -7.9
2 | [13 empty] | 8080.5151 | 33.8315 | 9.3976 | 8950.4396 | 37.4737 | 10.4094 | 11354.4714 | 47.5389 | 13.2053
3 | [13 empty] | 8080.5151 | 33.8315 | 9.3976 | 8950.4396 | 37.4737 | 10.4094 | 11354.4714 | 47.5389 | 13.2053
4 | [13 empty] | 8080.5151 | 33.8315 | 9.3976 | 8950.4396 | 37.4737 | 10.4094 | 11354.4714 | 47.5389 | 13.2053
5 | [13 empty] | 8080.5151 | 33.8315 | 9.3976 | 8950.4396 | 37.4737 | 10.4094 | 11354.4714 | 47.5389 | 13.2053
6 | [13 empty] | 8080.5151 | 33.8315 | 9.3976 | 8950.4396 | 37.4737 | 10.4094 | 11354.4714 | 47.5389 | 13.2053
7 | [13 empty] | 8080.5151 | 33.8315 | 9.3976 | 8950.4396 | 37.4737 | 10.4094 | 11354.4714 | 47.5389 | 13.2053
8 | 89.2433 | 3.7711 | 1.1218 | 0.1497 | 0.2522 | 0.0046 | 0.0693 | 0.0591 | 0.0825 | 0.0029 | 4.6626 | 0.5809 | 0.7461 | 8072.9437 | 33.7998 | 9.3888 | 8942.7249 | 37.4414 | 10.4004 | 11362.2816 | 47.5716 | 13.2143 | -9.5 | -14.8
9 | [13 empty] | 8072.9437 | 33.7998 | 9.3888 | 8942.7249 | 37.4414 | 10.4004 | 11362.2816 | 47.5716 | 13.2143
10 | [13 empty] | 8072.9437 | 33.7998 | 9.3888 | 8942.7249 | 37.4414 | 10.4004 | 11362.2816 | 47.5716 | 13.2143 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
11 | [13 empty] | 8072.9437 | 33.7998 | 9.3888 | 8942.7249 | 37.4414 | 10.4004 | 11362.2816 | 47.5716 | 13.2143
12 | [13 empty] | 8072.9437 | 33.7998 | 9.3888 | 8942.7249 | 37.4414 | 10.4004 | 11362.2816 | 47.5716 | 13.2143 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8072.9437 | 33.7998 | 9.3888 | 8942.7249 | 37.4414 | 10.4004 | 11362.2816 | 47.5716 | 13.2143
14 | [13 empty] | 8072.9437 | 33.7998 | 9.3888 | 8942.7249 | 37.4414 | 10.4004 | 11362.2816 | 47.5716 | 13.2143
15 | 89.096 | 3.8488 | 1.1668 | 0.1573 | 0.2659 | 0.0048 | 0.0722 | 0.061 | 0.0847 | 0.0011 | 4.6503 | 0.5912 | 0.7477 | 8089.5673 | 33.8694 | 9.4082 | 8960.5189 | 37.5159 | 10.4211 | 11372.7908 | 47.6156 | 13.2266 | -9 | -9.9
16 | [13 empty] | 8089.5673 | 33.8694 | 9.4082 | 8960.5189 | 37.5159 | 10.4211 | 11372.7908 | 47.6156 | 13.2266
17 | [13 empty] | 8089.5673 | 33.8694 | 9.4082 | 8960.5189 | 37.5159 | 10.4211 | 11372.7908 | 47.6156 | 13.2266
18 | [13 empty] | 8089.5673 | 33.8694 | 9.4082 | 8960.5189 | 37.5159 | 10.4211 | 11372.7908 | 47.6156 | 13.2266
19 | [13 empty] | 8089.5673 | 33.8694 | 9.4082 | 8960.5189 | 37.5159 | 10.4211 | 11372.7908 | 47.6156 | 13.2266
20 | [13 empty] | 8089.5673 | 33.8694 | 9.4082 | 8960.5189 | 37.5159 | 10.4211 | 11372.7908 | 47.6156 | 13.2266
21 | [13 empty] | 8089.5673 | 33.8694 | 9.4082 | 8960.5189 | 37.5159 | 10.4211 | 11372.7908 | 47.6156 | 13.2266
22 | 89.07 | 3.8399 | 1.1775 | 0.1573 | 0.2684 | 0.0047 | 0.074 | 0.064 | 0.0881 | 0.0019 | 4.6607 | 0.5934 | 0.7481 | 8091.9797 | 33.8795 | 9.411 | 8963.0746 | 37.5266 | 10.4241 | 11372.8864 | 47.616 | 13.2267 | -5.1 | -5.9
23 | [13 empty] | 8091.9797 | 33.8795 | 9.411 | 8963.0746 | 37.5266 | 10.4241 | 11372.8864 | 47.616 | 13.2267
24 | [13 empty] | 8091.9797 | 33.8795 | 9.411 | 8963.0746 | 37.5266 | 10.4241 | 11372.8864 | 47.616 | 13.2267
25 | [13 empty] | 8091.9797 | 33.8795 | 9.411 | 8963.0746 | 37.5266 | 10.4241 | 11372.8864 | 47.616 | 13.2267
26 | [13 empty] | 8091.9797 | 33.8795 | 9.411 | 8963.0746 | 37.5266 | 10.4241 | 11372.8864 | 47.616 | 13.2267
27 | [13 empty] | 8091.9797 | 33.8795 | 9.411 | 8963.0746 | 37.5266 | 10.4241 | 11372.8864 | 47.616 | 13.2267
28 | [13 empty] | 8091.9797 | 33.8795 | 9.411 | 8963.0746 | 37.5266 | 10.4241 | 11372.8864 | 47.616 | 13.2267
29 | [13 empty] | 8091.9797 | 33.8795 | 9.411 | 8963.0746 | 37.5266 | 10.4241 | 11372.8864 | 47.616 | 13.2267
30 | [13 empty] | 8091.9797 | 33.8795 | 9.411 | 8963.0746 | 37.5266 | 10.4241 | 11372.8864 | 47.616 | 13.2267
31
[14 empty] | 8083.8111 | 33.8453 | 9.4015 | 8954.2134 | 37.4895 | 10.4138
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8954.2134 | 37.4895 | 10.4138
Полтавська | ГРС Божкове | 8953.879 | 37.4881 | 10.4134
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8954.2611 | 37.4897 | 10.4138
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8954.0223 | 37.4887 | 10.4135
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата