## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.765 | 3.0638 | 0.6845 | 0.0919 | 0.1831 | 0.0033 | 0.0529 | 0.0502 | 0.0644 | 0.0019 | 2.8174 | 0.2216 | 0.72 | 8115.1955 | 33.9767 | 9.438 | 8994.8172 | 37.6595 | 10.461 | 11633.3717 | 48.7066 | 13.5296 | -17 | -12.9
2 | [13 empty] | 8115.1955 | 33.9767 | 9.438 | 8994.8172 | 37.6595 | 10.461 | 11633.3717 | 48.7066 | 13.5296
3 | [13 empty] | 8115.1955 | 33.9767 | 9.438 | 8994.8172 | 37.6595 | 10.461 | 11633.3717 | 48.7066 | 13.5296
4 | [13 empty] | 8115.1955 | 33.9767 | 9.438 | 8994.8172 | 37.6595 | 10.461 | 11633.3717 | 48.7066 | 13.5296
5 | [13 empty] | 8115.1955 | 33.9767 | 9.438 | 8994.8172 | 37.6595 | 10.461 | 11633.3717 | 48.7066 | 13.5296
6 | [13 empty] | 8115.1955 | 33.9767 | 9.438 | 8994.8172 | 37.6595 | 10.461 | 11633.3717 | 48.7066 | 13.5296
7 | [13 empty] | 8115.1955 | 33.9767 | 9.438 | 8994.8172 | 37.6595 | 10.461 | 11633.3717 | 48.7066 | 13.5296
8 | 92.7915 | 3.0414 | 0.6424 | 0.0969 | 0.1933 | 0.0037 | 0.0602 | 0.0557 | 0.0783 | 0.0009 | 2.8159 | 0.2198 | 0.7204 | 8119.2559 | 33.9937 | 9.4427 | 8999.1881 | 37.6778 | 10.4661 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331 | -11.7 | -12.2
9 | [13 empty] | 8119.2559 | 33.9937 | 9.4427 | 8999.1881 | 37.6778 | 10.4661 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
10 | [13 empty] | 8119.2559 | 33.9937 | 9.4427 | 8999.1881 | 37.6778 | 10.4661 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
11 | [13 empty] | 8119.2559 | 33.9937 | 9.4427 | 8999.1881 | 37.6778 | 10.4661 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
12 | [13 empty] | 8119.2559 | 33.9937 | 9.4427 | 8999.1881 | 37.6778 | 10.4661 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8119.2559 | 33.9937 | 9.4427 | 8999.1881 | 37.6778 | 10.4661 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
14 | [13 empty] | 8119.2559 | 33.9937 | 9.4427 | 8999.1881 | 37.6778 | 10.4661 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
15 | 92.9018 | 3.009 | 0.6737 | 0.0905 | 0.1801 | 0.0032 | 0.0522 | 0.0499 | 0.0704 | 0.0009 | 2.7513 | 0.217 | 0.7193 | 8116.963 | 33.9841 | 9.44 | 8996.9429 | 37.6684 | 10.4634 | 11642.2807 | 48.7439 | 13.54 | -15.7 | -15.2
16 | [13 empty] | 8116.963 | 33.9841 | 9.44 | 8996.9429 | 37.6684 | 10.4634 | 11642.2807 | 48.7439 | 13.54
17 | [13 empty] | 8116.963 | 33.9841 | 9.44 | 8996.9429 | 37.6684 | 10.4634 | 11642.2807 | 48.7439 | 13.54
18 | [13 empty] | 8116.963 | 33.9841 | 9.44 | 8996.9429 | 37.6684 | 10.4634 | 11642.2807 | 48.7439 | 13.54
19 | [13 empty] | 8116.963 | 33.9841 | 9.44 | 8996.9429 | 37.6684 | 10.4634 | 11642.2807 | 48.7439 | 13.54
20 | [13 empty] | 8116.963 | 33.9841 | 9.44 | 8996.9429 | 37.6684 | 10.4634 | 11642.2807 | 48.7439 | 13.54
21 | [13 empty] | 8116.963 | 33.9841 | 9.44 | 8996.9429 | 37.6684 | 10.4634 | 11642.2807 | 48.7439 | 13.54
22 | 92.8528 | 3.0373 | 0.6751 | 0.0904 | 0.1799 | 0.0032 | 0.052 | 0.0492 | 0.0642 | 0.0021 | 2.7744 | 0.2192 | 0.7194 | 8114.5984 | 33.9742 | 9.4373 | 8994.3156 | 37.6574 | 10.4604 | 11637.8859 | 48.7255 | 13.5349 | -11.7 | -15
23 | [13 empty] | 8114.5984 | 33.9742 | 9.4373 | 8994.3156 | 37.6574 | 10.4604 | 11637.8859 | 48.7255 | 13.5349
24 | [13 empty] | 8114.5984 | 33.9742 | 9.4373 | 8994.3156 | 37.6574 | 10.4604 | 11637.8859 | 48.7255 | 13.5349
25 | [13 empty] | 8114.5984 | 33.9742 | 9.4373 | 8994.3156 | 37.6574 | 10.4604 | 11637.8859 | 48.7255 | 13.5349
26 | [13 empty] | 8114.5984 | 33.9742 | 9.4373 | 8994.3156 | 37.6574 | 10.4604 | 11637.8859 | 48.7255 | 13.5349
27 | [13 empty] | 8114.5984 | 33.9742 | 9.4373 | 8994.3156 | 37.6574 | 10.4604 | 11637.8859 | 48.7255 | 13.5349
28 | [13 empty] | 8114.5984 | 33.9742 | 9.4373 | 8994.3156 | 37.6574 | 10.4604 | 11637.8859 | 48.7255 | 13.5349
29 | [13 empty] | 8114.5984 | 33.9742 | 9.4373 | 8994.3156 | 37.6574 | 10.4604 | 11637.8859 | 48.7255 | 13.5349
30 | [13 empty] | 8114.5984 | 33.9742 | 9.4373 | 8994.3156 | 37.6574 | 10.4604 | 11637.8859 | 48.7255 | 13.5349
31
[14 empty] | 8116.2703 | 33.9812 | 9.4392 | 8996.0592 | 37.6647 | 10.4624
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8996.0592 | 37.6647 | 10.4624
Полтавська | ГРС Карлівка | 8995.9875 | 37.6644 | 10.4623
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8996.2025 | 37.6653 | 10.4626
Полтавська | ГРС Попівка | 8996.1786 | 37.6652 | 10.4626
Полтавська | ГРС Халтурине | 8996.1547 | 37.6651 | 10.4625
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата